延边州政府采购中心采购报价单

编号：YBZFCG---200811369

报价供应商全称：

| 采购 内 容 及 供应 商 报价 | 货物名称 |  |  | 规格、型号及技术要求 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 医用教学模拟人等 详见附件 |  |  | 第一包 |  |
|  |  |  |  | 第二包 |  |
|  | 总报价 | 大写人民币: ¥: |  |  |  |
| 付 款 | 付款方式 |  | 由延边州财政局国库处支付。 |  |  |
|  | 付款期限 |  | 所需货物经采购单位和验收小组验收合格后（7）个工作日内一次性付清所有款项。 |  |  |
| 供 货 | 供货期限 |  | 2008年12月 18日 15 时前 |  |  |
|  | 供货方式 |  | 由中标供应商直接供应给采购单位，并负责安装调试，各项费用自理。 |  |  |
| 本报价单送达地点 |  |  | 延边州建设局220室 |  |  |
| 本报价单送达期限 |  |  | 2008年12 月5日 15时前 |  |  |
| 本报价单的填写 |  |  | 一律用墨笔填写 |  |  |
| 要 求 | 出现情形之一的，将被视为无效报价单 |  | 一经涂改的 |  |  |
|  |  |  | 无单位名称、法人签字、经办人签名和加盖公章的 |  |  |
|  |  |  | 不密封完好的（外地供应商以传真形式报价） |  |  |
|  |  |  | 报价单和报价明细表缺一，或报价单报价与附件不相符。 |  |  |
|  |  |  | 不按时送达的（外地供应商以传真形式发送） |  |  |
| 供应商的履约责任 | 供应商一经报价，不得改变。并且必须履约。 |  |  |  |  |
|  | 供应商所提供的货物必须是优质正品。 |  |  |  |  |
|  | 供应商必须在规定的时间完成供货、安装和调试，且交付使用。 |  |  |  |  |
|  | 供应商必须提供良好的售后服务。 |  |  |  |  |

集采机构：延边州政府采购中心　　　　　       报价单位名称并加盖公章：

联系人：王雪松　　　　　　　　　　　　　　　 法人签字盖章：

联系电话：0433-2878806　　　　　　            经办人姓名：

传真号码：0433-2878806　　　　　　　　        联系电话：

发出日期：2008 年12 月4日　                 填制日期：　年　月　日

第一标段

| 序号 | 模型名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 主要功能、特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高级综合模拟人 (产地:美国) | 个 | 1 | S300 | 交互式模拟系统：要求是成人款，所有仪器使用均为模拟仪器，保证学生训练安全。 要集操作、教学、监测和考核于一体，知识全面、功能强大的多媒体互动急救模拟系统。 可模拟从初期复苏到后期复苏的全部操作。通过CIM转接系统，可对在模型人上进行的操作评估考核。 训练功能： 模型人解剖结构逼真、清晰，解剖标志明显 模型人内置多处感应器，可感知操作的正确与否 练习人工呼吸及胸外心脏按压 练习经口、经鼻气管插管 静脉注射练习 4导心电监测 模拟练习体外除颤与起搏治疗 模拟练习测量血压及血氧饱和度 教学软件：（中、英文两种版本） 设计了7大教学模块， 提供中、英文两种版本。 基础生命支持: 心肺复苏的基本操作步骤及要点，并可在进行考核的同时存盘打印考核内容 ，气 管 插 管: 气道的解剖结构、气道阻塞的原因及紧急处理方法、喉镜种类及气管插管的技巧 静 脉 给 药：列举了各种静脉给药途径与操作技巧，包括不同的给药途径、给药原则、给药部位、进针角度等内容， 分析了各种给药方法的优缺点，图文并茂，易于教师讲解与学生理解 异常心律的识别与治疗：提供了 20多种常见异常心律的波形，伴有报警提示音；每种波形都附带有详细的说明，可以 分段暂停， 便于教师讲解，帮助学员更有效识别各种波形的特征；每种异常心律给出 3种以 上的相应治疗方案 常见急救用药：提供近40种急诊常用药以及药物的药理学知识，如：药理作用、适应症、不良反应、禁忌症等等 临床治疗方案：设计12种典型急诊危重病例的救治流程，通过树状图一步步显示各种情况下的治疗步骤，以培养学 生正确的思维模式 生命体征监测：提供各种急救设备的模拟操作界面，帮助学生了解并掌握各种急救 设备的功能和使用方法。心 电 图：心脏解剖图、心脏传导途径、心电图的识别等 除 颤：讲解自动体外除颤与手动除颤的适应症和除颤仪器的操作方法；可模 拟各种病理性心电图，要求学生给予相应处理的除颤训练 体外起博：体外起搏的适应症、操作方法，并可通过模拟界面进行模拟训练， 帮助了解并掌握起搏器的使用方法 生命体征：通过模拟视窗模拟血压、血氧饱和度、心率等生命体征的变化 心肺听诊：软件提供了20余种临床常见的心音和呼吸音，完全满足听诊能力培 养的教学要求；通过模拟的人体图形和听诊器（鼠标），可以严格规 范学生选择正确的听诊部位，掌握正确的听诊技术 急救考核 分为基础生命支持(BLS)、高级生命支持(ACLS) 、自设模拟病例考核(CODE MAKER)三个层次，既可以考核学生个人的急救技能，也可以设置急救场景，通过学生之间的紧密配合，完成抢救的全过程。所有的抢救操作有时间提示，显示“抢救生命、分秒必争”的重要意义。考核结果可存储、回顾，能够与打印机相连，为学生提供真实的考查依据。 1．基本生命支持考核(BLS) 心脏按压、人工呼吸，有色液柱提示达标情况，简单明了，同时伴有报警声 根据不同的考核要求，可以设定不同的心脏按压与人工呼吸的比率 考核结果提供数据分析 2．高级生命支持考核(ACLS) 设置 10种典型急诊病例，学生以选择形式进行答题，正确与否直接影响下一步 的操作进行，并可设定限制时间 当学生的选择出现错误时，电脑可以提供解析，帮助学生分析错误的原因 可设定考核难度 3．自设病例考核(CODE MAKER) 可自主设置病例，如病人的一般状况、主诉、现病史、院前治疗史等 指导者通过菜单随时增加治疗难度，在考核中与学生进行互动交流 提供双重考核评估：电脑对每一步操作的自动评估以及指导者的总体评估。除此外，补充训练软件要求具备：由室颤引起的心脏骤停、冠心病病人突发心脏骤停、病人在健身俱乐部虚脱、产妇在产房发生心脏骤停、病人在家中发无脉搏 、病人在内科病房发生心脏骤停 、病人手术后在外科病房发生心脏骤停 、病人由于创作引起的无脉搏 、病人在心脏康复中心的拯救呼叫 、病人伴有慢心率的胸痛、病人在普通病房心率加快、病人在心脏监护病房心率加快、病人在急诊室丧失辨别能力、病人感觉心悸、病人在急诊室里心悸、病人在运动负荷试验中呈阳性、各类心律识别等。 配置：模型人 1个，笔记本电脑 1台带中文操作系统，16种情景操作急救模拟教学软件2套， 便携包 1个，电源 1个，模拟血粉 1瓶，造瘘口 2个，替换皮肤 1块， 模拟除颤仪 1套，北伦特9.4″12导心电图机1套。 输液袋 1个，说明书 1本。 |
| 2 | 高级心肺复苏注射 模拟人 （产地：美国） | 个 | 2 | S311 | 具备全身材质一致，一次性可抛弃气道，胸部富有弹性，内置仿真肋骨、肺、心，可行逼真的胸部按压复苏操作，胸部有起伏。CPR电子监测系统，监测CPR的频率、胸部按压的深度及通气量——可升级为多媒体教学系统。具有颈动脉和股动脉搏动。眼睛可开合，其中一侧眼球瞳孔散大，具有真实的双腿可做截肢等创伤救护训练.四肢运动灵活。 |
| 3 | 静脉虚拟注射系统 | 套 | 2 | HJ1044 | 具备：教师可通过模拟的注射装置，教授学员静脉注射技能。教师可利用该系统的开放平台，自行设置静脉注射流程中关键知识点及其评分标准（如：进针角度、进针长度等），对学员静脉注射技能进行考核。自主设计理论考试题（不局限于静脉注射知识），对学员理论知识进行考核。教师也可利用该系统自带的评分标准和理论考题及答案考核学员。学员可以通过该系统学习静脉注射的理论知识，自行模拟理论考试。 学员可以通过该系统学习静脉注射的操作流程，反复练习，自行模拟操作考试。 系统要求： 国内本土研发系统，方便根据国内医疗水平进行升级改进。可自动记录考核的全过程并自动评分。 模拟注射装置配有模型手，逼真地反映手背注射的真实环境。虚拟的注射过程逼真，且不需注射用品的耗材。可进行病人选择、病例编辑的学习。可模拟学习注射前的准备过程。可模拟注射流程的学习，如：扎止血带、寻找血管、消毒、选择针头的类别、型号、大小和毫升数。可模拟皮肤的局部拉伸。可模拟注射时进针角度和入针深度等。 可模拟注射器进入血管时的刺破感。当学生在训练的关键点处操作有误时，软件可产生错误提示。 操作软件系统要求是国内本土汉化版本，能随时升级拓展服务。 配置：模拟手系统，台式电脑一套内装系统。 |
| 4 | 多媒体心肺检查和腹部检查综合训练系统 | 套 | 2 | DF-XF-A | 网络多媒体胸腹部检查综合教学系统，具备：1、网络架构 基于B/S（网页）模式支持TCP/IP协议（网线结构）的网络多媒体教学与医学临床实践教学活动有机结合，能实现真实的临床教学互动，支持远程教学；2、 软件特点 包括系统设置、内容制作、教师授课、学生系统，可以设定管理员、教师、学生三种身份并且能够通过“内容制作系统”方便的在服务器端更新全部内容；授课系统包括教学、练习、考核三个教学活动，教师自编试题，自动评分汇总全班成绩。3、 心肺听诊触诊模拟人采用进口硅橡胶制作质地柔软、富有弹性，在模型内部正确传导发声与真实临床环境相一致，触诊手感真实、细腻，心肺体征达300种以上，包括七种联合瓣膜病和心肺综合体征，教师可以自行采集新的心肺声音编辑录入，进行正确的听触诊。4、腹部模拟人包括50种以上腹部触诊体征，如：腹部听诊体征（正常肠鸣音、肠鸣音亢进、腹部血管杂音）。具有腹部听视诊、触诊、叩诊、听诊、理诊教学内容。肝脏肿大，脾脏肿大，可任意设定1-7cm控制，并且任意控制肝脾肿大组合状态。5、教师机基本配置： 多媒体教学教师端平台软件；胸部内容制作；胸部授课系统；腹部内容制作系统；腹部授课系统；心肺标准化病人1具；腹部标准化病人1具；胸部控制器一台；腹部控制器一台；品牌电脑一台。6、学生机基本配置：胸部授课系统；腹部授课系统；心肺标准化病人2具；腹部标准化病人1具；胸部控制器一台；腹部控制器一台；品牌电脑一台。 |
| 5 | 高级分娩及母子 急救模型 | 个 | 1 | FL1009 | 全身分娩及母子急救模型，可以进行产前检查、演示整个分娩过程（包括产前、产时和产后），还可以训练和考核对母婴的护理和急救。仿真人大小关节灵活的母亲腹壁可移动， 关节灵活的胎儿。 可进行产科出诊检查，听诊多种胎心音，自动分娩系统，可完成全程模拟真实的分娩过程。 可替换的、不同程度扩张的宫颈。可测量胎头的下降和宫口张大情况。可模拟多种胎盘位置。可练习产后会阴切开缝合。可对母亲进行气管插管，并可看到胸部起伏。 母亲手臂可以建立静脉通路，用以给药和营养。模拟正常新生儿大小，可进行气管插管、心肺复苏、经脐静脉给药 。 |
| 6 | 多功能儿童护理与CPR模型 | 个 | 1 | EH1014 | 可模拟对6个月婴儿进行心肺复苏按压操作，手感真实，可模拟检查肱动脉搏动 （大腿内侧的气囊可以左右移动）可模拟口对口人工呼吸， 胸廓明显起伏，并有指示灯指示吹气量是否正确、按压深度是否正确。 |
| 7 | 女性泌尿生殖系统模型 | 个 | 2 | FL1012 | 解剖结构真实，展示泌尿系统和生殖系统。演示如何放入女性避孕装置（如子宫套）以及阴道栓剂等。 |
| 8 | 全功能护理人 （电子检测） | 个 | 2 | HJ1004 | 全身材质一致，柔软真实的脸部皮肤，可练习经口、经鼻插管，常规心肺复苏，口对口呼吸，可触及的颈动脉搏动 。关节灵活的头、颈、颚设计，使头部可后倾、举颚，达到标准CPR体位●胸部富有弹性，内置肋骨、肺、心，可行逼真的胸部按压复苏操作 |
| 9 | 高级静脉输液臂 | 个 | 10 | HJ1025 | 做工精巧细致，皮下血管触之有弹性；可进行静脉注射 ；正确穿刺有回血；皮肤和血管可更换 |
| 10 | 女性盆腔正中矢状切面模型 | 个 | 2 | PM1001 | 真实尺寸大小， 显示结构如下： 直肠、 带有膀胱和直肠的女性生殖器可拆。 总共分为2部分。 |

第二标段

| 序号 | 模型名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 主要功能特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 透明男性导尿模型 | 个 | 5 | CPT032002 | - 模拟一成年男性下半身，标准的导尿体位：仰卧双腿屈曲外展； - 解剖结构包括骨盆、膀胱、输尿管、尿道、外生殖器；可通过透明外壳观察到盆腔内部解剖结构； - 采用高强度透明材料和优质PVC制成，坚固耐用且手感真实； - 可行导尿、留置尿管和膀胱冲洗操作训练，尤其适合于教师演示讲解： 常规的导尿练习，并有模拟尿液导出；阴茎与腹壁可成60°角，使导管顺利插入；导尿时能体会尿道真实的狭窄与弯曲；采用单向阀技术保证导尿管拔出后不会漏液；有外置储液袋提供模拟尿液，可在教学过程中进行连续示教和回示；可使用临床标准双腔管或三腔管； 5． 产品尺寸：62×32×60cm |
| 2 | 透明女性导尿模型 | 个 | 5 |  | - 模拟一成年女性下半身，标准的导尿体位：仰卧双腿屈曲外展； - 解剖结构逼真，外生殖器和会阴均模仿真实女性形状大小及质地，小阴唇可分开显露阴蒂、尿道口；可通过透明外壳观察到盆腔内部解剖结构，包括骨盆、膀胱、输尿管等结构； - 采用高强度透明材料和优质PVC制成，坚固耐用且手感真实； - 可行导尿、留置尿管和膀胱冲洗，尤其适合于教师演示讲解： 常规的导尿练习，并有模拟尿液导出；采用单向阀技术保证导尿管拔出后不会漏液；有外置储液袋提供模拟尿液，可在教学过程中可连续示教和回示；可使用临床标准双腔管或三腔管； 5． 产品尺寸：62×32×60cm |
| 3 | 带解剖结构臀部 注射模型 | 个 | 10 | CPI012002A | - 模拟了一成年人下半身结构，上至腰部，下至膝上。 - 双侧对比，一侧用于展示，一侧用于操作： - 展示侧展示了臀部肌肉和神经的走行，解剖结构包括臀大肌、臀中肌、臀小肌、坐骨神经及周边血管等结构； - 功能侧体表标志准确（髂嵴、臀裂顶点等体表标志），方便操作定位； - 可进行臀大肌、臀中肌、臀小肌和股外侧肌肌肉注射训练； - 皮肤材料采用高弹性复合材料，注射手感逼真，经久耐用； 5．产品尺寸：42×33×19cm |
| 4 | 标准静脉输液手部 | 个 | 10 | CPDOD002A | - 模拟成人部分前臂及手部； - 外形极其逼真，皮肤精细柔软并富有弹性，手部柔软可弯曲； - 模拟血管构成手背部完整的静脉系统，手背静脉网清晰可见，提供多条不同粗细静脉用于注射练习； - 可进行静脉穿刺和手臂浅静脉输注训练，穿刺时有落空感并有回血； - 配有轻便稳固的高分子材料底托，便于示教和练习； - 皮肤、血管均可更换，带有备用的皮肤及血管； 7. 产品尺寸：25×13×6cm |
| 5 | 宫内避孕器训练模型Ⅰ | 个 | 2 | MVF882006 | - 模拟了一成年女性子宫； - 解剖结构包括子宫，卵巢、输卵管和阴道； - 可学习女性子宫及附件的内部结构；训练宫内避孕器的插入置放和取出； - 模型上有透明窗覆盖，可清楚地观察宫内避孕器的插入和置放全过程；. - 5.产品尺寸：15×13×9cm |
| 6 | 婴儿头皮静脉注射模型 | 个 | 4 | Tellyes-BH001 | - 模拟了一婴儿头部，并具有完整的头颈部结构，柔软有弹性； - 头皮静脉包括额上静脉、颞浅静脉、耳后静脉、枕后静脉，可进行头部静脉穿刺、输液、抽血等练习，进针正确有明显落空感并有回血； - 有外置血袋能够很方便地向头部血管供血； 4.产品尺寸：20×10.5×11cm |
| 7 | 幼儿手臂静脉注射模型 | 个 | 4 | CAI1140003 | - 与真实幼儿手臂大小相同，外型逼真，材质柔软，皮肤纹理清晰； - 可进行静脉穿刺和手臂浅静脉输注训练； - 可在肘部和手背进行静脉穿刺； - 穿刺有真实的落空感并可见回血； - 可方便的更换外皮和血管。 6. 产品尺寸：33×5×5cm |
| 8 | 避孕套练习模型Ⅱ | 个 | 2 | MGF881006 | 1.模型柔软，手感逼真 |
| 9 | 新生儿护理模型（男、女） | 个 | 2 | CWA94001/CWA94002 | - 为一男性新生儿全身模型，外形可爱，头部、四肢均可活动； - 采用高级塑料制成，防水，耐用； - 可进行新生儿擦浴、穿衣、换尿布等基础护理操作； 4. 产品尺寸：50×9×20cm |
| 10 | 婴儿护理工具箱 | 个 | 1 | NO.CWA994021 | - 宝宝模型四肢关节可以活动，这样可以轻易摆出各种不同的体位； - 身体可以清洗并浸入水中（在储存之前请将水晾干）； - 每个箱中包括的物品：浴盆、3块尿布、3块纸尿布、短裤、湿巾、婴儿睡衣、小汗衫、奶瓶、鞋子、勺子、肥皂、围兜、洗发精、毛巾、卫生纸、棉签、婴儿粉、擦脸油、沐浴液、毛毯和婴儿护理手册； - 学习以下的技术： 婴儿抱持；喂奶；洗澡；换尿布；穿衣；包裹。 |
| 11 | DX-SX新型多功能护理人实习模型 | 个 | 10 | SDW-A | 1.氧气吸入法；2.鼻饲法;3.洗胃法；4.手臂注射、皮下注射；5.十二指肠引流法、食及胃底双气囊压迫术；6.静脉注射、静脉输液、静脉穿刺；7..男性导尿术、男性膀胱部冲洗术。 |
| 12 | 按摩点穴电子人体模型 | 个 | 1 | JAW-170A | - 手指用一定的力度按模型穴位后,能在电脑显示屏上显示该穴位名称并同步报穴名； - 通过人机对话,可对学生进行点穴考试,自动评分； - 教师可按初、中、高不同等级,随机出题,考试评分。 |
| 13 | 多媒体人体针灸穴位 发光模型 | 个 | 1 | MAW-170E | - 模型按国标腧穴定位生产(409个穴位)； - 该系统融计算机技术、电子控制技术、多媒体技术、腧穴理论于一体；声音、屏幕、人体模型同步控制经络腧穴的信息； - 显示十二经脉循环流注，经脉络属表里对经关系，特定穴的分布，加之屏幕表层、浅层、深层穴位解剖图谱的配合; 4.使学员对人体经络腧穴信息有更全方位的了解，更利于加深印象与理解掌握；同时，亦可用于临床与科研参考； |
| 14 | 推拿手法测定仪 | 个 | 1 | TCY-1 | 1.用户操作与使用界面（包括：管理者用户、普通用户、个人用户）； 2.在管理者用户界面可增删个人用户及手法类型，并可建立个人密码； 3.操作数据的检测（出样频率、操作者、手法类型、操作时间）； 4.资料编辑（资料选择、资料剪辑）； 5.资料分析（三维压力曲线、合力作用力轨迹、轨迹面积比、平均周期、平均周期误、标准误水平）；6.资料管理（资料增删、分类、结果列印等） |
| 15 | GE Cardioserv除颤 监护仪 （美国GE） | 台 | 1 | Cardioserv | 显示： 显示器：液晶显示器显示，双通道背光源 分辨率：115mm×86mm(320×240像素) 显示方式：刷新速度为25mm/秒，显示可以进行180度翻转 插入：报警，设置和文本插入 记忆： 在除颤或报警时可记录40个16秒心电图，可记录事件发生前4秒及事件全部数据保存最后80个事件的时间和日期 除颤器： 体外和体内除颤器：同步的和非同步的； 形式：单相的，减弱的正弦半波形 ； 能量水平：2，5，7，10，20，30，50，100，200，300，360焦耳，自动排序 ； 能量选择：通过能量旋钮 ； 达到360J时典型充电时间：8秒 ； 除颤：除颤手柄的放电按钮/起搏器电极 。 心电图： 通过3导联（I,II,III）和5导联（I,II,III,aVR,aVF,V） 心电缆线或通过除颤手柄的放电按钮/起搏器电极 模拟输出量：1伏特 打印机：双同道的50mm热敏打印机；打印速度为25mm/秒。 |

对供应商报价要求：

  - 投标人应注明所投标段、单价和总价；

  - 注明供货时间；

  - 外地投标人以传真形式进行报价，原件通过特快专递方式寄到延边州政府采购中心；

采购中心地址：吉林省延吉市河南街1088号 延边州建设局220室

王雪松收 邮编133001

  - 投标人应对本次采购产品的售后服务和保修期做详细说明。