大柏电子科技（上海）有限公司

报  价  单

★ 最新含税价 ★

二零壹零年壹月十二日

***********************************************************

- 我公司名称、开户行、帐号如下：

收款单位：大柏电子科技（上海）有限公司

开 户 行：中国邮政储蓄银行上海金山区支行

帐    号: 100311472980010001

请您在办理汇款时,将收款单位写全，谢谢合作!

***********************************************************

联系人: 张礼状

电  话: 021-33732662

手  机：13916183699  13818569113

传  真：021-33732662

Q    Q：785087035

网  站：http://www.db-sh.com

邮  编: 201601

地  址: 上海市松江区古楼公路1858弄5号402室

日本 富士电机FUJI ELECTRIC  变频调速器

----------------------------- --- -装置容量 ---  额定电流 ---- 配接电机  -------------- 输入电压  ---------------公开报价

★最新推出★FRENIC-MEGA 新一代 变频器

=====G1S=======    频率0-120HZ== ================================================================

重载/轻载              重载/轻载     重载/轻载

| 1. |  | FRN0.4G1S-4C |  | 1.1KVA | 1.5A |  | 0.4 KW |  | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  |  | 2560.- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |  | FRN0.75 G1S--4C |  | 1.9KVA | 2.5 A |  | 0.75 KW |  | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  |  | 3232.- |
| 3. |  | FRN1.5 G1S--4C |  | 2.8KVA | 4A |  | 1.5 KW |  | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  |  | 3500.- |
| 4. |  | FRN2.2 G1S-4C |  | 4.1KVA | 5.5 A |  | 2.2 KW |  | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  |  | 3837.- |
| 5. |  | FRN3.7 G1S--4C |  | 6.8KVA | 9 A |  | 3.7 KW |  | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  |  | 4697.- |
| 6. |  | FRN5.5G1S--4C |  | 10 /12KVA | 13.5/16.5A |  | 5.5/7.5KW |  | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  |  | 5557. |
| 7. |  | FRN7.5G1S--4C |  | 14/17 KVA | 18.5 /23A |  | 7.5/11KW |  | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  |  | 6495. |
| 8. |  | FRN11G1S--4C |  | 18/22 KVA | 24.5/30.5A |  | 11/15KW |  | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  |  | 9712.- |
| 9. |  | FRN15 G1S--4C |  | 24/28KVA | 32 /37A |  | 15/18.5KW |  | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  |  | 11450.- |
| 10. |  | FRN18.5G1S--4C |  | 29/33KVA | 39/45A |  | 18.5/22KW |  | 3相AC380V/50Hz/60Hz |  |  | 13693.- |
| 11. 12 13 14 15 16 |  | FRN22G1S--4C FRN30G1S--4C FRN37G1S--4C FRN45G1S--4C FRN55G1S--4C FRN75G1S--4C |  | 34 /45KVA 45 /57KVA 57 /69KVA 69 /85KVA 85 /114KVA 114 /134KVA | 45/60A 60/75A 75/91A 91/112A 112/150A 150/176A |  | 22/30KW 30/37KW 37/45KW 45/55KW 55/75KW 75/90KW |  | 3相AC380V/50Hz/60Hz 3相AC380V/50Hz/60Hz 3相AC380V/50Hz/60Hz 3相AC380V/50Hz/60Hz 3相AC380V/50Hz/60Hz 3相AC380V/50Hz/60Hz |  |  | 15455. 18810 23915 29382 37228 44782 |
| 注：以上MEGA系列变频器仅限于本体，不含 操作面板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 |  | TP-EIU（简易型） TP-G1-C1（多功能型） |  |  |  |  |  |  |  | 380 900 |  |  |
| 3 BLINDCOVER（键盘盖） 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 选件卡 配FRN__G1S（MEGA）----------------------------------------------------------------------------------------- 1.; OPC-G1-PG(PG反馈卡); 882.-. 2.; OPC-G1-PG 2(PG反馈卡); 938.-. 3.; OPC-G1-RY(继电器输出卡); 582.-. 4.; OPC-G1-DI(数字反馈卡 输入); 1126-. 5.; OPC-G1-DO(数字反馈卡 输出); 1126-. 6.; OPC-G1-AIO(模拟反馈卡); 770-. IP40选件. 7.; P40G1-0.75; 300.-. 8.; P40G1-3.7; 300-. 9.; P40G1-11; 394-. 10.; P40G1-22; 450-. 附件 1.; DCR4-75B 直流电抗器 适配变频器75KW; 3188.-. 2.; DCR4-90B 直流电抗器 适配变频器90KW; 3577.-. 3.; DCR4-110B 直流电抗器 适配变频器110KW; 3985.-. 4.; DCR4-132B 直流电抗器 适配变频器132KW; 4713.-. 5.; DCR4-160B 直流电抗器 适配变频器160KW; 5547.-. |
|  | 6. |  | DCR4-200B 直流电抗器 适配变频器200KW |  |  |  |  |  |  |  | 6163.- |  |
|  | 7. |  | DCR4-220B 直流电抗器 适配变频器220KW |  |  |  |  |  |  |  | 6670.- |  |
|  | 8. |  | DCR4-280B 直流电抗器 适配变频器280KW |  |  |  |  |  |  |  | 7765.- |  |
|  | 9. |  | DCR4-315B 直流电抗器 适配变频器315KW |  |  |  |  |  |  |  | 9097.- |  |
|  | 10. |  | DCR4-400B 直流电抗器 适配变频器400KW |  |  |  |  |  |  |  | 17642.- |  |
|  | 11. |  | DCR4-500B 直流电抗器 适配变频器500KW |  |  |  |  |  |  |  | 20557.- |  |

----------------------------- --- -装置容量 --- 额定电流 ---- 配接电机  -------------- 输入电压  -----------------公开报价

★最新推出★FRENIC-VP 新一代 HAVC变频器

=====F1S=======    频率0-120HZ== ================================================================

| 1. | FRN3.7F1S-4C | 6.8KVA | 9.0A | 3.7 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 4040.- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | FRN5.5F1S-4C | 9.5KVA | 12.5 A | 5.5 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 4697.- |
| 3. | FRN7.5F1S-4C | 12KVA | 16.5 A | 7.5 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 4798.- |
| 4. | FRN11F1S-4C | 17KVA | 23 A | 11 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 5909.- |
| 5. | FRN15F1S-4C | 22KVA | 30 A | 15 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 8585.- |
| 6. | FRN18.5F1S-4C | 28 KVA | 37 A | 18.5KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 10403.- |
| 7. | FRN22F1S-4C | 33 KVA | 44 A | 22KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 12524.- |
| 8. | FRN30F1S-4C | 44 KVA | 59 A | 30KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 13837.- |
| 9. | FRN37F1S-4C | 54 KVA | 72 A | 37KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 16413.- |
| 10. | FRN45F1S-4C | 64 KVA | 85 A | 45KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 19624.- |
| 11. 12. | FRN55F1S-4C FRN75F1S-4C | 77 KVA 105KVA | 105A 139A | 55KW 75KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz 3相AC380V/50Hz/60Hz | 23392.- 31674.- |
| 13. | FRN90F1S-4C | 128 KVA | 168 A | 90KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 38501.- |
| 14. | FRN110F1S-4C | 154 KVA | 203A | 110KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 52682.- |
| 15. | FRN132F1S-4C | 182KVA | 240 A | 132KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 60853.- |
| 16. | FRN160F1S-4C | 221KVA | 290 A | 160KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 67337.- |
| 17. | FRN200F1S-4C | 274 KVA | 360 A | 200KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 75568.- |
| 18. | FRN220F1S-4C | 316 KVA | 415 A | 220KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 94637.- |
| 19 | FRN280F1S-4C | 396 KVA | 520A | 280KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 117934.- |
| 20 | FRN315F1S-4C | 445KVA | 585 A | 315KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 128480.- |
| 21 | FRN355F1S-4C | 495KVA | 650 A | 355KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 185596.- |
| 22 | FRN400F1S-4C | 584 KVA | 740 A | 400KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 201352.- |
| 23 | FRN450F1S-4C | 640 KVA | 840A | 450KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 280595.- |
| 24 | FRN500F1S-4C | 731 KVA | 960A | 500KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 286385.- |
| 24 | FRN560F1S-4C | KVA | 1080A | 560KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 302830.- |
| VP系列用面板（另配） - TP-E1 VP (简易型面板) 380- - TP-G1-C (多功能型) 900.- ★最新推出★FRENIC-Multi 系列变频器 =====E1S======= 32 bit CPU 频率0-400HZ==输出IGBT============================================== 1.; FRN 0. 4E1S-4C; 1. 1KVA; 1.5A; 0.4KW; 3相AC380V/50Hz/60Hz; 2250.-. 2.; FRN 0.75E1S-4C; 1. 9KVA; 2.5A; 0.75KW; 3相AC380V/50Hz/60Hz; 2500.-. 3.; FRN 1. 5E1S-4C; 2. 8KVA; 3.7A; 1.5KW; 3相AC380V/50Hz/60Hz; 3017.-. 4.; FRN 2. 2E1S-4C; 4. 1KVA; 5.5A; 2.2KW; 3相AC380V/50Hz/60Hz; 3400.-. 5.; FRN 3. 7E1S-4C; 6. 8KVA; 9.0A; 3.7KW; 3相AC380V/50Hz/60Hz; 4100.-. 6.; FRN 5.5E1S-4C; 9.9 KVA; 13 A; 5.5KW; 3相AC380V/50Hz/60Hz; 4817.-. 7.; FRN 7.5E1S-4C; 13 KVA; 18 A; 7.5KW; 3相AC380V/50Hz/60Hz; 5583.-. 8.; FRN 11E1S-4C; 18 KVA; 24 A; 11KW; 3相AC380V/50Hz/60Hz; 7117.-. 9.; FRN 15E1S-4C; 22 KVA; 30 A; 15KW; 3相AC380V/50Hz/60Hz; 9850.-. 10.; FRN 0.4E1S-7C; 1.1 KVA; 3.0A; 0.4KW; 单相AC220V/50Hz/60Hz; 1950.-. 11.; FRN 0.75E1S-7C; 1.9 KVA; 5.0A; 0.75KW; 单相AC220V/50Hz/60Hz; 2117.-. 12.; FRN 1.5E1S-7C; 3.0 KVA; 8.0A; 1.5KW; 单相AC220V/50Hz/60Hz; 2467.-. 13.; FRN 2.2E1S-7C; 4.1 KVA; 11 A; 2.2KW; 单相AC220V/50Hz/60Hz; 2983.-. |

FVR-E11S系列小型变频器已经停产，建议全面替换成MULTI系列，也就是E1S系列

FRENIC-Mini Series小型化变频器

=====C1S======== 32 bit CPU     频率0-400HZ==输出IGBT==============================================

| 1. | FRN0.4C1S-4C | 1. 2KVA | 1.6A | 0.4KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 1967 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | FRN0.75C1S-4C | 1. 9KVA | 2.5A | 0.75KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 2133 |
| 3. | FRN1.5C1S-4C | 2. 8KVA | 3.7A | 1.5KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 2433 |
| 4. | FRN2.2C1S-4C | 4. 2KVA | 5.5A | 2.2KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 3000 |
| 5. | FRN3.7C1S-4C | 6. 9KVA | 9.0A | 3.7KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 3300 |
| 6. | FRN0.4C1S-7C | 1. 1KVA | 3.0A | 0.4KW | 单相AC220V/50Hz/60Hz | 1683 |
| 7. | FRN0.75C1S-7C | 1. 9KVA | 5.0A | 0.75KW | 单相AC220V/50Hz/60Hz | 1750 |
| 8. | FRN1.5C1S-7C | 3. 0KVA | 8.0A | 1.5KW | 单相AC220V/50Hz/60Hz | 2167 |
| 9. | FRN2.2C1S-7C | 4. 2KVA | 11.0A | 2.2KW | 单相AC220V/50Hz/60Hz | 2350 |

- FRENIC5000G11S/P11S富士变频器

----------------------------    装置容量  额定电流   配接电机            输入电压  -------------------

=====G11S=Double 32 bit CPU     频率0-400HZ==输出IGBT===============================================

| 1. | FRN0.4G11S-4CX | 1.1KVA | 1.5A | 0.4 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 2927.- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | FRN0.75G11S-4CX | 1.9KVA | 2.5A | 0.75KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 3598.- |
| 3. | FRN1.5G11S-4CX | 2.8KVA | 3.7A | 1.5 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 3867.- |
| 4. | FRN2.2G11S-4CX | 4.2KVA | 5.5A | 2.2 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 4203.- |
| 5. | FRN3.7G11S-4CX | 6.9KVA | 9.0A | 3.7 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 5063.- |
| 6. | FRN5.5G11S-4CX | 10 KVA | 13 A | 5.5 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 5923.- |
| 7. | FRN7.5G11S-4CX | 14 KVA | 18 A | 7.5 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 6862.- |
| 8. | FRN11G11S-4CX | 18 KVA | 24 A | 11 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 10078.- |
| 9. | FRN15G11S-4CX | 23 KVA | 30 A | 15 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 11817.- |
| 10. | FRN18.5G11S-4CX | 30 KVA | 39 A | 18.5KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 14060.- |
| 11. | FRN22G11S-4CX | 34 KVA | 45 A | 22KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 15822.- |
| 12. | FRN30G11S-4CX | 46 KVA | 60 A | 30KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 19177.- |
| 13. | FRN37G11S-4CX | 57 KVA | 75 A | 37KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 24282.- |
| 14. | FRN45G11S-4CX | 69 KVA | 91 A | 45KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 29748.- |
| 15. | FRN55G11S-4CX | 85 KVA | 112A | 55KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 37595.- |
| 16. | FRN75G11S-4CX | 114KVA | 150A | 75KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 48712.- |
| 17. | FRN90G11S-4CX | 134KVA | 176A | 90KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 58463.- |
| 18. | FRN110G11S-4CX | 160KVA | 210A | 110KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 66852.- |
| 19. | FRN132G11S-4CX | 193KVA | 253A | 132KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 74577.- |
| 20. | FRN160G11S-4CX | 232KVA | 304A | 160KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 83727.- |
| 21. | FRN200G11S-4CX | 287KVA | 377A | 200KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 94438.- |
| 22. | FRN220G11S-4CX | 316KVA | 415A | 220KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 120663.- |
| 23. | FRN280G11S-4CX | 396KVA | 520A | 280KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 173745 |
| 24. | FRN315G11S-4CX | 445KVA | 585A | 315KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 197535 |
| 25. | FRN355G11S-4CX | 495KVA | 650A | 355KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 251550 |
| 26. | FRN400G11S-4CX | 563KVA | 740A | 400KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 292412 |
| 24. | FRN500G11S-4CX |  |  | 500KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 429000 |
| 25. | FRN630G11S-4CX |  |  | 630KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 473655 |

=====P11S=Double 32 bit CPU     频率0-120HZ==输出IGBT===============================================

| 1. | FRN 7.5 P11S-4CX | 1 4 KVA | 16.5A | 7.5KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 5625.- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | FRN 1 1 P11S-4CX | 1 8 KVA | 23A | 11KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 6833.- |
| 3. | FRN 1 5 P11S-4CX | 2 3 KVA | 30A | 15 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 9793.- |
| 4. | FRN18.5P11S-4CX | 3 0 KVA | 37A | 18.5KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 11807.- |
| 5. | FRN 2 2 P11S-4CX | 3 4 KVA | 44A | 22KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 14048.- |
| 6. | FRN 3 0P11S-4CX | 4 6 KVA | 60A | 30KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 16955.- |
| 7. | FRN 3 7P11S-4CX | 5 7 KVA | 75A | 37KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 18232.- |
| 8. | FRN 4 5P11S-4CX | 6 9 KVA | 91A | 45KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 22537.- |
| 9. | FRN 5 5P11S-4CX | 8 5 KVA | 112A | 55KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 25648.- |
| 10. | FRN 7 5P11S-4CX | 114KVA | 150A | 75KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 35792.- |
| 11. | FRN 9 0P11S-4CX | 134KVA | 176A | 90KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 51942.- |
| 12. | FRN110P11S-4CX | 160KVA | 210A | 110KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 58908.- |
| 13. | FRN132P11S-4CX | 193KVA | 253A | 132KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 67898.- |
| 14. | FRN160P11S-4CX | 232KVA | 304A | 160KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 75028.- |
| 15. | FRN200P11S-4CX | 287KVA | 377A | 200KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 84087.- |
| 17. | FRN220P11S-4CX | 316KVA | 415A | 220KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 108303.- |
| 18. | FRN280P11S-4CX | 396KVA | 520A | 280KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 134602.- |
| 19. | FRN315P11S-4CX | 445KVA | 585A | 315KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 173550 |
| 20. | FRN355P11S-4CX | 495KVA | 650A | 355KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 193440 |
| 21. | FRN400P11S-4CX | 563KVA | 740A | 400KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 246285 |
| 22. | FRN450P11S-4CX | 640KVA | 840A | 450KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 292412 |
| 23. | FRN500P11S-4CX | 731KVA | 960A | 500KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 298545 |
| 22. | FRN630P11S-4CX |  |  | 630KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 473772 |
| 23. | FRN710P11S-4CX |  |  | 710KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 478374 |

如遇到大功率（500KW）以上型号有关技术问题和价格欢迎致电我公司

★  FRENIC-LIFT 电梯专用变频器

| 1. | FRN5.5 LM1S-4C | 10KVA | 13.5A | 5.5KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 7700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | FRN7.5 LM1S-4C | 14 KVA | 18.5A | 7.5KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 8000 |
| 3. | FRN11 LM1S-4C | 18 KVA | 24.5A | 11KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 10500 |
| 4. | FRN15 LM1S-4C | 24 KVA | 32.0A | 15KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 12080 |
| 5. | FRN18.5 LM1S-4C | 29 KVA | 39.0A | 18.5KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 16730 |
| 6. | FRN22 LM1S-4C | 34 KVA | 45.0A | 22KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 19570 |
| 7. | OPC-LM1-PP | 同步电机用PG卡 |  |  |  | 1180 |
| 8. | OPC-LM1-PR | 同步电机用PG卡 |  |  |  | 1740 |
| 9. | OPC-LM1-PS | 同步电机用PG卡 |  |  |  | 1620 |
| 10. | TP-G1-CLS | 操作面板 |  |  |  | 1050 |

★  FRENIC5000VG7S  高性能矢量控制型变频器

| 1. | FRN 3.7VG7S-4 |  | 6.8KVA | 9.0A | 3.7KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 10940 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | FRN 5.5VG7S-4 |  | 1 0KVA | 13.5A | 5.5KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 12100 |
| 3. | FRN 7.5VG7S-4 |  | 14 KVA | 18.5A | 7.5 KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 13580 |
| 4. | FRN 11VG7S-4C |  | 18 KVA | 24.5A | 11KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 16110 |
| 5. | FRN 15VG7S-4C |  | 24KVA | 32.0A | 15KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 19500 |
| 6. | FRN 18.5VG7S-4C |  | 29 KVA | 39.0A | 18.5KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 22650 |
| 7. | FRN 22VG7S-4C |  | 34 KVA | 45.0A | 22KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 25440 |
| 8. | FRN 30VG7S-4C |  | 45 KVA | 60.0A | 30KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 37540 |
| 9. | FRN 37VG7S-4C |  | 57 KVA | 75.0A | 37KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 46970 |
| 10. | FRN 45VG7S-4C |  | 69KVA | 91.0A | 45KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 57360 |
| 11. | FRN 55VG7S-4C |  | 85KVA | 112A | 55KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 70800 |
| 12. | FRN 75VG7S-4C |  | 114KVA | 150A | 75KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 85890 |
| 13. | FRN 90VG7S-4C |  | 134KVA | 176A | 90KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 103480 |
| 14. | FRN 110VG7S-4C |  | 160KVA | 210A | 110KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 116660 |
| 15. | FRN 132VG7S-4C |  | 192KVA | 253A | 132KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 133560 |
| 16 | FRN 160VG7S-4C |  | 231KVA | 304A | 160KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 159340 |
| 17 | FRN 200VG7S-4C |  | 287KVA | 377A | 200KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 180110 |
| 18. | FRN 220VG7S-4C |  | 316KVA | 415A | 220KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 217520 |
| 19. | FRN 280VG7S-4C |  | 396KVA | 520A | 280KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 229640 |
| 20. | FRN 315VG7S-4C |  | 445KVA | 585A | 315KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 238470 |
| 21 | FRN 355VG7S-4C |  | 495KVA | 650A | 355KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 300300 |
| 22 | FRN 400VG7S-4C | 563KVA |  | 740A | 400KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 391950 |
| 23 | FRN 500VG7S-4C | 705KVA |  | 930A | 500KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 626470 |
| 24. | FRN 630VG7S-4C | 887KVA |  | 1165A | 630KW | 3相AC380V/50Hz/60Hz | 644400 |

附．富士变频器选件

配用FRENIC5000 G11S/P11S  0.4-280KW

400V系列         制动单元（原装）          单  价           制动电阻 （原装）                                           单价

| G11 | P11 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.75KW |  | (自 带) |  |  | DB0.75-4 | 451 |
| 1.5KW |  | (自 带) |  |  | DB2.2-4 | 688 |
| 2.2KW |  | (自 带) |  |  | DB2.2-4 | 688 |
| 4.0KW |  | (自 带) |  |  | DB3.7-4 | 880 |
| 5.5KW | 7.5KW | (自 带) |  |  | DB5.5-4 | 1200 |
| 7.5KW | 1 1KW | (自 带) |  |  | DB7.5-4 | 1500 |
| 1 1KW | 1 5KW | BU22-4C | 2773 |  | DB11-4 | 2648 |
| 1 5KW | 18.5KW | BU22-4C | 2773 |  | DB15-4 | 3266 |
| 18.5KW | 2 2KW | BU22-4C | 2773 |  | DB18.5-4 | 4180 |
| 2 2KW | 30KW | BU22-4C | 2773 |  | DB22-4 | 4326 |
| 30KW | 37KW | BU037-4C | 5300 |  | DB30-4A | 5298 |
| 37KW | 45KW | BU037-4C | 5300 |  | DB37-4A | 7895 |
| 45KW | 55KW | BU055-4C | 9273 |  | DB45-4A | 8850 |
| 55KW | 75KW | BU055-4C | 9273 |  | DB55-4A | 10245 |
| 75KW | 90KW | BU90-4C | 12153 |  | DB75-4A | 13778 |
| 90KW | 110KW | BU90-4C | 12153 |  | DB110-4A | 15015 |
| 110KW | 132KW | BU132-4C | 15898 |  | DB110-4A | 15015 |
| 132KW | 160KW | BU132-4C | 15898 |  | DB132-4A | 17310 |
| 160KW | 200KW | BU220-4C | 23758 |  | DB160-4A | 21196 |
| 200KW | 220KW | BU220-4C | 23758 |  | DB200-4A | 23846 |
| 220KW | 280KW | BU220-4C | 23758 |  | DB220-4A | 29676 |
| 280KW | 315KW | BU220-4C (2个) | 23758 |  | DB160-4A (两个) | 21196 |
| 315KW | 355KW | BU220-4C (2个) | 23758 |  | DB160-4A (两个) | 21196 |
| 355KW | 400KW | BU220-4C (2个) | 23758 |  | DB200-4A(两个) | 23846 |
| 400KW | 450KW | BU220-4C (2个) | 23758 |  | DB200-4A(两个) | 23846 |
|  | 500KW | BU220-4C (2个) | 23758 |  | DB200-4A(两个) | 23846 |

选件卡             配FRN__G11S/P11S--------------------------------------------------------------------------------------------

| 1. | OPC-G11S-PG(速度闭环卡) | 928.- |
| --- | --- | --- |
| 2. | OPC-G11S-SY(同步卡) | 2685.- |
| 3. | OPC-G11S-TL(T链连接卡) | 2985.- |
| 4. | OPC-G11S-AIO(模拟量接口卡) | 2313- |
| 5. | OPC-G11S-DIO(开关量接口卡) | 1943- |
| 6. 7. 8． 9． 10. | OPC-G11S-RY(继电器输出卡) OPC-G11S-PDP(Profibus通讯卡) OPC-G11S-DEV(通讯卡) OPC-G11S-PG2(反馈卡) OPC-G11S-PGA(速度闭环卡) | 795.- 5335- 5388.- 990.- 865 |

选件卡             配FRN__F1S      (VP) ---------------  ----------------------------------------------------------------------

| 1. | OPC-F1-DEV(Device-Net) | 1360.- |
| --- | --- | --- |
| 2. | OPC-F1-LNW(Lonworks) | 1783.- |
| 3. | OPC-F1-RS(RS485通信) | 265.- |
| 4. | OPC-F1-RY(继电器输出) | 353.- |

选件卡             配FRN__E1S     (MULTI) --------------------------------------------------------------------------------

| 1. | OPC-E1-DEV (Device-Net扩展卡) | 1460.- |
| --- | --- | --- |
| 2. | OPC-E1-DIO (开关量扩展卡) | 890.- |
| 3. | OPC-E1-RS (RS485通信) | 360.- |
| 4. | OPC-E1-PG (PG控制卡) | 550.- |
| 5. | OPC-E1-SY (同步控制卡) | 1940.- |

选件              配FRN__C1S     (MINI) --------------------------------------------------------------------------------

| 1. | OPC-F1-RS (RS485通信卡、还可以加操作面板) | 190.- |
| --- | --- | --- |
| 2. | 操作面板 TP-E1 mini用 | 310.- |

面板延伸电缆

| CBIII-10R-2S | 2M 配FRN-—G11/P11 | 500.- |
| --- | --- | --- |
| CBIII-10R-1C | 5M 配FRN-—G11/P11 | 1125.- |
| CBIII-10R-2C | 10M 配FRN-—G11/P11 | 1250- |
| CBR-5S | 5M 适配E1S \ VP \ MINI系列通用面板延长电缆 | 125.- |