## 控制主机系列
防 盗 产 品 价 目 表 <控 制 主 机系 列>
型 号 | 产 品 描 述 | 市场价 | 报价
4110DL 控制主机
4110DL系统
4110DL | 6 防区先进控制/通讯主机 | 1250 | 538
6148CH(SZ) | 控制主机中文键盘/带夜光 | 720 | 310
4116 | 布撤防锁,不带锁，需配合2147-70使用 | 285 | 123
VISTA 控制主机系列
VISTA-10PLUS系统
VISTA-10P(SZ) | 6 防区先进控制/通讯主机，带防拆开关及变压器 | 1220 | 525
6148CH(SZ) | 控制主机中文键盘/带夜光 | 720 | 310
6139 | 可变文字英文键盘 | 停产，代之以6160
6160(SZ) | 可变文字英文键盘 | 1500 | 645
4204(SZ) | 4继电器模块 | 1290 | 555
TELECOMMAND | 电话语音模块 | 1805 | 776
VISTA-20PLUS系统
VISTA-20P(SZ) | 8防区先进控制/通讯主机/带2子系统，可扩充至48个防区，带防拆开关及变压器 | 1920 | 826
6148CH(SZ) | 控制主机中文键盘/带夜光 | 720 | 310
6139 | 可变文字英文键盘 | 停产，代之以6160
6160(SZ) | 可变文字英文键盘 | 1500 | 645
6164 | 可变文字英文键盘，内置4个防区和1个继电器 | 1710 | 735
4219(SZ) | 8防区扩充器 | 1100 | 473
4229 | 8防区扩充器/带2继电器 | 1370 | 589
4204(SZ) | 4继电器模块 | 1290 | 555
TELECOMMAND | 电话语音模块 | 1805 | 776
VISTA-120 / VISTA-250BP 大型主机系统
VISTA-120(SZ) | 多功能型主机,带8个子系统,可扩充至128个防区，带防拆开关及变压器 | 4660 | 2000
VISTA-250BP(SZ) | 大型多功能安防套机，可划分8个子系统，扩展到250防区、15个智能卡门禁系，带防拆开关及变压器 | 6270 | 2696
6139 | 可变文字英文键盘 | 停产，代之以6160
6160(SZ) | 可变文字英文键盘 | 1500 | 645
4146 | 主机布撤防开关,不带锁,适用于VISTA-120 | 720 | 310
VISTAVIEW-100 | VISTA 视频切换模块，4路输入2路输出 | 2490 | 1071
4204(SZ) | 4继电器模块 | 1290 | 555
4100SM(SZ) | 主机串行打印机接口模块 | 1670 | 718
4286 | 电话语音接口模块 | 2530 | 1088
4400 | 电子地图接口模块(VISTA-120) | 15580 | 6699
VISTA-120 系列网络报警系统IP-ALARM
IP-ALARM/4 | 报警监控软件，支持4台一下报警主机（含4台） | 8500 | 3655
IP-ALARM/10 | 报警监控软件，支持10台一下报警主机（含10台） | 12800 | 5504
IP-ALARM/F | 报警监控软件，支持无限台报警主机 | 19200 | 8256
IP-2000 | 主机网络接口模块，适用于Vista-120/250BP系列主机，每台主机一块 | 5150 | 2214.5
VISTA-120 / VISTA-250BP 双线总线器件
4190SN | 2防区总线扩充器 | 380 | 163
4193SN(SZ) | 2防区扩充模块 | 290 | 125
4293SN(SZ) | 1防区扩充模块 | 290 | 125
4208U | 8防区总线扩充模块 | 停产代之以4208SN
4208SN(SZ) | 8防区总线扩充模块 | 1410 | 606
4209U | 防火防区总线扩充模块 | 1410 | 606
4191SN-WH | 埋藏式门磁开关/智能型 | 380 | 163
4944SN-WH | 埋藏式门磁开关/智能型 | 247 | 106
4939SN | 表面式门磁开关/智能型 | 342 | 147
4959SN | 卷匝门磁开关/智能型 | 608 | 261
9500SN | 双技术玻璃破碎探测器 | 停止生产
998MX | 998式被动红外探测器/智能型 | 1007 | 433
Q2260SN | 总线双鉴探测器，18米 | 1140 | 490
4192CP | 离子式烟感探测器 | 1330 | 572
5192SD | 光电式烟感探测器 | 1100 | 473
5192SDT | 光电式烟感探测器（带温感） | 1750 | 753
4101SN | 单个继电器输出模块 | 740 | 318
4297(SZ) | 增强型总线延伸模块 | 1310 | 563
VISTA-250BP专用门禁模块
VISTA-KEY | VISTA 读卡器模块 | 2700 | 1161
OP30-FWM | 感应式读卡器(用于 VISTA-KEY) | 2070 | 890
PTPROX25 | 感应卡，25个一套 - ADEMCO 34位编码格式 | 1980 | 851
VISTA配套无线设备 -- 345MHZ
5881ENH | 无线接收器,跟VISTA主机配套,345MHz | 1480 | 636
5802MN | 便携式无线按钮 | 800 | 344
5804-2 | 无线按钮，2键 | 570 | 245
5804 | 4键无线按钮 | 760 | 327
5808LST | 无线烟感探测器(带温感) | 1690 | 727
5809 | 无线温感发射器 | 870 | 374
5814 | 小型通用发射器 | 437 | 188
5815 | 门窗发射器(带门磁) | 610 | 262
5816 | 小型门窗发射器 | 720 | 310
5817 | 三防区门窗发射器 | 870 | 374
5818 | 埋藏式发射器 | 1020 | 439
5819 | 震动处理器 | 910 | 391
5853 | 玻璃破碎器探测器 | 1330 | 572
5869 | 手持式紧急按钮 | 650 | 280
5890 | 无线被动红外探测器 | 1330 | 572
5890PI | 无线被动红外探测器(防宠物) | 1330 | 572
5899 | 磁铁(用于5816，4只/包) | 150 | 65
5800RP | 天线转发器，345MHz | 1480 | 636
一体化控制主机系列
LYNXR-PK | LYNXR 套装：LYNXR一体化主机, 5890PI 红外探测器， 5816 门磁x 2 | 5700 | 2451
OMNI 控制主机系列
OMNI-400 系统
OMNI-400N | OMNI 4-8 防区控制/通讯主机 | 820 | 353
XK108-CH | OMNI 8 防区LED键盘，中文 | 530 | 228
OMNI-KPCH | OMNI 固定字符LCD键盘，中文 | 700 | 301
OMNI-LCD | OMNI 可变字符LCD键盘 | 1420 | 611
OMNI-600 系统
OMNI-600N | OMNI 6-12 防区控制/通讯主机 | 1050 | 452
XK108-CH | OMNI 8 防区LED键盘，中文 | 530 | 228
OMNI-KPCH | OMNI 固定字符LCD键盘，中文 | 700 | 301
OMNI-LCD | OMNI 可变字符LCD键盘 | 1420 | 611
OMNI-624 系统
OMNI-624 | OMNI 6-24 防区有线/无线控制主机 | 1620 | 697
OMNI-KPCH | OMNI 固定字符LCD键盘，中文 | 700 | 301
OMNI-LCD | OMNI 可变字符LCD键盘 | 1420 | 611
OMNI-EXP8 | OMNI 8 防区扩展器 | 760 | 327
XL4705 | 5 继电器扩展模块 | 910 | 391
OMNI-848 系统
OMNI-848 | OMNI 8-48 防区有线/无线控制主机 | 2160 | 929
OMNI-KPCH | OMNI 固定字符LCD键盘，中文 | 700 | 301
OMNI-LCD | OMNI 可变字符LCD键盘 | 1420 | 611
OMNI-EXP8 | OMNI 8 防区扩展器 | 760 | 327
XL4705 | 5 继电器扩展模块 | 910 | 391
OMNI-624/848配套无线设备(345MHz)
ZR401 | 无线接收器,跟OMNI-624/848主机配套,345MHz | 950 | 409
5802MN | 便携式无线按钮 | 800 | 344
5804-2 | 无线按钮，2键 | 570 | 245
5804 | 4键无线按钮 | 760 | 327
5808LST | 无线烟感探测器(带温感) | 1690 | 727
5809 | 无线温感发射器 | 870 | 374
5815 | 门窗发射器(带门磁) | 610 | 262
5816 | 小型门窗发射器 | 720 | 310
5817 | 三防区门窗发射器 | 870 | 374
5818 | 埋藏式发射器 | 1020 | 439
5819 | 震动处理器 | 910 | 391
5849 | 玻璃破碎器探测器 | 1330 | 572
5869 | 手持式紧急按钮 | 650 | 280
5890 | 无线被动红外探测器 | 1330 | 572
5890PI | 无线被动红外探测器(防宠物) | 1330 | 572
5899 | 磁铁(用于5816，4只/包) | 150 | 65
OMNI系列附件
CE2R | 遥控接收器与无线按钮(钥匙扣型) | 970 | 417
CEREM | 与CE2R一起使用的无线按钮(钥匙扣型) | 340 | 146
CEREMLR | 长距离遥控按钮(钥匙扣型) | 460 | 198
TELECOMMAND | 电话语音模块，可与OMNI系列主机配合使用 | 1805 | 776
INTELLISENSE 控制主机系列
236 系列
236TL | 6防区通讯主机,带防拆开关及锁，CCC认证 | 937 | 403
236LEDP | 配236主机的LED键盘，CCC认证 | 313 | 135
238 系列
238C | 8防区通讯主机，带防拆开关及锁，CCC认证 | 988 | 425
238LEDP | 配238C主机的LED键盘，CCC认证 | 363 | 156
2316 系列
2316TL | 16防区通讯主机，带防拆开关及锁，CCC认证 | 2112 | 908
2316LEDP | 配2316主机的LED键盘，CCC认证 | 688 | 296
2300系列主机附件
ALPHA1 | 液晶键盘，236、238、2316主机通用 | 900 | 387
2300DVR | 2300系列主机继电器模块 | 880 | 378
深圳市顺安居智能科技有限公司 地址：深圳市龙岗区坂雪岗五和大道北元征科技园2312 联系人：张林 13682356920 QQ:76305433 / 467503205 email：zhangxucheng0@163.com 电话：0755-84528384-807 FAX:0755-8452 8053

## 报警中心接收机
防 盗 产 品 价 目 表 <报警中心接收机系 列>
型 号 | 产 品 描 述 | 市场价 | 报价
报警网络中心设备以及附件
685-220 | 数字报警接收机(含两块685-8,定购时请注明) | 84000 | 36120
685-8 | 685多格式报警接收电话卡 | 8300 | 3569
659EN | 电话线监控器 | 1220 | 525
CIA | 报警主机遥控编程通讯接口 | 3040 | 1307
FE-100 | 多功能数字报警接收机，完美兼容ADEMCO、IntelliSense等众多流行主机(出厂配置：2条电话线；可扩充至8条电话线) | 70300 | 30229
FE-100LX | 多格式报警接收电话卡，可接2条电话线（适用于FE-100) | 10830 | 4656
FE-10A | 2线200户小型中央接警系统（含软件） | 17800 | 7654
FE-10B | 4线500户小型中央接警软件（含软件） | 23800 | 10234
MX-8000-3 | 数字报警接收机(含3条电话线)，总共可以扩充到36条电话线 | 84000 | 36120
MX-8000-LC3 | MX-8000电话卡，每块卡可以接3条电话线 | 15000 | 6450
深圳市顺安居智能科技有限公司 地址：深圳市龙岗区坂雪岗五和大道北元征科技园2312 联系人：张林 13682356920 QQ:76305433 / 467503205 email：zhangxucheng0@163.com 电话：0755-84528384-807 FAX:0755-8452 8053

## 探测器&传感器
防 盗 产 品 价 目 表 <探 测 器&传 感 器 >
型 号 | 产 品 描 述 | 市场价 | 报价
双鉴移动探测器
IntelliSense DT系列
DT7225 | 7.6米 x 9米，常闭触点，CCC认证 | 450 | 193.5
DT7235T | 11米 x 11米，常闭触点，CCC认证 | 500 | 215
DT7435 | 11米 x 11米，常闭触点，防宠物，CCC认证 | 650 | 279.5
DT7450 | 15米 x 18米，常闭触点，CCC认证 | 750 | 322.5
DT7450C | 15米 x 18米，常开/闭触点，CCC认证 | 800 | 344
DT7550C | 15米 x 18米，常开/闭触点，防遮挡 | 980 | 421.4
DT6360STC | 360° 吸顶安装,直径15米，CCC认证 | 1100 | 473
DT900 | 15米 x 12米/ 27米 x 21米，防遮挡，CCC认证 | 2130 | 915.9
DT906 | 37米 x 3米/61米 x 5米，防遮挡，CCC认证 | 2500 | 1075
Optex双鉴移动探测器
MX40 | 12m x 12m,双技术探测器 | 874 | 375.82
MX50 | 15m x 15m,双技术探测器,长距离 | 978 | 420.54
被动红外探测器
Ademco 被动红外探测器
997(SZ) | 360度吸顶式被动红外探测器 | 420 | 180.6
IntelliSense 被动红外探测器
IS215T | 12 米 x 12米，普通型，CCC认证 | 183 | 78.69
IS220T | 15 米 x 12米，智能型，CCC认证 | 230 | 98.9
IS2260T | 智能型，防宠物，带幕帘式镜片；CCC认证 | 250 | 107.5
IS216T-CUR | 10 米 x 4米，幕帘式被动红外探测器，CCC认证 | 199 | 85.57
SP-30DU | 12米 x 1.8米，方向性幕帘红外探测器，CCC认证 | 299 | 128.57
IntelliSense 红外门控器
IS310WH | 红外开门器-白色(进口） | 1102 | 473.86
IS310BL | 红外开门器-黑色(进口） | 1102 | 473.86
IS320WH | 红外开门器-白色带蜂鸣器(进口） | 1330 | 571.9
IS320BL | 红外开门器-黑色带蜂鸣器(进口） | 1330 | 571.9
Optex被动红外探测器
RX40 | 12m x 12m,PIR,四元红外，CCC认证 | 288 | 123.84
CX502 | 15m x 15m PIR 双功能镜片 | 834 | 358.62
CX502AM | 15m x 15m PIR 带防遮盖功能 | 1541 | 662.63
CX702 | 21m x 21m双功能镜片 PIR | 1259 | 541.37
FX360 | 360 度吸顶式, PIR | 771 | 331.53
SX360Z | 360 度吸顶式,PIR | 1760 | 756.8
玻璃破碎探测器
Ademco玻璃破碎探测器
2100EX | 音频和振动双技术玻璃破碎探测器 | 610 | 262.3
2520 | 智能微处理器玻璃破碎探测器 | 720 | 309.6
IntelliSense 玻璃破碎探测器
FG1615T | 墙挂式，4.6米，CCC认证 | 350 | 150.5
FG1625T | 墙挂式，7.6米，CCC认证 | 450 | 193.5
FG1625RT | 圆形，7.6米，CCC认证 | 530 | 227.9
FG1608 | 玻璃破碎探测器(2.4米)，带门磁 | 500 | 215
FG1025Z | 吸顶式，7.6米，具方向性，CCC认证 | 580 | 249.4
FG701 | 玻璃破碎仿真器 | 850 | 365.5
红外对射探测器
Optex红外对射探测器
AX100S | 30m 室内红外对射探测器 | 1113 | 478.59
AX100SR | 30m室内红外对射探测器，埋墙式安装 | 1113 | 478.59
AX70T | 21m 室外红外对射探测器 | 1199 | 515.57
AX130T | 40m室外红外对射探测器 | 1346 | 578.78
AX100PLUS | 30m室外红外对射探测器，CCC认证 | 1786 | 767.98
AX200PLUS | 60m室外红外对射探测器，CCC认证 | 2007 | 863.01
AX100ALPHA | 30m室外红外对射探测器, 可选4信道 | 3352 | 1441.36
AX200ALPHA | 60m室外红外对射探测器, 可选4信道 | 3939 | 1693.77
AX250PLUS | 75m室外红外对射探测器，CCC认证 | 4773 | 2052.39
AX500PLUS | 150m室外红外对射探测器，CCC认证 | 5629 | 2420.47
AX350MKII | 100m室外红外对射探测器 | 6509 | 2798.87
AX650MKII | 200m室外红外对射探测器 | 7584 | 3261.12
BX100PLUS | 周界红外探测器 | 2093 | 899.99
户外被动式红外探测器
Optex户外被动式红外探测器
LX402 | 室外PIR, 12m x 15m 广角 | 1199 | 515.57
LX802N | 室外 PIR, 24m x 2m 长距离 | 1199 | 515.57
BX80N | 12 x 2m,室外周界红外探测器 | 1760 | 756.8
VX402 | 多重稳定被动红外探测器（户外） | 1794 | 771.42
VX402REC | 多重稳定被动红外探测器（户外带录音功能） | 3013 | 1295.59
Optex系列探测器附件
FA3 | RX/MX 系列探测器墙面/吸顶安装架 | 69 | 29.67
CA1W | LX 系列墙面安装架 | 104 | 44.72
CA2C | LX 系列吸顶式安装架 | 104 | 44.72
FL60N | 适用于RX40的长距离镜头 | 35 | 15.05
BC1 | AX250和AX500背盖 | 725 | 311.75
BC2 | AX100 和 AX200背盖 | 610 | 262.3
HU1 | AX250和AX500加热器 | 1771 | 761.53
HU2 | AX100 和 AX200加热器 | 1426 | 613.18
CL80N | CX502用长距离镜片 | 35 | 15.05
WC1 | BX100PLUS用白色装饰盒 | 109 | 46.87
MG1 | BX100PLUS及BX80N用金属支架 | 506 | 217.58
震动探测器
Ademco震动探测器
11WH | 机械式振动开关，白色与棕色 | 60 | 25.8
SD3 | 振动探测器，白色 | 230 | 98.9
MA100T | 多重计数震动分析器，用于SD3 | 610 | 262.3
UN3 | 电子震动探测器 | 2565 | 1102.95
UN3-ATM | 电子震动探测器（适用于ATM） | 2700 | 1161
烟感探测器
1412 | 4线离子式烟感探测器 12VDC | 450 | 193.5
2412 | 4线光电式烟感探测器 12VDC | 550 | 236.5
2412THB | 4线光电式烟感探测器带温感/57ºC 12VDC | 800 | 344
其它探测器
470-12 | 水探测器 | 1180 | 507.4
470PB | 水探测器探针 | 190 | 81.7
TS300 | 温度探测器 | 950 | 408.5
TS300R | 温度探测器探针 | 290 | 124.7
IntelliSense探头附件
SMB10 | 旋转安装支架，白色，5只/包 | 60 | 25.8
SMB10C | 吸顶安装支架，与SMB10一起使用，5只/包 | 60 | 25.8
SMB10L | 长旋转安装支架，白色，5只/包 | 60 | 25.8
深圳市顺安居智能科技有限公司 地址：深圳市龙岗区坂雪岗五和大道北元征科技园2312 联系人：张林 13682356920 QQ:76305433 / 467503205 email：zhangxucheng0@163.com 电话：0755-84528384-807 FAX:0755-8452 8053

## 门磁和开关
防 盗 产 品 价 目 表 <门 磁 和 开 关 >
型 号 | 产 品 描 述 | 市场价 | 报价
Ademco紧急开关
264 | 钱夹开关 | 170 | 73.1
266 | 脚挑紧急开关 | 1240 | 533.2
268 | 双按钮紧急开关 | 190 | 81.7
269R(SZ) | 锁定型紧急开关，金属壳 | 170 | 73.1
270R | 锁定型紧急开关，塑料壳 | 150 | 64.5
Ademco门磁与开关
7940WH | 多用型SPST门磁，白色或棕色 | 60 | 25.8
7939WH | SPST门磁，白色,棕色或灰色 | 60 | 25.8
943WH | 小型表面式门磁,白色或棕色 | 60 | 25.8
944WH | 埋藏式门磁，白色,棕色 | 60 | 25.8
944-2GY | SPDT埋藏式门磁，灰色 | 100 | 43
947-75WH | 3/4" 埋藏式铁门门磁，白色或棕色 | 80 | 34.4
947WH | 1" 埋藏式铁门门磁，白色或棕色 | 80 | 34.4
950GY | 大型表面式门磁，棕色或灰色 | 100 | 43
951WH | 小型埋藏式门磁，白色或棕色 | 68 | 29.24
957 | 小型卷匝式门磁 | 290 | 124.7
958 | 可调磁铁卷匝式门磁 | 290 | 124.7
958-2 | 可调磁铁卷匝式门磁,SPDT | 340 | 146.2
960 | 商业用表面安装门磁，适用于户外 | 580 | 249.4
7945WH | 超小型表面安装门磁，白色 | 152 | 65.36
IntelliSense门磁开关
MPS9WGW | 3.175cm闭/5.08cm开，暗装，白色，CCC认证 | 28 | 12.04
MPS9WGB | 3.175cm闭/5.08cm开，暗装，棕色，CCC认证 | 28 | 12.04
MPS20WGW | 3.175cm闭/5.08cm开，表面安装，白色，CCC认证 | 32 | 13.76
MPS20WGB | 3.175cm闭/5.08cm开，表面安装，棕色，CCC认证 | 32 | 13.76
MPS45WGW | 2.54cm闭/5.08cm开，表面安装，白色，CCC认证 | 28 | 12.04
MPS45WGB | 2.54cm闭/5.08cm开，表面安装，棕色，CCC认证 | 28 | 12.04
MPS70WGW | 1.905cm闭/2.54cm开，暗装，白色，CCC认证 | 34 | 14.62
MPS70WGB | 1.905cm闭/2.54cm开，暗装，棕色，CCC认证 | 34 | 14.62
MPS80WGW | 5.08cm闭/7.62cm开，表面安装，白色，CCC认证 | 34 | 14.62
MPS80WGB | 5.08cm闭/7.62cm开，表面安装，棕色，CCC认证 | 34 | 14.62
IntelliSense卷帘门门磁
MPS50 | 5.08cm闭/7.62cm开，地面安装，CCC认证 | 140 | 60.2
MPS51 | 5.08cm闭/7.62cm开，地面安装，CCC认证 | 140 | 60.2
IntelliSense紧急按钮
PB2 | 白色塑料壳 | 60 | 25.8
PB110 | 金属壳 | 110 | 47.3
深圳市顺安居智能科技有限公司 地址：深圳市龙岗区坂雪岗五和大道北元征科技园2312 联系人：张林 13682356920 QQ:76305433 / 467503205 email：zhangxucheng0@163.com 电话：0755-84528384-807 FAX:0755-8452 8053

## 警号、闪灯、其他附件
型 号 | 产 品 描 述 | 市场价 | 报价
Ademco警号与闪灯
702 | 117dB 电子警号6-12Vdc ,30W | 460 | 197.8
719 | 109dB 电子警号6-12Vdc ,15W | 290 | 124.7
747 | 95dB 电子警号6-15Vdc ,400mA | 190 | 81.7
710RD | 闪灯, 6-12vdc, 红色 | 400 | 172
IntelliSense警号
SP20S | 白色方型，12VDC，107dB | 150 | 64.5
IntelliSense可编程密码键盘
EDS18P | 可编程密码键盘 | 450 | 193.5
EDS18P/AL | 可编程密码键盘，铝护框 | 500 | 215
Ademco其它硬件
2174 | 钥匙开关带2平匙 | 130 | 55.9
2174-70 | 回转式钥匙开关 | 130 | 55.9
4073 | 钥匙开关带2圆匙 | 190 | 81.7
4073-70 | 回转式钥匙开关 | 210 | 90.3
深圳市顺安居智能科技有限公司 地址：深圳市龙岗区坂雪岗五和大道北元征科技园2312 联系人：张林 13682356920 QQ:76305433 / 467503205 email：zhangxucheng0@163.com 电话：0755-84528384-807 FAX:0755-8452 8053