## ACS550
ACS550系列变频器产品价目
输入电压:三相AC380V~480V（频率: 50/60Hz；价格不含控制盘；防护等级IP21）
|  | Normal Use |  | Heavy Duty Use |  | Frame | Brake | Price
Code No. | Type | 一般应用 |  | 重载应用 |  | Size | Chopper | RMB
产品代号 | 产品型号 | PN（kW） | I2N（A） | PN（kW） | I2N（A） | 规格 | 制动斩波器 | 价格(元)
|  | 电机额定功率 | 额定输出电流 | 电机额定功率 | 额定输出电流
3AUA0000003385-D | ACS550-01-03A3-4 | 1.1 | 3.3 | 0.75 | 2.4 | R1 | 内含 | 3060
3AUA0000003386-D | ACS550-01-04A1-4 | 1.5 | 4.1 | 1.1 | 3.3 |  |  | 3190
3AUA0000003387-D | ACS550-01-05A4-4 | 2.2 | 5.4 | 1.5 | 4.1 |  |  | 3390
3AUA0000002415-D | ACS550-01-06A9-4 | 3 | 6.9 | 2.2 | 5.4 |  |  | 3800
3AUA0000002419-D | ACS550-01-08A8-4 | 4 | 8.8 | 3 | 6.9 |  |  | 4200
3AUA0000002420-D | ACS550-01-012A-4 | 5.5 | 11.9 | 4 | 8.8 |  |  | 4740
3AUA0000002412-D | ACS550-01-015A-4 | 7.5 | 15.4 | 5.5 | 11.9 | R2 |  | 5540
3AUA0000002417-D | ACS550-01-023A-4 | 11 | 23 | 7.5 | 15.4 |  |  | 7660
3AUA0000002418-D | ACS550-01-031A-4 | 15 | 31 | 11 | 23 | R3 | 无内含 | 9670
3AUA0000002431-D | ACS550-01-038A-4 | 18.5 | 38 | 15 | 31 |  |  | 11890
3AUA0000012789-D | ACS550-01-045A-4 | 22 | 45 | 18.5 | 38 |  |  | 13700
3AUA0000002546-D | ACS550-01-059A-4 | 30 | 59 | 22 | 44 | R4 |  | 16390
3AUA0000002547-D | ACS550-01-072A-4 | 37 | 72 | 30 | 59 |  |  | 18880
3AUA0000013108-D | ACS550-01-087A-4 | 45 | 87 | 37 | 77 |  |  | 21630
3ABD68589657 | ACS550-01-125A-4 | 55 | 125 | 45 | 96 | R5 |  | 26400
3ABD64726820 | ACS550-01-157A-4 | 75 | 157 | 55 | 124 | R6 |  | 32850
3ABD64726838 | ACS550-01-180A-4 | 90 | 180 | 75 | 156 |  |  | 42660
3ABD68294479 | ACS550-01-195A-4 | 110 | 205 | 90 | 162 |  |  | 50920
3AUA0000014490-D | ACS550-01-246A-4 | 132 | 245 | 110 | 192 |  |  | 58110
3AUA0000026919-D | ACS550-01-290A-4 | 160 | 290 | 132 | 246 |  |  | 70600
控制盘、连线和安装组件 Control Panel/Cable/Mounting Platform
Code No. | Option Name |  |  |  |  | Type |  | Price(RMB)
产品代号 | 可选项名称 |  |  |  |  | 产品型号 |  | 价格(元)
3ABD64738984 | HVAC控制盘 HVAC Control Panel |  |  |  |  | ACH-CP-B
3ABD64739000 | 基本控制盘 Basic Control Panel |  |  |  |  | ACS-CP-C
3ABD68232902 | 高级中文控制盘 Assistant Control Panel for Asia |  |  |  |  | ACS-CP-D |  | 转主菜单选
3ABD68294673 | 螺钉式控制盘安装组件；含一根3米长电缆，一个密封垫，固定螺钉和安装模板 |  |  |  |  | ACS/H-CP-EXT |  | CompAC
3ABD0000013086 | 控制盘安装套件；含一根3米长电缆，可插拔面板的安装支架 |  |  |  |  | OPMP-01 |  | Option
3ABD00014656 | 托架式控制盘安装组件；含一根3米长电缆，一个塑料固定托架 |  |  |  |  | ACS/H-CP-CABINET
3ABD68300029 | 控制盘3米连线 |  |  |  |  | OCAT-02
TO ： |  |  |  |  | NO. ：
ATTN ： |  |  |  |  | TEL ：
C.C. ： |  |  |  |  | FAX ：
FROM： |  |  |  |  | DATE：
ITEM | DESCRIPTION |  |  | MIN QTY |  | UNIT PRICE |  | L/T(week)
项目 | 品牌 | 规 格 |  | FPQ/MOQ |  | 单价(RMB) |  | 交 期
1
报价单
客户名称 |  |  |  |  | 装饰面积 |  | （m2） | 52（其中18平方为天井）
装饰部位 | 装饰项目 | 单位 | 数量 | 主料 |  | 辅料 |  | 人工
|  |  |  | 单价 | 小计 | 单价 | 小计 | 单价
拆除 | 拆除主卧墙体 | m2 | 3.58 | 0 | 0 | 2 | 7.16 | 14
| 拆除客厅墙体 | m2 | 4.82 | 0 | 0 | 2 | 9.64 | 8
| 拆除木门窗 | 樘 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4
| 拆除木门窗档 | 樘 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 10
| 铲除乳胶漆 | m2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| 拆除坐厕连水箱 | 只 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15
| 拆除卫生间吊顶 | m2 | 2.62 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5
| 拆除浴缸 | 项 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25
| 拆除台盆 | 项 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5
| 拆除水槽 | 项 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8
| 拆除厨房卫生间地砖 | m2 | 9.26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10
| 拆除厨房卫生间墙砖 | m2 | 28.78 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10
| 拆除厨房柜子 | m2 | 5.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5
| 拆除客厅吊柜 | m2 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5
防 盗 产 品 价 目 表 <门 磁 和 开 关 >
型 号 | 产 品 描 述 | 市场价 | 报价
Ademco紧急开关
264 | 钱夹开关 | 170 | 73.1
266 | 脚挑紧急开关 | 1240 | 533.2
268 | 双按钮紧急开关 | 190 | 81.7
269R(SZ) | 锁定型紧急开关，金属壳 | 170 | 73.1
270R | 锁定型紧急开关，塑料壳 | 150 | 64.5
Ademco门磁与开关
7940WH | 多用型SPST门磁，白色或棕色 | 60 | 25.8
7939WH | SPST门磁，白色,棕色或灰色 | 60 | 25.8
943WH | 小型表面式门磁,白色或棕色 | 60 | 25.8
944WH | 埋藏式门磁，白色,棕色 | 60 | 25.8
944-2GY | SPDT埋藏式门磁，灰色 | 100 | 43
947-75WH | 3/4" 埋藏式铁门门磁，白色或棕色 | 80 | 34.4
947WH | 1" 埋藏式铁门门磁，白色或棕色 | 80 | 34.4
950GY | 大型表面式门磁，棕色或灰色 | 100 | 43
951WH | 小型埋藏式门磁，白色或棕色 | 68 | 29.24
957 | 小型卷匝式门磁 | 290 | 124.7
958 | 可调磁铁卷匝式门磁 | 290 | 124.7
958-2 | 可调磁铁卷匝式门磁,SPDT | 340 | 146.2
960 | 商业用表面安装门磁，适用于户外 | 580 | 249.4
7945WH | 超小型表面安装门磁，白色 | 152 | 65.36
ACS55部件传动系列变频器产品价目
（单相输入，三相输出）输入电压：AC200V~240V；频率: 50/60Hz；防护等级IP20
Code No. | Type | I (A) | PN (kW) | Price | Frame | Installation
产品代号 | 产品型号 | 额定输出电流 | 额定电机功率 | 价格（元） | 规格 | 安装方式
内置标配EMC滤波器
3ABD68878331 | ACS55-01E-01A4-2 | 1.4 | 0.18 | 1900 | A
3ABD68878349 | ACS55-01E-02A2-2 | 2.2 | 0.37 | 2150 |  | 壁挂安装
3ABD68878357 | ACS55-01E-04A3-2 | 4.3 | 0.75 | 2550 | B | 或
3ABD68878365 | ACS55-01E-07A6-2 | 7.6 | 1.5 | 3350 | D | DIN导轨卡装
3ABD68878373 | ACS55-01E-09A8-2 | 9.8 | 2.2 | 3800
臺灣銀行採購部招標案號：LP5-970048 廠商編號：__________________ (請勿填)
投標廠商名稱： __________________________________________ □全區 □單區 (最多限報三區)：____________________________ (請填縣、市)
組別 | 項次 | 廠牌1 | 項目名稱 | 廠牌 原廠原裝耗材編碼 | 適用機型 | 耗材用品說明 | 單位 | 單價 (新台幣元) 含營業稅
1 | 1 | brother | 原廠原裝雷射印表機耗材 | TN-350 | brother HL-2040/2070N__FAX-2820/2920__ MFC7220/7225N/7420/7820N __DCP-7020 | 原廠原裝標準容量碳粉 | 個 | 100
1 | 1 | brother | 原廠原裝雷射印表機耗材 | TN-350 | brother HL-2040/2070N__FAX-2820/2920__ MFC7220/7225N/7420/7820N __DCP-7020 | 原廠原裝標準容量碳粉 | 個 | 80
数量 | 说明 |  | 单价 | 应税 | 金额
1 | 国内域名 5470.com.cn |  | 300 |  | 300
1 | 企业邮箱 200M 10用户 |  | 400 |  | 400
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | 小计 | 700
输出滤波器 du/dt Filter
Type |  | Output Choke |  |  |  |  | Price(RMB)
产品型号 |  | 输出滤波器型号 |  |  |  |  | 价格(元)
ACS550-01-03A3-4 |  | NOCH0016-6X |  |  |  |  | 参见ACS800可选项
ACS550-01-04A1-4
ACS550-01-05A4-4
ACS550-01-06A9-4
ACS550-01-08A8-4
ACS550-01-012A-4
ACS550-01-015A-4
ACS550-01-023A-4 |  | NOCH0030-6X
ACS550-01-031A-4
ACS550-01-038A-4
ACS550-01-045A-4 |  | NOCH0070-6X
ACS550-01-059A-4
ACS550-01-072A-4
ACS550-01-087A-4
ACS550-01-125A-4 |  | NOCH0120-6X
ACS550-01-157A-4 |  | FOCH0260-70
ACS550-01-180A-4
ACS550-01-195A-4
ACS550-01-246A-4
ACS550-01-290A-4 |  | FOCH0320-50
额外加装EMC滤波器 EMC Filter
Code No. | Type | Remark |  |  |  |  | Price(RMB)
产品代号 | 型号 | 备注 |  |  |  |  | 价格(元)
3ABD63998702 | ACS400-IF11-3 | ACS550 R1,EMC filter, max cable length 100m |  |  |  |  | 转主菜单选CompAC Option
3ABD63998711 | ACS400-IF21-3 | ACS550 R2,EMC filter, max cable length 100m
3ABD64058401 | ACS400-IF31-3 | ACS550 R3,EMC filter, max cable length 100m
3ABD64058428 | ACS400-IF41-3 | ACS550 R4,EMC filter, max cable length 100m
3ABD64278118 | ACS400-IF22-3 | ACS550 IP21 R1/2, EMC filter, max.cable length 10m
调试工具 Commissioning Tool
Code No. | Name and Description |  |  |  | Type |  | Price(RMB)
产品代号 | 名称及描述 |  |  |  | 型号 |  | 价格(元)
3ABD64532871 | DriveWindow Light最新正版软件并包含OPCA-02连线 |  |  |  | DriveWindow Light |  | 转主菜单选CompAC Option
3ABD68583667 | 计算机与ACS350连线 USB-Serial Adapter |  |  |  | USB-Serial Adapter
3ABD68239745 | 计算机与ACS550连线 PC to Drive Cable Connection |  |  |  | OPCA-02
演示设备 Demo Equipment
Code No. | Name | [5 empty] | Price(RMB)
产品代号 | 可选项名称 | [5 empty] | 价格(元)
3ABD64755480 | ACS550手提演示设备 Demo Suit Case (incl. ACS550 Unit) | [5 empty] | 转主菜单选CompAC Option