五级过滤器零配件清单（此报价1200套以上）

| 序号 | 品 名 | 规格 | 单位 | 用量 | 单价 | 金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白滤壳 | 2分口 | 只 | 3 | 12.00 | 36.00 | 13 12 |
| 2 | 深度纤维滤芯 | 10英寸5UM | 支 | 1 | 2.80 | 2.80 | 3 2.8 |
| 3 | 颗粒活性炭滤芯 | 10寸 | 支 | 1 | 5.80 | 5.80 | 6 5.5 |
| 4 | 碳棒滤芯 | 10寸 | 支 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5 4.8 |
| 5 | 后置活性炭滤芯 | 小T33 | 支 | 1 | 5.30 | 5.30 | 5.8 5 |
| 6 | RO膜壳 |  | 支 | 1 | 7.50 | 7.50 | 7 3.5（老）/7（新） |
| 7 | 大小夹 |  | 个 | 2 | 0.50 | 1.00 | 0.5 0.5 |
| 8 | 大单夹 |  | 个 | 2 | 0.50 | 1.00 | 0.4 0.45 |
| 9 | 小小夹 |  | 个 | 2 | 0.50 | 1.00 | 0.5 0.45 |
| 10 | PE管 | 2分 | 米 | 10 | 0.45 | 4.50 |  |
| 11 | 接头 | 4044 | 只 | 6 | 0.45 | 2.70 | 0.4 0.45 |
| 12 |  | M22 | 只 | 2 | 1.00 | 2.00 | 0.45 |
| 13 |  | 4042 | 只 | 2 | 0.45 | 0.90 | 0.4 0.45 |
| 14 | 四面阀 |  | 只 | 1 | 4.20 | 4.20 | 4.2 4 |
| 15 | 塑料逆止阀 |  | 只 | 1 | 1.70 | 1.70 | 2 1.7 |
| 16 | 反冲球阀 |  | 只 | 1 | 3.20 | 3.20 | 3.5 |
| 17 | 压力桶 | 3.2G | 只 | 1 | 82.00 | 82.00 |  |
| 18 | 压力桶球阀 |  | 只 | 1 | 4.50 | 4.50 | 4 |
| 19 | 扳手 |  | 把 | 2 | 1.50 | 3.00 | 1.2/1.5/1.8 1.5 |
| 20 | 进水三通+球阀 |  | 套 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12 |
| 21 | 鹅颈龙头 |  | 支 | 1 | 15.50 | 15.50 | 17 16 |
| 22 | 铁板 |  | 块 | 1 | 12.50 | 12.50 |  |
| 23 | 鹅颈吊片 |  | 片 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.5(铁) |
| 24 | 管塞 |  | 只 | 30 |  | 1．00 | 0.02/0.03 |
| 25 | 以下空白 |  |  |  |  | 216.6 |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  | 总计 |  | 216．60 |

注：此散件报价含税，不含运费！整机报价：265元（含税不含运费）