## 接头
深圳市滤康科技有限公司
联系电话：15817496252 联系人：庄学朋 ＱＱ:616929847 0755-61229169 地址：广东深圳市龙岗区坪地街道同心南路4号
注：1、本报价表为OEM报价，报价不含税、运费； 2、款到发货；一般发货运自提，运费到付； 3、我司可根据客户需要贴牌生产、来料加工、变更标配件等，具体合作事宜欢迎咨询；
型号 | 类别 | 图片 | 规格 | 包装数 （个/包） |  | 价格
[6 empty] | 1包以下 | 1-10包 (或混批总额1000元以上)
K4042 | L型外螺纹接头 |  | 管径1/4，螺纹1/8 | 200 | B级 | 0.5 | 0.35
[5 empty] | A级 | 1 | 0.8
K4044 |  |  | 管径1/4，螺纹1/4 | 200 | B级 | 0.5 | 0.35
[5 empty] | A级 | 1 | 0.8
K4046 |  |  | 管径1/4，螺纹3/8 | 200 |  | 1.2 | 1
K4066 |  |  | 管径 3/8，螺纹3/8 | 100 |  | 1.1 | 0.9
K4064 |  |  | 管径3/8，螺纹1/4 | 100 |  | 1.2 | 0.9
K42外弯 |  |  | 管径1/4，螺纹1/2 | 100 |  | 1.5 | 1
K43外弯 |  |  | 管径3/8，螺纹1/2 | 100
K4040 | L型双通接头 |  | 管径1/4，管径1/4 | 200 | B级 | 0.6 | 0.45
[5 empty] | A级 | 1 | 0.8
K6060 |  |  | 管径3/8，管径3/8 | 200 |  | 1.3 | 1
K6040 |  |  | 管径1/4，管径3/8 | 200 |  | 1.2 | 0.95
K4041 | L型插铨 |  | 管径1/4，硬插1/4 | 200 |  | 0.6 | 0.4
3分L型插铨 |  |  | 管径3/8，硬插3/8 | 100 |  | 1.2 | 0.8
K4042内 | L型内螺纹接头 |  | 管径1/4，内螺纹1/8 | 200 |  | 1.5 | 0.9
K2544弯 |  |  | 管径1/4，内螺纹1/4 | 200 |  | 1 | 0.8
KM43内弯 |  |  | 管径3/8，内螺纹1/2 | 200 |  | 1.5 | 1
KM42内弯 |  |  | 管径1/4，内螺纹1/2 | 200 |  | 1,2 | 0.9
K154 | 一字型双通接头 |  | 管径1/4，管径1/4 | 200 |  | 0.5 | 0.45
K156 |  |  | 管径3/8，管径3/8 | 200 |  | 1.2 | 1
K1564 |  |  | 管径1/4，管径3/8 | 200 |  | 1.5 | 1
鹅颈龙头接头 | 一字内螺纹接头 |  | 管径1/4，内螺纹1/8 | 200 |  | 1 | 0.7
K2544直 |  |  | 管径1/4，内螺纹1/4 | 200 |  | 1 | 0.7
K32N内直 |  |  | 管径1/4，内螺纹3/8 | 200 |  | 1.5 | 1
K42N内直 |  |  | 管径1/4，内螺纹1/2 | 200 |  | 1.5 | 1
K43N内直 |  |  | 管径3/8，内螺纹1/2 | 200 |  | 2 | 1
2分隔板接头（712） | 隔板接头 |  | 管径1/4，管径1/4 | 100 | B级 | 1 | 0.9
|  |  |  | 100 | A级 | 2 | 1.5
3分隔板接头 |  |  | 管径3/8，管径3/8 | 100 |  | 2 | 1.5
K1042 | 一字外螺纹接头 |  | 管径1/4，螺纹1/8 | 200 |  | 1 | 0.4
K1044 |  |  | 管径1/4，螺纹1/4 | 200 |  | 0.5 | 0.4
K1064 |  |  | 管径3/8，螺纹1/4 | 200 |  | 1 | 0.8
K1046 |  |  | 管径1/4，螺纹3/8 | 200 |  | 1 | 0.8
K1066 |  |  | 管径3/8，螺纹3/8 | 200 |  | 1.5 | 0.9
KM42外直 |  |  | 管径1/4，螺纹1/2 | 200 |  | 1 | 0.8
KM43外直 |  |  | 管径3/8,螺纹1/2 | 200 |  | 1.5 | 1
K702 | T型三通接头 |  | 管径1/4，管径1/4，管径1/4 | 100 | B级 | 0.7 | 0.6
[5 empty] | A级 | 1.5 | 1
K706 |  |  | 管径3/8，管径3/8，管径3/8 | 100 |  | 1.8 | 1.3
K7026 |  |  | 2边管径1/4，中间管径3/8 | 100 |  | 2 | 1.3
K7062 |  |  | 2边管径3/8，中间管径1/4 | 100 |  | 1.6 | 1.3
K7544 |  |  | 管径1/4，管径1/4，侧边螺纹1/4 | 100 |  | 0.8 | 0.6
K7566 |  |  | 管径3/8，管径3/8，侧边螺纹3/8 | 100 |  | 1.6 | 1.3
K6044 |  |  | 管径1/4，管径1/4，中间螺纹1/4 | 100 |  | 0.8 | 0.6
K6066 |  |  | 管径3/8，管径3/8，中间螺纹3/8 | 100 |  | 1.6 | 1.3
K6466 |  |  | 管径3/8，管径3/8，中间螺纹1/4 | 100 |  | 1.5 | 1.2
K7541 |  |  | 管径1/4，管径1/4，硬插1/4 | 100 |  | 0.8 | 0.58
K7011 |  |  | 中间硬插1/4，两边管径1/4 | 100 |  | 0.8 | 0.58
K702（Y型） | Y型三通接头 |  | 管径1/4，管径1/4，管径1/4 | 100 |  | 0.9 | 0.68
逆止阀(弯） | 逆止阀 |  | 管径1/4，螺纹1/8 | 200 |  | 1.8 | 1.5
一字逆止阀 |  |  | 管径1/4，管径1/4 | 100 |  | 2 | 1.5
压力桶球阀 | 球阀 |  | 管径1/4，螺纹1/4 | 100 |  | 2.8 | 2.2
2分快接球阀 |  |  | 管径1/4，管子1/4 | 100 |  | 2.5 | 2.2
3分快接球阀 |  |  | 管径3/8，管子3/8 | 100 |  | 4.5 | 3.5
2分快接2分外螺纹球阀 |  |  | 管径1/4，螺纹1/4 | 100 |  | 2.5 | 2.2
2分快接4分外螺纹球阀 |  |  | 管径1/4，螺纹1/2 | 100 |  | 4.5 | 3.6
3分快接4分外螺纹球阀 |  |  | 管径3/8，螺纹1/2 | 100 |  | 5 | 3.9
2分快接4分内螺纹球阀 |  |  | 管径1/4，内螺纹1/2 | 100 |  | 6.5 | 5.5
3分快接4分内螺纹球阀 |  |  | 管径3/8，内螺纹1/2 | 100 |  | 7 | 6
快接废水比300cc | 快接废水比 |  | 管径1/4，管径1/4 | 100 |  | 4.3 | 3.6
快接废水比450cc |  |  | 管径1/4，管径1/4 | 50 |  | 4.3 | 3.6
快接废水比1500cc |  |  | 管径1/4，管径1/4 | 50 |  | 5 | 4
四面阀 | 四面阀 |  | 管径1/4×4，3KG土0.2 | 50 |  | 6 | 5
快接高压开关 | 高压开关 |  | 管径1/4×2，2.5kg土0.3kg | 50 | B级 | 4.6 | 4
|  |  |  | 50 | A级 | 5.8 | 5.2
快接低压开关 | 低压开关 |  | 管径1/4，启动压力≧0.3KG | 50 | B级 | 4.9 | 3.9
|  |  |  | 50 | A级 | 5.8 | 5.2
切管刀 | 切管刀 |  | 黑色 | 50 |  | 4.5 | 3.5
切管刀 |  |  | 白色 | 50 |  | 5 | 4
足重大单夹 | 滤芯夹子 |  | 17克 | 500 |  | 0.4 | 0.35
足重大双夹 |  |  | 20克 | 500 |  | 0.5 | 0.38
足重子母夹 |  |  | 16.5克 | 500 |  | 0.45 | 0.35
3分快接堵头 | 快速接头 配件 |  |  |  |  | 0.3 | 0.2
2分快接堵头 | [5 empty] | 0.2 | 0.1
2分爪子 | [5 empty] | 0.3 | 0.2
3分爪子 | [5 empty] | 0.5 | 0.4
3分快接卡扣 | [5 empty] | 0.2 | 0.05
2分快接卡扣 | [5 empty] | 0.1 | 0.03
Note on D24: 配4分内牙垫片，白色，食品级硅胶
Note on D25: 配4分内牙垫片，白色，食品级硅胶
Note on D29: 鹅颈接头接头,配食品级垫片
Note on D32: 配4分内牙垫片，白色，食品级硅胶
Note on D33: 配4分内牙垫片，白色，食品级硅胶
Note on D65: 配4分内牙垫片，白色，食品级硅胶
Note on D66: 配4分内牙垫片，白色，食品级硅胶
新
新

## 配件
深圳市滤康科技有限公司
联系电话：15817496252 联系人：庄学朋 ＱＱ:616929847 0755-61229169 地址：广东深圳市龙岗区坪地街道同心南路4号
注：1、本报价表为OEM报价，报价不含税、运费； 2、款到发货；一般发货运自提，运费到付； 3、我司可根据客户需要贴牌生产、来料加工、变更标配件等，具体合作事宜欢迎咨询；
1 | 10寸单级铁片 | 4 | 20片/包 | 白色烤漆(厚度1.2mm)
2 | 10寸双级铁片 | 6 | 20片/包 | 白色烤漆(厚度1.2mm)
3 | 10寸三级铁片 | 8 | 20片/包 | 白色烤漆(厚度1.2mm)
4 | 20寸单级铁片A | 5 | 20片/包 | 蓝色滤壳专用
5 | 20寸双级铁片A | 10 | 20片/包 | 蓝色滤壳专用
6 | 20寸三级铁片A | 15 | 20片/包 | 蓝色滤壳专用
7 | 10寸单级塑料挂片 | 2 | 100片/箱
8 | 10寸双级塑料挂片 | 6 | 100片/箱
9 | 10寸三级塑料挂片 | 9.5 | 50片/箱
10 | 塑料2分龙头吊片 | 0.5 | 200个/箱
11 | 不锈钢2分龙头吊片 | 1.5 | 100个/箱
12 | 不锈钢2分双龙头吊片 | 1.8 | 100个/箱
23 | 3.2G塑料压力桶 | 65 | 8个/箱 | 240*233*365mm/不配带球阀
24 | 6G铁压力桶 | 160 | 1个/箱 | 460(高度)×280(直径)不配带球阀3.92
25 | 11G铁压力桶 | 260 | 1个/箱 | 530(高度)×380(直径)不配带球阀和堵头10.65
26 | 20G铁压力桶 | 450 | 1个/箱 | 720(高度)×380(直径)/不配堵头和球阀14.5
27 | 50G三角洲增压泵101 | 108 | 12个/箱 | 【型号】 EC-101-50 【规格】 185x105x102 mm 【口径】 3/8" 【重量】 2.0 KG 【电压】 DC 24 V 【电流】 工作电流：≤0.8A 额定电流：1.0 A 【流量】 ≥0.55L/min （30psi进水压/70psi出水压）
28 | 75G三角洲增压泵101 | 125 | 12个/箱 | 【型号】 EC-101-75 【规格】 196x103x102 mm 【口径】 3/8" 【重量】 2.1 KG 【电压】 DC 24 V 【电流】 工作电流：≤1.0A 额定电流：1.4A 【流量】 ≥0.85L/min （30psi进水压/70psi出水压）
29 | 100G三角洲增压泵101 | 135 | 12个/箱 | 【型号】 EC-101-100 【规格】 196x103x102 mm 【口径】 3/8" 【重量】 2.1 KG 【电压】 DC 24 V 【电流】 工作电流：≤1.2A 额定电流：1.8A 【流量】 ≥1.1L/min （30psi进水压/70psi出水压）
30 | 150G三角洲增压泵203 | 180 | 6台/箱 | 【型号】 EC-203-150A 【规格】 212x103x102 mm 【口径】 3/8" 【重量】 2.2 KG 【电压】 DC 24 V 【电流】 工作电流：≤1.4 A 额定电流：2.0A 【流量】 ≥1.4L/min （30psi进水压/70psi出水压）
31 | 200G三角洲增压泵203 | 190 | 6台/箱 | 【型号】 EC-203-200A 【规格】212x103x102 mm 【口径】 3/8" 【重量】 2.2 KG 【电压】 DC 24 V 【电流】 工作电流：≤1.6 A 额定电流：2.2A 【流量】 ≥1.6L/min （30psi进水压/70psi出水压）
32 | 300G三角洲增压泵203 | 310 | 6台/箱 | 【型号】 EC-203-300A 【规格】212x103x102 mm 【口径】 3/8" 【重量】 2.25 KG 【电压】 DC 24 V 【电流】 工作电流：≤2.4 A 额定电流：2.8A 【流量】 ≥2.0L/min （30psi进水压/70psi出水压）
33 | 400G三角洲增压泵203 | 335 | 6台/箱 | 【型号】 EC-203-400A 【规格】212x103x102 mm 【口径】 3/8" 【重量】 2.25 KG 【电压】 DC 24 V 【电流】 工作电流：≤2.5 A 额定电流：3.5A 【流量】 ≥2.6L/min （30psi进水压/70psi出水压）
34 | 50G三角洲自吸泵303 | 138 | 12个/箱 | 【型号】 EC-303-50B （垂直自吸2米 ） 【规格】192x103x102 mm 【口径】 3/8" 【重量】 2.1 KG 【电压】 DC 24 V 【电流】 工作电流：≤1.0 A 额定电流：1.2A 【流量】 ≥0.5L/min （0psi进水压/70psi出水压） 水泵关机：>64±5 psi [0.45Mpa±0.04Mpa] 水泵重启：<14±5 psi [0.10Mpa±0.04Mpa]
35 | 100G三角洲自吸泵303 | 205 | 12台/箱
36 | 50G邓元增压泵 | 72 | 6台/箱 | 产品型号：TYP-2500N 输入电压：24V 工作电流：0.6AMP 工作压力：80PSI 工作流量：0.6LPM
37 | 100G邓元增压泵 | 125 | 6台/箱 | 产品型号：TYP-2600 输入电压：24V 工作电流：0.8AMP 工作压力：80PSI 工作流量：0.75LPM
38 | 50G邓元自吸泵 | 92 | 6台/箱 | 产品型号：SP-2500 输入电压：24V 工作电流：0.8AMP 工作压力：80PSI 工作流量：0.75LPM
39 | 100G邓元自吸泵 | 155 | 6台/箱 | 产品型号：SP-2600 输入电压：24V 工作电流：0.8AMP 工作压力：80PSI 工作流量：0.75LPM
40 | 400G邓元自吸泵 | 220 | 6台/箱 | 产品型号：TYP-3000 输入电压：24V 工作电流：0.8AMP 工作压力：80PSI 工作流量：0.75LPM
42 | 1.3A线圈变压器 | 25 | 54个/箱 | 1、输入电压：100-240VAC 50/60HZ 2、输出电压：24±0.5VDC 3、输出电流： 0—1.2A 4、转换效率：≥85% 5、纹波噪声： ≤200 Mv 6、隔离电压：输入—输出3KV 5mA 7、工作温度：-10℃—+45℃ 8、安全标准 GB4943 EN60950 EN60335—1 EN61558—2—6 9、主要用途本产品防水性能良好，适用于RO净水机 LED灯具照明，其他防水防潮要求高的直流用电器 10、电源两端带安排孔，方便装卸
43 | 1.5A电子变压器 | 25 | 50个/箱
44 | 1.5A外置电子变压器 | 25 | 50个/箱
45 | 2A电子变压器 | 35 | 50个/箱
46 | 3A电子变压器 | 45 | 50个/箱
48 | 5A电子变压器 | 85
49 | 8A电子变压器 | 155 | 20个/箱 | 输入电压：100～265VAC， 输出功率：24V/5.0A, 120W 适用于：300到400加仑
50 | 小联通上浮球 | 5 | 100/个 | 带4042弯头另加1元/小联通用的浮球
51 | 小联通杯装下浮球 | 5 | 100/个 | 老款小联通配套用的下浮球。
53 | 白色电解器 | 11 | 120个/箱 | 用于测试纯净水的纯度
54 | 黑色电解器 | 10 | 120个/箱 | 用于测试纯净水的纯度
55 | TDS笔 | 25 | 10支/合 | 测量1-9990PPM之间电导率
56 | PH笔（测酸碱性） | 95 | 10支/盒 | 测量范围：0.00-14.00pH 分辨率：0.01pH 精度：0.1pH 温度自动补偿 0℃-50℃ 工作电压：4*1.5V(AG-13型纽扣电池) 校正：1点校正 重量：63g 体积：165mm*26mm*26mm
57 | 测试工具套装 | 135 | 1套/盒 | TDS笔一支、OTO2支 PH1支，钙美1支，黑色电解器一个。
58 | 24V2分进水电磁阀 | 8 | 100个/箱 | 1、流量特性：＞3.5L／min； 2、最小使用压力：0 MPa； 3、最大使用压力：0.8 MPa； 4、耐水压能力：2.5MPa； 5、电压：AC220 V、DC24 V； 6、输入功率：4.8W（DC24V/190mA）； （R.O纯水机进水和废水控制，用于废水控制需配电脑盒、废水比）
59 | 24V2分进水电磁阀 | 11
60 | 24V2分废水电磁阀（组合阀） | 14 | 100个/箱 | 适用水压：0MPa~1.0MPa 适用水温：1-100℃ 泄漏：水压0.02MPa~2.0MPa 无泄漏 寿 命：十万次无故障运行 尺寸：进出水口内2分螺纹 废水量：300CC可调
61 | 冲洗电磁阀 | 19 | 100个/箱
62 | 24V快接进水电磁阀 | 13 | 100个/箱 | 适用水压：0MPa~1.0MPa 适用水温：1-100℃ 泄漏：水压0.02MPa~2.0MPa 无泄漏 寿 命：十万次无故障运行 尺寸：进出水口内2分螺纹 废水量：300CC
63 | 24V快接废水电磁阀 | 15 | 100个/箱
64 | 24V快接18秒冲洗电磁阀 | 19 | 100个/箱
68 | PH测试剂 | 3 | 4支/包 | 用法：将本试剂滴3—4滴于50ML被测溶液中摇匀，也可以根据需要减半量被测溶液，滴1—2滴试剂，根据显示的颜色与色别卡对照，即可读得相应溶液的PH值。 容量：10ML
69 | OTO余氯测试剂 | 3 | 4支/包 | 用法：将本试剂滴2滴与10毫升溶液中（注：测自来水中的余氯，可让自来水流淌3-5秒，再接水龙头取水样）摇匀，根据被测溶液的颜色变化，对照色别表，即可读的相应所测溶液的数值 容量：10ML
70 | 钙镁粉剂 | 5 | 4支/包 | 本剂对钙镁含量>120mg/L的硬水较为适用，取水样30-50毫升，加入少许试剂粉末，搅拌后静置，以出现不溶白色晶体沉淀为足量，若水样呈现乳白色，则说明含有钙镁离子，有一定硬度，乳白色越深水质越硬。
71 | 硬度测试剂 | 5 | 4支/包
72 | 水质演示器A（有彩盒） | 1.5 | 1000个/箱
73 | 8字显示电脑板 | 30 | 100个/箱 | 八字电脑控制 盒（带12PIN线
75 | 尊贵、金刚电脑版 | 37 | 100个/箱
76 | 水晶、海马电脑版 | 38 | 100个/箱
78 | 五灯电脑板 | 30 | 100个/箱 | 外置五灯电脑控制盒 （带12PIN线） 安装于防尘罩
79 | 万能智能盖 | 18 | 50个/箱
81 | CK120（蓝盖）小联通 | 25 | 12个/箱 | 外箱规格：67.5*45.5*54.5CM
82 | 三叉龙头 | 12.5 | 50个/箱 | 1.白盒包装2.防拔出水管3.表面镀铬4.原料：59#铜5 陶瓷阀心.6.单出水，360旋转出水管7.1/4“ 进水接口8. 单孔安装9.配有安装配件包（不配吊片）外箱包装：47.5*34*47.5
84 | 大弯三叉龙头 | 18
85 | 超大弯一字龙头 | 45
86 | 双水龙头 | 35
87 | 水晶龙头（配大湾三叉） | 55
| 水晶龙头（配大湾一字） | 82
88 | 2分CCK管 | 0.8/米 | 300米/卷
89 | 3分CCK管 | 2/米 | 100米/圈
90 | 2分PE管（不带字） |  | 100米/圈
91 | 2分PE管（带字） | 0.35/米 | 100米/圈
92 | 3分PE管 | 0.9/米 | 100米/圈
95 | 商用机流量计100L | 70
96 | 商用机流量计5GPM | 70
97 | 压力表 1.6pma | 30
98 | 压力表 0.7pma | 30
99 | 50G/75G膜壳 普接 | 7 | 50支/箱
100 | 50G/75G膜壳 快接 | 8 | 50支/箱
101 | 200G/300G/400G膜壳 普接 | 35 | 20支/箱
102 | 400G膜壳3013膜用 普接 | 35 | 20支/箱
103 | 10寸透明滤瓶 | 20 | 20个/件
104 | 10寸白色滤瓶 | 12 | 20个/件
105 | 20寸蓝色滤瓶 | 35 | 6个/件
106 | 10寸滤瓶扳手 | 1.5 | 100个/箱
107 | 20寸大扳手 | 3 | 100支/箱 | 20寸滤壳通用
108 | 4分前置阻垢器 | 30 | 40个/箱
109 | 4分透明前置阻垢器 | 40 | 40个/箱
110 | 6分前置阻垢器 | 65 | 20个/箱
111 | 1寸前置阻垢器 | 90 | 16个/箱
112 | 超滤插电演示台 | 360 | 1个/箱
113 | 超滤充电电演示台 | 450 | 1个/箱
114 | RO插电演示台 | 500 | 1个/箱
115 | RO充电演示台 | 600 | 1个/箱
116 | 4分双外牙直接 | 0.6 | 100个/箱
117 | 50CM 金属软管 | 7 | 50条/箱
118 | 60CM金属软管 | 8 | 50条/箱
121 | 4分铜内牙直接 | 5 | 100个/箱
Note on F17: 微软用户: 压力桶的气只有0.8-1公斤，水进去后压力桶里的压力就会增加。一般到2.5公斤，高压开关就起跳了。1psi=6.895kPa=0.0689476bar 欧美等国家习惯使用psi作单位

## 饮水机
深圳市滤康科技有限公司产品报价
名称 | 外观尺寸 | 产品图片 | 价钱 | 装超滤 | 装RO | 备注
壁挂管线机 | 310×170×450mm |  | 185 |  |  | 红色，黑色；冰热加100
国色天香 |  |  | 270 | 420 | 670 | 立式管线机，冰热加100元
超滤直饮机， PP+颗粒碳+碳棒+超滤膜+后置抑菌活性炭。 冰热加100元
全自动控制系统: PP+颗粒碳+碳棒+RO+后置抑菌活性炭。泵：邓元。RO膜：汇通膜 冰热加100元
中国红 |  |  | 270 | 420 | 670 | 立式管线机，冰热加100元
超滤直饮机， PP+颗粒碳+碳棒+超滤膜+后置抑菌活性炭。 冰热加100元
全自动控制系统: PP+颗粒碳+碳棒+RO+后置抑菌活性炭。泵：邓元。RO膜：汇通膜 冰热加100元
芳香百合 |  |  | 270 | 420 | 670 | 立式管线机，冰热加100元
超滤直饮机， PP+颗粒碳+碳棒+超滤膜+后置抑菌活性炭。 冰热加100元
全自动控制系统: PP+颗粒碳+碳棒+RO+后置抑菌活性炭。泵：邓元。RO膜：汇通膜 冰热加100元
茶道 |  |  | 270 | 420 | 670 | 立式管线机，冰热加100元
超滤直饮机， PP+颗粒碳+碳棒+超滤膜+后置抑菌活性炭。 冰热加100元
全自动控制系统: PP+颗粒碳+碳棒+RO+后置抑菌活性炭。泵：邓元。RO膜：汇通膜 冰热加100元
立式管线机A5 | 310×290×950mm |  | 350 | 500 | 750 | 立式管线机冰热+100元
超滤直饮机， PP+颗粒碳+碳棒+超滤膜+后置抑菌活性炭。 冰热+100元
全自动控制系统: PP+颗粒碳+碳棒+RO+后置抑菌活性炭。泵：邓元。RO膜：汇通膜 冰热+100元
立式管线机 | 350×310×1080mm |  | 490 |  |  | 立式管线机， 冰热加100元
超滤直饮机， PP+颗粒碳+碳棒+超滤膜+后置抑菌活性炭。 冰热加100元
全自动控制系统: PP+颗粒碳+碳棒+RO+后置抑菌活性炭。泵：邓元。RO膜：汇通膜 冰热加100元
立式管线机 | 350×310×1080mm |  |  |  |  | 立式管线机， 冰热加100元
超滤直饮机， PP+颗粒碳+碳棒+超滤膜+后置抑菌活性炭。 冰热加100元
全自动控制系统: PP+颗粒碳+碳棒+RO+后置抑菌活性炭。泵：邓元。RO膜：汇通膜 冰热加100元
立式制水、制冰一体直饮机 | 350×310×1380mm |  |  |  |  | 自带纯水系统，制冰系统，压缩机制冷，全自动微电脑控制系统

## RO机
深圳市滤康科技有限公司产品报价
联系电话：15817496252 联系人：庄学朋 ＱＱ:616929847 0755-61229169 地址：广东深圳市龙岗区坪地街道同心南路4号
注：1、本报价表为OEM报价，报价不含税、运费； 2、款到发货；一般发货运自提，运费到付； 3、我司可根据客户需要贴牌生产、来料加工、变更标配件等，具体合作事宜欢迎咨询；
产品名称 | 型号 | 单价 | 尺寸 | 标准配置 | 高级配置 | 图片
家用纯水机报价
50G手动冲洗 | LK-RO01 | 365 | 360×185×462mm | 汇通膜，邓元泵，火牛变压， | 前面级换透明+5元，换自吸泵+20元，换三角洲泵+35元，换世韩膜+20元,换加厚滤瓶+20元，
50G自动冲洗 | LK-RO02 | 380 | 360×185×462mm | 汇通膜，邓元泵，火牛变压， | 前面级换透明+5元，换自吸泵+20元，换三角洲泵+35元，换世韩膜+20元,换加厚滤瓶+20元，
50G五灯罩型机 | LK-RO03 | 420 | 360×185×462mm | 汇通膜，邓元泵，火牛变压， | 前面级换透明+5元，换自吸泵+20元，换三角洲泵+35元，换世韩膜+20元,换加厚滤瓶+20元，
50G竖八灯纯水机 | LK-RO04 | 400 | 360×185×462mm | 汇通膜，邓元泵，火牛变压， | 前面级换透明+5元，换自吸泵+20元，换三角洲泵+35元，换世韩膜+20元,换加厚滤瓶+20元，
50G箱式水晶红、蓝 | LK-RO05 | 480 | 320×155×440mm | 汇通膜，邓元泵，火牛变压， | 前面级换透明+5元，换自吸泵+20元，换三角洲泵+35元，换世韩膜+20元
黑、红金钢纯水机 | LK-RO06 | 480 | 320×155×440mm | 汇通膜，邓元泵，火牛变压， | 前面级换透明+5元，换自吸泵+20元，换三角洲泵+35元，换世韩膜+20元
50G豪华罩型机 | LK-RO07 | 460 | 365×190×466mm | 汇通膜，邓元泵，火牛变压， | 前面级换透明+5元，换自吸泵+20元，换三角洲泵+35元，换世韩膜+20元,换加厚滤瓶+20元，
50G水晶罩型（蓝） | LK-RO08 | 500 | 400×226×485mm | 汇通膜，邓元泵，火牛变压， | 前面级换透明+5元，换自吸泵+20元，换三角洲泵+35元，换世韩膜+20元,换加厚滤瓶+20元，
50G水晶罩型（红） | LK-RO08 | 500 | 400×226×485mm | 汇通膜，邓元泵，火牛变压， | 前面级换透明+5元，换自吸泵+20元，换三角洲泵+35元，换世韩膜+20元,换加厚滤瓶+20元，
50G水晶罩型（黑） | LK-RO08 | 500 | 400×226×485mm | 汇通膜，邓元泵，火牛变压， | 前面级换透明+5元，换自吸泵+20元，换三角洲泵+35元，换世韩膜+20元,换加厚滤瓶+20元，
50G水晶罩型（紫） | LK-RO08 | 500 | 400×226×485mm | 汇通膜，邓元泵，火牛变压， | 前面级换透明+5元，换自吸泵+20元，换三角洲泵+35元，换世韩膜+20元,换加厚滤瓶+20元，
苹果系列 | LK-ROP10苹果一代 | 570 | 36*15*44cm | 汇通膜，邓元泵，电子变压 | 换自吸泵+20元，换三角洲泵+35元，换世韩膜+20元,
| LK-ROP10苹果一代 | 570 | 36*15*44cm | 汇通膜，邓元泵，电子变压 | 换自吸泵+20元，换三角洲泵+35元，换世韩膜+20元,
| LK-ROP21(红）苹果二代 | 570 | 36*16*44.5cm | 汇通膜，邓元泵，电子变压， | 换自吸泵+20元，换三角洲泵+35元，换世韩膜+20元,
| LK-ROP21（蓝）苹果二代 | 570 | 36*16*44.5cm | 汇通膜，邓元泵，电子变压， | 换自吸泵+20元，换三角洲泵+35元，换世韩膜+20元,，
| LK-ROP3 苹果三代触摸屏电脑版 | 590 | 46*14*36cm | 汇通膜，邓元泵，电子变压， | 换自吸泵+20元，换三角洲泵+35元，换世韩膜+20元
| LK-ROP31 苹果三代 | 580 | 46*14*36cm | 汇通膜，邓元泵，电子变压， | 换自吸泵+20元，换三角洲泵+35元，换世韩膜+20元,
| LK-ROP32苹果三代 | 580 | 46*14*36cm | 汇通膜，邓元泵，电子变压， | 换自吸泵+20元，换三角洲泵+35元，换世韩膜+20元,
商务纯水机
100加仑铁架 |  | 900 | 400×250×780mm | 三角洲泵，汇通膜 | （打木架加30元）
150加仑铁架 |  | 1100 | 400×250×780mm | 三角洲泵，汇通膜 | （打木架加40元）
200加仑铁架 |  | 1250 | 400×250×780mm | 三角洲泵，汇通膜 | （打木架加40元）
400加仑铁架 |  | 1600 | 400×250×780mm | 三角洲泵，汇通膜 | （打木架加40元）
100加仑铁箱 |  | 1450 | 540×390×975mm | 三角洲泵，汇通膜 | （打木架加40元）
200加仑铁箱 |  | 1600 | 540×390×975mm | 三角洲泵，汇通膜 | （打木架加40元）
400加仑铁箱 |  | 1950 | 540×390×975mm | 三角洲泵，汇通膜 | （打木架加40元）
100加仑不锈钢箱 |  | 1850 | 540×390×975mm | 三角洲泵，汇通膜 | （打木架加40元）
200加仑不锈钢箱 |  | 2000 | 540×390×975mm | 三角洲泵，汇通膜 | （打木架加40元）
400加仑不锈钢箱 |  | 2450 | 540×390×975mm | 三角洲泵，汇通膜 | （打木架加40元）
800加仑纯水机 |  | 4800 |  |  | （打木架加50元）

## 超滤净水器
深圳市滤康科技有限公司产品报价
联系电话：15817496252 联系人：庄学朋 ＱＱ:616929847 0755-61229169 地址：广东深圳市龙岗区坪地街道同心南路4号
注：1、本报价表为OEM报价，报价不含税、运费； 2、款到发货；一般发货运自提，运费到付； 3、我司可根据客户需要贴牌生产、来料加工、变更标配件等，具体合作事宜欢迎咨询；
品名规格 | 型号 | 产品图片 | 产品尺寸 | 包装 | 批发价（RMB） | 标准配置 | 其他配置
五级裸机超滤 | UF-CX5 |  | 355×125×390mm | 1件4台 | 125 | 三叉龙头，进水三通+球阀、PE管、扳手 滤芯：PP+颗粒碳+压缩炭+UF干膜+后置抑菌活性炭。A级接头 | 配湿膜可少2元， 配加厚滤瓶+15元，第一级换透明+5元
六级裸机超滤 | UF-CX6 |  | 355×125×430mm | 1件4台 | 140 | 三叉龙头，进水三通+球阀、PE管、扳手 滤芯：PP+颗粒碳+压缩炭+UF干膜+后置抑菌活性炭+麦饭石（可选 ）。A级接头
七级裸机超滤 | UF-CX7 |  | 355×125×470mm | 1件4台 | 155 | 三叉龙头，进水三通+球阀、PE管、扳手 滤芯：PP+颗粒碳+压缩炭+UF干膜+后置抑菌活性炭+麦饭石+碱化（后两级可选 ）。A级接头
八级裸机超滤 | UF-CX8 |  | 355×125×510mm | 1件4台 | 175 | 三叉龙头，进水三通+球阀、PE管、扳手 滤芯：PP+颗粒碳+压缩炭+UF干膜+后置抑菌活性炭+麦饭石+碱化+树脂（后三级可选 ）。A级接头
箱式UF
水晶蓝 箱式超滤 | UF-B1(蓝) |  | 5级： 320×105×440mm 6-10级： 320×155×440mm | 1台 | 5级：190 6级：220 7级：235 8级：250 9级：265 10级：280 | 三叉龙头，进水三通+球阀、PE管、扳手 滤芯：PP+颗粒碳+压缩炭+UF+后置抑菌活性炭 （6级以上的滤芯种类可选）全用A级接头
水晶系列 红 箱式超滤 | UF-B1(红) |  | 5级： 320×105×440mm 6-10级： 320×155×440mm | 1台 | 5级：190 6级：220 7级：235 8级：250 9级：265 10级：280
水晶系列 蓝（新） 箱式超滤 | UF-B1(新蓝) |  | 5级： 320×105×440mm 6-10级： 320×155×440mm | 1台 | 5级：190 6级：220 7级：235 8级：250 9级：265 10级：280
水晶蓝（新） 箱式超滤 | UF-B1(新红) |  | 5级： 320×105×440mm 6-10级： 320×155×440mm | 1台 | 5级：190 6级：220 7级：235 8级：250 9级：265 10级：280
红色金刚 箱式超滤 | UF-红金 |  | 330×100×425mm | 1台 | 195 | 三叉龙头，进水三通+球阀、PE管、扳手 滤芯：PP+颗粒碳+压缩炭+UF+后置抑菌活性炭。 全用A级接头
黑色金刚 箱式超滤 | UF-黑金 |  | 330×100×425mm | 1台 | 195
立方红 | UF-立方红 |  | 365×146×422mm | 1台 | 5级：260 6级：275 7级：290 8级：315 | 三叉龙头，进水三通+球阀、PE管、扳手 滤芯：PP+颗粒碳+压缩炭+UF+后置抑菌活性炭 （6级以上的滤芯种类可选）
立方红 | UF-立方白 |  | 365×146×422mm | 1台 | 5级：260 6级：275 7级：290 8级：315
纯色系列 红色 | UF-023（红） |  | 370×165×460mm | 1台 | 8级：315 9级：330 10级：345 11级：360 12级：375
| 超滤演示机 |  |  | 1台 | 400 | 演示机功能特点： 本机具有携带方便、操作简单、直观性强，是市场开发和销售人员是现场演示的必备工具。 直观性强：本机采用透明前置滤瓶，内配超滤膜； 操作方便：本机体积小，循环制水的方式，操作前加满水，即可使用。

## 不锈钢超滤
深圳市滤康科技有限公司产品报价
联系电话：15817496252 联系人：庄学朋 ＱＱ:616929847 0755-61229169 地址：广东深圳市龙岗区坪地街道同心南路4号
注：1、本报价表为OEM报价，报价不含税、运费； 2、款到发货；一般发货运自提，运费到付； 3、我司可根据客户需要贴牌生产、来料加工、变更标配件等，具体合作事宜欢迎咨询；
型号 | 产品图片 | 产品尺寸 | 包装 | 批发价（RMB） | 标准配置
厨房净水器系列(UF)
UF-A600 |  | ∮102×390mm | 8台 | 123 | 304外壳，PAN超滤膜
UF-A1000 |  | ∮102×490mm | 8台 | 130 | 304外壳，PAN超滤膜
UF-A2000C |  | ∮102×?mm | 1台 | 280 | 304外壳，PAN超滤膜
UF-A1500 |  | ∮127×500mm | 1台 | 280 | 304外壳，PAN超滤膜
UF-A2000 |  | ∮127×720mm | 1台 | 350 | 304外壳，PAN超滤膜
UF-A2500 |  | ∮127×860mm | 1台 | 380 | 304外壳，PAN超滤膜
UF-3000 |  | ∮127×980mm | 1台 | 450 | 304外壳，PAN超滤膜
UF-A1000B |  | 170*520mm | 1台 | 180 | 304外壳，PAN超滤膜
UF-A1600B |  | 170*630mm | 1台 | 290 | 304外壳，PAN超滤膜
UF-A2200B |  | 170*770mm | 1台 | 350 | 304外壳，PAN超滤膜
1000L子母星超滤 |  |  |  | 295 | 1000升/小时，进口食品级不锈钢外壳、1.0的壳体，独有全新防漏设计。黑色支架支撑、卡箍式设计，超滤+抑菌活性炭，安装方便。
1000L双子星超滤 |  |  |  | 390 | 1000升/小时，进口食品级不锈钢外壳、1.0的壳体，独有全新防漏设计。黑色支架支撑、卡箍式设计，超滤+钻化活性炭，双出水，安装方便。
中央净水器系列(UF)
UF-E1500 |  | ∮200×450mm | 1台 | 500 自动加450 | 外壳：304不锈钢 滤芯：超滤膜+石英砂+活性炭 可根据需要加其它滤料
UF-E2000 |  | ∮200×780mm | 1台 | 900 自动加450 | 外壳：304不锈钢 滤芯：超滤膜+石英砂+活性炭 可根据需要加其它滤料
UF-E2500 |  | ∮250×1100mm | 1台 | 1000 自动加450 | 外壳：304不锈钢 滤芯：超滤膜+石英砂+活性炭 可根据需要加其它滤料
UF-E3000 |  | ∮250×1370mm | 1台 | 1600 自动加450 | 外壳：304不锈钢 滤芯：超滤膜+石英砂+活性炭 可根据需要加其它滤料

## 滤芯
深圳市滤康科技有限公司
联系电话：15817496252 联系人：庄学朋 ＱＱ:616929847 0755-61229169 地址：广东深圳市龙岗区坪地街道同心南路4号
注：1、本报价表为OEM报价，报价不含税、运费； 2、款到发货；一般发货运自提，运费到付； 3、我司可根据客户需要贴牌生产、来料加工、变更标配件等，具体合作事宜欢迎咨询；
小T33滤芯系列
型号 | 产品名称 | 材料 | 规格 | 数量 | 1-49支 | 50支以上
| 小T33 | A级椰壳活性炭 | 248*49mm | 50支/箱 | 6.5元 | 6元
|  | B级椰壳活性炭 |  |  | 6元 | 5.5元
|  | 复合微晶炭 |  |  | 6.5元 | 6元
| 麦饭石 | 纯天然麦饭石 | 248*49mm | 50支/箱 | 6.5元 | 6元
| 净矿磁（黄色） | 纳米磁性陶瓷球 | 248*49mm | 50支/箱 | 6.5元 | 6元
| 矿化石滤芯 | 纯天然矿物质滤料 | 248*49mm | 50支/箱 | 9元 | 8.5元
| 软化树脂 | 食品级 离子交换树脂 | 248*49mm | 50支/箱 | 9元 | 8.5元
| 弱碱性球 | 弱碱性陶瓷球 | 248*49mm | 50支/箱 | 9元 | 8.5元
| 远红外 | 远红外陶瓷球 | 248*49mm | 50支/箱 | 10元 | 9元
| 托玛琳 | 天然电气石 | 248*49mm | 50支/箱 | 11元 | 10元
| 后置载银活性炭 | A级载银活性炭 | 248*49mm | 50支/箱 | 8元 | 7元
| 能量石滤芯 | 火山能量石 | 248*49mm | 50支/箱 | 11元 | 10元
| 载银活性炭+KDF | A级载银活性碳+KDF | 248*49mm | 50支/箱 | 13元 | 12元
| 卡尔冈炭（口感王） | 进口卡尔冈炭素 | 248*49mm | 50支/箱 | 13元 | 11.5元
| 小T复合滤芯 | 马来西亚炭+负电位 | 248*49mm | 50支/箱 | 12元 | 11元
| 小T复合滤芯 | 麦饭石+矿化石 | 248*49mm | 50支/箱 | 9元 | 8元
| 小T钻化烧结炭滤芯 | 进口微晶炭烧结 | 248*49mm | 50支/箱 | 15元 | 14元
快接美的小T滤芯系列
型号 | 产品名称 | 材料 | 规格 | 数量 |  | 单价/元
| 美的小T33 | A级椰壳活性炭 | 246*49mm | 50支/箱 | 8元 | 7元
|  | B级椰壳活性炭 |  |  | 7元 | 6.7元
|  | 复合微晶炭 |  |  | 8元 | 7元
| 美的小T麦饭石 | 纯天然麦饭石 | 246*49mm | 50支/箱 | 9元 | 7元
| 美的小T净矿磁 | 纳米磁性陶瓷球 | 246*49mm | 50支/箱 | 9元 | 7元
| 美的小T矿化石滤芯 | 纯天然矿物质滤料 | 246*49mm | 50支/箱 | 11元 | 9元
| 美的小T软化树脂 | 食品级离子交换树脂 | 246*49mm | 50支/箱 | 11元 | 9元
| 美的小T弱碱性球 | 弱碱性陶瓷球 | 246*49mm | 50支/箱 | 11元 | 9元
| 美的小T远红外 | 远红外陶瓷球 | 246*49mm | 50支/箱 | 11元 | 9.5元
| 美的小T托玛琳 | 天然电气石 | 246*49mm | 50支/箱 | 11元 | 10.5元
| 美的小T后置载银活性炭 | A级载银活性炭 | 246*49mm | 50支/箱 | 8元 | 7元
| 美的小T纳米能量石滤芯 | 火山能量石 | 246*49mm | 50支/箱 | 12元 | 11元
| 美的小T载银活性炭+KDF | A级载银活性碳+KDF | 246*49mm | 50支/箱 | 14元 | 12.5元
| 美的小T卡尔冈炭（口感王） | 进口卡尔冈炭素 | 246*49mm | 50支/箱 | 14元 | 12元
| 美的小T钻化烧结炭滤芯 | 进口微晶炭烧结 | 246*49mm | 50支/箱 | 16元 | 14.5元
快接韩式小T33滤芯系列
型号 | 产品名称 | 材料 | 规格 | 数量 |  | 单价/元
| 韩式快接小T33 | A级椰壳活性炭 | 268mm*49mm | 50支/箱 | 8元 | 6.8元
|  | B级椰壳活性炭 |  |  | 8元 | 6.5元
|  | 复合微晶炭 |  |  | 8元 | 6.8元
| 韩式小T麦饭石 | 纯天然麦饭石 | 268mm*49mm | 50支/箱 | 9元 | 7元
| 韩式小T净矿磁 | 纳米磁性陶瓷球 | 268mm*49mm | 50支/箱 | 9元 | 7元
| 韩式小T矿化石 | 纯天然矿物质滤料 | 268mm*49mm | 50支/箱 | 10元 | 9元
| 韩式小T软化树脂 | 食品级离子交换树脂 | 268mm*49mm | 50支/箱 | 10元 | 9元
| 韩式小T弱碱性球 | 弱碱性陶瓷球 | 268mm*49mm | 50支/箱 | 10元 | 9元
| 韩式小T远红外 | 远红外陶瓷球 | 268mm*49mm | 50支/箱 | 11元 | 9.5元
| 韩式小T托玛琳 | 天然电气石 | 268mm*49mm | 50支/箱 | 11元 | 10.5元
| 韩式小T后置载银活性炭 | A级载银活性炭 | 268mm*49mm | 50支/箱 | 8元 | 7.5元
| 韩式小T纳米滤芯 | 火山能量石 | 268mm*49mm | 50支/箱 | 12元 | 11元
| 韩式小T载银活性炭+KDF | A级载银活性碳+KDF | 268mm*49mm | 50支/箱 | 14元 | 12.5元
| 韩式小T卡尔冈炭（口感王） | 进口卡尔冈炭素 | 268mm*49mm | 50支/箱 | 14元 | 12元
| 韩式小T抑菌小分子滤芯 | 小分子陶瓷球 | 268mm*49mm | 50支/箱 | 15元 | 13元
| 韩式小T钻化烧结炭滤芯 | 进口微晶炭烧结 | 268mm*49mm | 50支/箱 | 16元 | 14.5元
一体大T33滤芯系列
型号 | 产品名称 | 材料 | 规格 | 数量 |  | 单价/元
| 一体大T33 | A级椰壳活性炭 | 276*62mm | 50支/箱 | 9元 | 8.5元
|  | B级椰壳活性炭 |  |  | 8.5元 | 8元
|  | 复合微晶炭 |  |  | 9元 | 8.5元
| PP棉 | 聚丙烯熔喷滤芯 | 276*62mm | 50支/箱 | 8.5元 | 8元
| 前置椰壳活性炭UDF | A级椰壳颗粒活性炭 | 276*62mm | 50支/箱 | 9元 | 8.5元
| 压缩活性炭CTO | 椰壳活性炭粉末烧结 | 276*62mm | 50支/箱 | 9元 | 8.5元
| 中空纤维超滤膜UF | PES材料 | 276*62mm | 50支/箱 | 22元 | 湿膜20元
[5 empty] | 24元 | 干膜22元
| 后置载银活性炭 | A级载银颗粒活性炭 | 276*62mm | 50支/箱 | 10元 | 9元
| 载银活性炭+KDF | A级载银颗粒活性炭+KDF | 276*62mm | 50支/箱 | 16元 | 14元
| 麦饭石 | 纯天然麦饭石 | 276*62mm | 50支/箱 | 10元 | 8.5元
| 矿化石 | 纯天然矿物质滤料 | 276*62mm | 50支/箱 | 13元 | 11元
| 弱碱性球 | 弱碱性陶瓷球 | 276*62mm | 50支/箱 | 13元 | 11元
| 软化树脂 | 食品级离子交换树脂 | 276*62mm | 50支/箱 | 13元 | 11元
| 能量石 | 火山能量石 | 276*62mm | 50支/箱 | 14元 | 12元
| 远红外 | 远红外陶瓷球 | 276*62mm | 50支/箱 | 13元 | 11元
| 托玛琳 | 天然电气石 | 276*62mm | 50支/箱 | 14元 | 12元
| 卡尔冈炭（口感王） | 进口卡尔冈炭素 | 276*62mm | 50支/箱 | 16元 | 14元
[5 empty] | 21元 | 加KDF19元
| 钻化烧结炭 | 进口微晶炭烧结 | 276*62mm | 50支/箱 | 19元 | 17元
韩式滤芯系列
型号 | 产品名称 | 材料 | 规格 | 数量 |  | 单价/元
| PP棉 | 聚丙烯熔喷滤芯 | 318*61mm | 50支/箱 | 10元 | 9.8元
| 前置椰壳活性炭UDF | A级椰壳颗粒活性炭 | 318*61mm | 50支/箱 | 11元 | 10.5元
| 复合微晶炭 | 复合微晶炭 | 318*61mm | 50支/箱 | 11元 | 10.5元
| 压缩活性炭CTO | 椰壳活性炭粉末烧结 | 318*61mm | 50支/箱 | 11元 | 10.5元
| 中空纤维超滤膜UF | PES材料 | 318*61mm | 50支/箱 | 22元 | 湿膜20元
[5 empty] | 24元 | 干膜22元
| 后置载银活性炭 | A级载银颗粒活性炭 | 318*61mm | 50支/箱 | 14元 | 13元
| 载银活性炭+KDF | A级载银颗粒活性炭+KDF | 318*61mm | 50支/箱 | 18元 | 16元
| 麦饭石 | 纯天然麦饭石 | 318*61mm | 50支/箱 | 12元 | 10.5元
| 矿化石 | 纯天然矿物质滤料 | 318*61mm | 50支/箱 | 14元 | 13元
| 弱碱性球 | 弱碱性陶瓷球 | 318*61mm | 50支/箱 | 14元 | 13元
| 软化树脂 | 食品级离子交换树脂 | 318*61mm | 50支/箱 | 14元 | 13元
| 能量石 | 火山能量石 | 318*61mm | 50支/箱 | 16元 | 14.5元
| 远红外 | 远红外陶瓷球 | 318*61mm | 50支/箱 | 14元 | 13元
| 托玛琳 | 天然电气石 | 318*61mm | 50支/箱 | 15元 | 14元
| RO反渗透膜 | 反渗透RO 膜 | 318*61mm | 50支/箱 | 95元 | 95元
| 卡尔冈炭（口感王） | 进口卡尔冈炭素 | 318*61mm | 50支/箱 | 16元 | 15元
| 钻化炭 | 进口微晶炭烧结 | 318*61mm | 50支/箱 | 20元 | 18元
美的M6滤芯（加厚5.0mm）
型号 | 产品名称 | 材料 | 规格 | 数量 |  | 单价/元
| PP棉 | 聚丙烯熔喷滤芯 | 265*63mm | 50支/箱 | 11元 | 10.5元
| 前置椰壳活性炭UDF | A级椰壳颗粒活性炭 | 265*63mm | 50支/箱 | 11.5元 | 11元
| 复合微晶炭 | 复合微晶炭 | 265*63mm | 50支/箱 | 11.5元 | 11元
| 压缩活性炭CTO | 椰壳活性炭粉烧结 | 265*63mm | 50支/箱 | 11.5元 | 11元
| 中空纤维超滤膜UF | PES材料 | 265*63mm | 50支/箱 | 24元 | 湿膜22元
[5 empty] | 26元 | 干膜24元
| 后置载银活性炭 | A级载银颗粒活性炭 | 265*63mm | 50支/箱 | 15元 | 14.5元
| 载银活性炭+KDF | A级载银颗粒活性炭+KDF | 265*63mm | 50支/箱 | 18元 | 16.5元
| 麦饭石 | 纯天然麦饭石 | 265*63mm | 50支/箱 | 12元 | 11元
| 矿化石 | 纯天然矿物质滤料 | 265*63mm | 50支/箱 | 14元 | 13.5元
| 弱碱性球 | 弱碱性陶瓷球 | 265*63mm | 50支/箱 | 14元 | 13.5元
| 软化树脂 | 食品级离子交换树脂 | 265*63mm | 50支/箱 | 14元 | 13.5元
| 能量石 | 火山能量石 | 265*63mm | 50支/箱 | 16元 | 15元
| 远红外 | 远红外陶瓷球 | 265*63mm | 50支/箱 | 14元 | 13.5元
| 托玛琳 | 天然电气石 | 265*63mm | 50支/箱 | 15元 | 14.5元
| RO反渗透膜 | 反渗透RO 膜 | 265*63mm | 50支/箱 | 95元 | 95元
| 卡尔冈炭（口感王） | 进口卡尔冈炭素 | 265*63mm | 50支/箱 | 17元 | 15.5元
| 钻化烧结炭滤芯 | 进口微晶炭烧结 | 265*63mm | 50支/箱 | 20元 | 18.5元
5寸/10寸/20寸滤芯系列
型号 | 产品名称 | 材料 | 规格 | 数量 |  | 单价/元
| UDF | 平压颗粒炭芯 | 5寸 | 80支/箱 |  | 4.8元
|  | 平压颗粒炭芯 | 10寸 | 40支/箱 |  | 5元
|  | 平压颗粒炭芯规格:（294mm） | 11寸 | 40支/箱 |  | 6元
|  | 平压颗粒炭芯 | 20寸 | 20支/箱 |  | 9元
|  | 平压椰壳颗粒活性炭 | 5寸 | 80支/箱 |  | 7元
|  | 平压椰壳颗粒活性炭 | 10寸 | 40支/箱 |  | 7.5元
高典值12元
|  | 平压椰壳颗粒活性炭 | 20寸 | 20支/箱 |  | 15元
高典值25元
|  | 平压椰壳颗粒活性炭+KDF | 10寸 | 40支/箱 |  | 19元
高典值20元
| CTO | 平压缩网炭滤芯 | 5寸 | 80支/箱 |  | 3.5元
|  | 平压缩网炭滤芯 | 10寸 | 40支/箱 |  | 3.5元
|  | 平压缩网炭滤芯 | 11寸 | 40支/箱 |  | 5元
|  | 平压缩网炭滤芯 | 20寸 | 20支/箱 |  | 7元
|  | 平压椰壳活性炭粉末烧结 | 10寸 | 40支/箱 |  | 6元
| 绕线滤芯 | 5寸线芯 |  | 100支/箱 |  | 4 | 1微米、5微米、10微米20微米
|  | 10寸线芯 |  | 60支/箱 |  | 4.5
|  | 10寸不锈钢线芯 |  | 60支/箱 |  | 13
|  | 10寸脱脂棉线芯 |  | 60支/箱 |  | 19
|  | 20寸线芯 |  | 30支/箱 |  | 9
| 软化树脂滤芯 | 平压食品级离子交换树脂 | 10寸 | 40支/箱 |  | 8.5元
|  | 平压食品级离子交换树脂 | 20寸 | 20支/箱 |  | 17元
| 钻化烧结炭滤芯 | 进口微晶炭烧结 | 平口10寸 | 40支/箱 |  | 18元
插口10寸