一、WaterHome经济型小流量过流式杀菌器报价单(不含税)

| 型号 | 流量 | 功率 | 进出水口 | 单价（元） | 灯管设计寿命 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SJY-UV005G | 0.5GPM（0.1T/H） | 8W | 1/4″ | 120 | 9000-13000h |
| SJY-UV 01G | 1GPM（0.2T/H） | 10W | 1/4″ | 150 | 9000-13000h |
| SJY-UV 02G | 2GPM（0.5T/H） | 14W | 1/2″ | 255 | 9000-13000h |
| SJY-UV 04G | 4GPM（1T/H） | 17W | 1/2″ | 385 | 9000-13000h |
| SJY-UV 06G | 6GPM（1.3T/H） | 23W | 3/4″ | 500 | 9000-13000h |
| SJY-UV 08G | 8GPM（1.8T/H） | 28W | 3/4″ | 550 | 9000-13000h |
| SJY-UV 12G | 12GPM（2.7T/H） | 40W | 1″ | 700 | 9000-13000h |
| 备注： 1、外壳材质：进口加厚壁厚304不锈钢 2、结构形式：镇流器外置，无电箱 3、加工工艺：全自动焊接，进出水口冲拔口焊接，无死角，达到医药洁净管道标准 4、设备承压：0.8Mpa 5、产品配置：进口品牌灯管保壹年,电子镇流器采用宽电压设计,具有预热启动,异常保护 抗电磁干扰,故障报警显示功能. 6、产品图示： |  |  |  |  |  |