滤芯功能与性能参数

第一级：前置沉淀滤芯（PP棉滤芯）

功能：

去除水中大于5微米的颗粒杂质、可能引起结石的污泥浆渣、可能引起胃病的沙石、污染食用水的红虫、胶体、悬浮物质、令器官功能异常的微生物状物和石棉等，采用气孔大小分类的阶段过滤方式能去除水中的细微粒子及可能引起肝炎的铁锈渣，预先防止堵塞并延长了产品的寿命。

更换时间：

依水质、用水量而定，约3—6个月（建议1-3个月更换）

第二级：纳米KDF前置活性炭滤芯

功能：

可有效去除水中氟、硫、铅、镉、铬、砷、铁、锰、等重金属,能去除水中漂白粉余氯味、泥腥味、铁锈味等异色异味、提高口感甘甜的作用,均衡对人体有益的矿物质钙、镁、钾、铁，软化水质，烧开无垢。

更换时间：

依水质、用水量而定，约6—8个月（建议3-6个月更换）

第三级：软化树脂滤芯（离子交换树脂滤芯）

功能：

主要针对硬水地区水质专用软化树脂芯，可将水中的硬度成分降70%-

90%以上，且去除重金属特别有效。 淳宝软化树脂滤芯的软化树脂的

填充量是普通软化芯的2--3倍，而且全部采用美国DOWS化学公司优质

食品级树脂，去除效果十分理想

更换维护时间：

每3--6个月，需要拿出软化芯进行再生，放入20%的食盐水溶液里，

浸泡1--2个小时。

第四级：纳米高磁能量石滤芯

功能：

释放远红外线及负离子，引起水分子共振，从而将大分子团水变为小分子团水。有帮助营养吸收、促进新陈代谢，提高免疫力之功效；长期饮用可预防各种结石及溶解体内结石；可改善高血压，胃炎及便秘等症状。调节水的PH，使之符合人体吸收所对应值。

寿命：10年，建议每3个月清洗一次。

第五级：超滤膜滤芯

功能：

孔径精度0.01微米，彻底滤除水中杂质、细菌、病毒，保留对人体有益的矿物质。

什么是超滤膜？

超滤膜是一种具有超级“筛分”分离功能的多孔膜。它的孔径只有几纳米到几十纳米，也就是说只有一根头发丝的1‰！在膜的一侧施以适当压力，就能筛出大于孔径的溶质分子，以分离分子量大于500道尔顿、粒径大于2～20纳米的颗粒。超滤膜的结构有对称和非对称之分。前者是各向同性的，没有皮层，所有方向上的孔隙都是一样的，属于深层过滤；后者具有较致密的表层和以指状结构为主的底层，表层厚度为0.1微米或更小，并具有排列有序的微孔，底层厚度为200～250微米，属于表层过滤。超滤膜的膜材料主要有纤维素及其衍生物、聚碳酸酯、聚氯乙烯、聚偏氟乙烯、聚砜、聚丙烯腈、聚酰胺、聚砜酰胺、磺化聚砜、交链的聚乙烯醇、改性丙烯酸聚合物等等。

更换时间：

依水质、用水量而定，约12—18个月（建议9-12个月更换）

第六级：载银抑菌活性碳滤芯

功能：

去除水中异味、泥腥味、铁锈味等异色异味、有效杀菌,抑菌,调节口感。使水质甘甜可口。

更换时间：

依水质、用水量而定，约6—12个月（建议6-8个月更换

适用水压 0.10～0.30Mpa           预滤芯总产水量 >4000L

产水率 0.5L/min                  超滤芯总水产量 >6000L

原水水温要求 5-45℃              最大小时造水量 80-120L

净化水浊度  小于1度             配置方式     6级

外形尺寸 370（长）×160(宽)×400（高）mm     净重 4400g

商品特色:

· 释放远红外线波长8-14微米（生命光线），促进人体微循环系统，加速分子运动，增强水的渗透力、溶解力、洁净力、代谢力、活化细胞。

· 制造小分子活水、高含氧量、瞬间除氯、降低重金属、抑菌

· 滤芯有效总处理量约48,000-60,000公升（经检测）因地区水 质或使用情况不同有明确差异

· 每分钟水流量可达10公升

· 内部材质可耐80℃高温

· 具双向逆洗专利，永不怕阻塞

· 滤心双重抑菌配方