余姚市永创电磁阀有限公司产品报价单

余姚市永创电磁阀有限公司

余姚胜堰三角站北500米

联系人：胡启民

Tel：86-574-22698988 13216601493

Fax：86-574-62505192

E-Mail: 75998640@163.com

公司名称：

联系人：

电话：

E-Mail：

报价日期：2010-01-08                                 有效时间：七天

| 序号 | 产品型号 | 描述 | 单价（RMB） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | YCWS10 | 压力：0-1.0Mpa 尺寸: Φ6快接 通径：DN10 密封：NBR | 8.5元 |
| 2 | YCWS10-1 | 带废水比300cc压力：0-1.0Mpa 尺寸: Φ6快接 通径：DN10密封：NBR | 9元 |
| 3 | YCWS8 | 延时电磁阀（18秒）压力：0-1.0Mpa 尺寸: Φ6快接 通径：DN10密封：NBR | 15.5元 |
| 4 | YCWS8-1 | 带废水比300cc延时电磁阀（18秒）压力：0-1.0Mpa 尺寸: Φ6快接 通径：DN10密封：NBR | 16元 |

备注：

YUYAO YONGCHUANG SOLENOID VALVES CO.,LTD.

Address:NO16,Yuzhou Road(w),shengyan Triangle stand,Yuyao City,Zhejiang,China

Tel:86-574-22698988       Fax:86-574-62505192

Http://www.ycdcf.com   E-mail:75998640@163.com