新款-成品壁挂机报价单

| 品 名 | 参 数 |
| --- | --- |
|  | - 款型：A款 外观尺寸：310*160*390mm 包装：彩箱＋泡沫 处理工艺：微滤滤芯+椰壳活性炭滤芯+椰壳活性炭滤芯+UF超滤膜+奈米银抑菌活性炭 配件：豪华三爪龙头、进水三通和球阀、说明书、三米管 单位：台（韩式滤芯组合） 单价：198.00 量大价更低 包装数量：3台/箱 起订量：30台起订 支持混批 注：以上的设备和说明书及彩包全部中性，如想更换其它滤芯，需加滤芯的差价。 |
|  | - 款型：B款 颜色：中国红和中国蓝，还有十多种花色图案 外观尺寸：310*160*390mm 包装：彩箱＋泡沫 处理工艺：微滤滤芯+椰壳活性炭滤芯+椰壳活性炭滤芯+UF超滤膜+奈米银抑菌活性炭 配件：豪华三爪龙头、进水三通和球阀、说明书、三米管 单位：台（韩式滤芯组合） 单价248.00 量大价更低 包装数量：3台/箱 起订量：30台起订 支持混批 注：以上的设备和说明书及彩包全部中性，如想更换其它滤芯，需加滤芯的差价。 |
|  | - 款型：B款 颜色：中国红和中国蓝，还有十多种花色图案 外观尺寸：310*160*390mm 包装：彩箱＋泡沫 处理工艺：微滤滤芯+椰壳碳滤芯+椰壳碳滤芯+UF超滤膜+矿化滤芯+活化滤芯+奈米银抑菌滤芯 配件：豪华三爪龙头、进水三通和球阀、光跃塑胶桶、 说明书、三米管 单位：台（韩式滤芯组合） 单价：248.00 量大价更低 包装数量：3台/箱 起订量：30台起订 支持混批 注：以上的设备和说明书及彩包全部中性，如想更换其它滤芯，需加滤芯的差价。 |
| 大量批发全新料壁挂外壳，无磁扣和螺丝，方便快捷。超滤机、RO机OEM贴牌加工及散件配套。 |  |

| 品 名 | 参 数 |
| --- | --- |
|  | - 款型：B款 颜色：中国红和中国蓝，还有十多种花色图案 外观尺寸：310*160*390mm 包装：彩箱＋泡沫 处理工艺：微滤滤芯+椰壳碳滤芯+椰壳碳滤芯+UF超滤膜+矿化滤芯+活化滤芯+奈米银抑菌滤芯 配件：豪华三爪龙头、进水三通和球阀、光跃塑胶桶、 说明书、三米管 单位：台（韩式滤芯组合） 单价：268.00 量大价更低 包装数量：3台/箱 起订量：30台起订 支持混批 注：以上的设备和说明书及彩包全部中性，如想更换其它滤芯，需加滤芯的差价。 |
|  | - 款型：B款 颜色：中国红和中国蓝，还有十多种花色图案 外观尺寸：310*160*390mm 包装：彩箱＋泡沫 处理工艺：微滤滤芯+椰壳碳+椰壳碳+UF膜+矿化滤芯+活化滤芯+弱碱性滤芯+奈米银抑菌滤芯 配件：豪华三爪龙头、进水三通和球阀、光跃塑胶桶、 说明书、三米管 单位：台（韩式滤芯组合） 单价：288.00 量大价更低 包装数量：3台/箱 起订量：30台起订 支持混批 注：以上的设备和说明书及彩包全部中性，如想更换其它滤芯，需加滤芯的差价 |
|  | - 款型：B款 颜色：中国红和中国蓝，还有十多种花色图案 外观尺寸：310*160*390mm 包装：彩箱＋泡沫 处理工艺：微滤滤芯+椰壳碳+椰壳碳+UF膜+矿化滤芯+活化滤芯+弱碱性滤芯+奈米银抑菌滤芯 配件：豪华三爪龙头、进水三通和球阀、光跃塑胶桶、 说明书、三米管 单位：台（韩式滤芯组合） 单价：288.00 量大价更低 包装数量：3台/箱 起订量：30台起订 支持混批 注：以上的设备和说明书及彩包全部中性，如想更换其它滤芯，需加滤芯的差价 |
| 注：超滤机和无泵RO机需提前三天订货排单，RO机需提前一周订货排单。款到排单，运费自理。 联系人：王玉田 订货电话：021-39125763 18916132866 QQ：1585420758 网址：www.shtthb.com |  |
| 品 名 | 参 数 |
|  | - 款型：A款 颜色：可自行设计和制作各种颜色和图案 如：青花瓷等 外观尺寸：310*160*390mm 包装：彩箱＋泡沫 处理工艺：微滤滤芯+椰壳碳滤芯+微滤滤芯+RO膜+椰壳碳滤芯 配件：豪华三爪龙头、进水三通和球阀、光跃塑胶桶、 说明书、三米管 单位：台（韩式滤芯组合） 单价：438.00 量大价更低 包装数量：3台/箱 起订量：30台起订 支持混批 注：以上的设备和说明书及彩包全部中性，如想更换其它滤芯，需加滤芯的差价。 |
|  | - 款型：B款 颜色：中国红和中国蓝，还有十多种花色图案 外观尺寸：310*160*390mm 包装：彩箱＋泡沫 处理工艺：微滤滤芯+椰壳碳滤芯+微滤滤芯+RO膜+椰壳碳滤芯 配件：豪华三爪龙头、进水三通和球阀、光跃塑胶桶、 说明书、三米管 单位：台（韩式滤芯组合） 单价：438.00 包装数量：3台/箱 起订量：30台起订 注：以上的设备和说明书及彩包全部中性，如想更换其它滤芯，需加滤芯的差价。 |
| 中性外包彩箱 | 自行生产全新料PE管：按原厂CCK管料配制。价格：超低 。每米：0.5元 |

注：超滤机和无泵RO机需提前三天订货排单，RO机需提前一周订货排单。款到排单，运费自理。

联系人：王玉田  订货电话：021-39125763  18916132866    QQ：1585420758

网址：www.shtthb.com

| 品 名 | 参 数 |
| --- | --- |
|  | 款型：A款（50加仑） 颜色：可自行设计和制作各种颜色和图案 如：青花瓷等 外观尺寸：310*160*390mm 包装：彩箱＋泡沫 处理工艺：微滤滤芯+椰壳碳滤芯+微滤滤芯+RO膜+椰壳碳滤芯 配件：豪华三爪龙头、进水三通和球阀、光跃塑胶桶、 说明书、三米管 单位：台（韩式滤芯组合） 单价：485.00（普通） 515.00（液晶型） 包装数量：3台/箱 量大价更低 起订量：30台起订 支持混批 注：以上的设备和说明书及彩包全部中性，如想更换其它滤芯，需加滤芯的差价。 |
|  | 款型：B款（50加仑） 颜色：中国红和中国蓝，还有十多种花色图案。 外观尺寸：310*160*390mm 包装：彩箱＋泡沫 处理工艺：微滤滤芯+椰壳碳滤芯+微滤滤芯+RO膜+椰壳碳滤芯 配件：豪华三爪龙头、进水三通和球阀、光跃塑胶桶、 说明书、三米管 单位：台（韩式滤芯组合） 单价：495.00（普通） 525.00（液晶型） 包装数量：3台/箱 量大价更低 起订量：30台起订 支持混批 注：以上的设备和说明书及彩包全部中性，如想更换其它滤芯，需加滤芯的差价 |
|  | 款型：B款（50加仑） 颜色：中国红和中国蓝，还有十多种花色图案。 外观尺寸：310*160*390mm 包装：彩箱＋泡沫 处理工艺：微滤滤芯+椰壳碳滤芯+微滤滤芯+RO膜+椰壳碳滤芯 配件：豪华三爪龙头、进水三通和球阀、光跃塑胶桶、 说明书、三米管 单位：台（韩式滤芯组合） 单价：495.00（普通） 525.00（液晶型） 包装数量：3台/箱 量大价更低 起订量：30台起订 支持混批 注：以上的设备和说明书及彩包全部中性，如想更换其它滤芯，需加滤芯的差价 |

注：超滤机和无泵RO机需提前三天订货排单，RO机需提前一周订货排单。款到排单，运费自理。

联系人：王玉田  订货电话：021-39125763  18916132866    QQ：1585420758

网址：www.shtthb.com

韩式快插滤芯/配件报价

| 名称：微滤滤芯 | 名称：椰壳碳 |  | 名称：软化 | 名称：U/F膜 | 名称：奈米银抑菌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：支 | 单位：支 |  | 单位：支 | 单位：支 | 单位：支 |
| 单价：9.5 | 单价：10.00 |  | 单价：18.00 | 单价：25.00 | 单价：15.00 |
| 数量：30 | 数量：30 |  | 数量：30 | 数量：30 | 数量：30 |
| 名称：远红外矿化 | 名称：弱碱性 |  | 名称：小T33 | 名称：活化小分子 | 名称：纳米碳纤维 |
| 单位：支 | 单位：支 |  | 单位：支 | 单位：支 | 单位：支 |
| 单价：17.00 | 单价：24.00 |  | 单价：6.5 | 单价：28.00 | 单价：19.00 |
| 数量：30 | 数量：30 |  | 数量：50 | 数量：30 | 数量：30 |
| 配 件 |  |  |  |  |  |
| 名称：K4040弯头 | 名称：快接2分三通 |  | 名称：隔板快插 | 名称：快插三通 | 名称：直通阀门 |
| 单位：个 | 单位：个 |  | 单位：个 | 单位：个 | 单位：个 |
| 单价：0.45 | 单价：1.2 |  | 单价：1.2 | 单价：12 | 单价：4.0 |
| 名称：全新料单夹 | 名称：全新料双夹 |  | 名称：全新料字母夹 | 名称：快插3变2 | 名称：1.5安变压器仑插阀 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |
| 单位：个 | 单位：个 |  | 单位：个 | 单位：个 | 单位：个 |
| 单价：0.45 | 单价：0.48 |  | 单价：0.48 | 单价：1 | 单价：18.5 |

注：超滤机和无泵RO机需提前三天订货排单，RO机需提前一周订货排单。款到排单，运费自理。

联系人：王玉田  订货电话：021-39125763  18916132866    QQ：1585420758

网址：www.shtthb.com