BH08-01:  10寸2分口白色滤壳

- 口径:内牙1/4

- 尺寸:10寸

- 颜色:白色

- 材质:ABS

- 用途:前三道装用各种50*250MM滤芯

- 特点: 由符合FDA规范的高品质PP和ABS制成.上盖紧压瓶身的O型环来达到防渗漏的   目的;较厚的瓶身及肋骨的设计,让它承受更多的压力 ,使用范围广泛，多种规格由你 选择

- 包装:20个/件

BH08-02:10寸2分口透明滤壳

- 口径:内牙1/4

- 尺寸:10寸

- 颜色:透明

- 材质:ABS料

- 用途:前三道装用各种50*250MM滤芯

- 特点: 由符合FDA规范的高品质PP和ABS制成.上盖紧压瓶身的O型环来达到防渗漏的   目的;较厚的瓶身及肋骨的设计,让它承受更多的压力 ,使用范围广泛，多种规格由你 选择

- 包装:20个/件

BH08-03:5寸4分口透明滤壳

- 口径:内牙1/2

- 尺寸:5寸

- 颜色:透明

- 材质:ABS料

- 用途:前三道装用各种25*130MM滤芯

- 特点: 由符合FDA规范的高品质PP和ABS制成.上盖紧压瓶身的O型环来达到防渗漏的   目的;较厚的瓶身及肋骨的设计,让它承受更多的压力 ,使用范围广泛，多种规格由你 选择

- 包装:20个/件

BH08-04:  双开透明蓝盖滤芯壳

- 口径:内牙1/4

- 尺寸:10寸

- 颜色:透明

- 材质:PP料

- 用途: 旋牙式设计,用于装载各种散装滤料,可更换滤料,反复使用

- 特点: 由符合FDA规范的高品质PP和AS制成.双盖紧压瓶身的O型环来达到防渗漏的   目的;较厚的瓶身及肋骨的设计,让它承受更多的压力 ,使用范围广泛。

- 包装:50个/件

BH08-05: RO膜壳

- 口径:内牙1/8

- 尺寸:10寸

- 颜色:白色

- 材质:PP料

- 用途:用于装50G/100G的纯水反渗透膜，净水超滤膜

- 特点: 采用国际标准NPTF螺纹设计，轻松装配，方便使用。采用双O型圈密封方式，杜绝漏水，防止产品有安全隐患。专利设计结构，RO膜装卸方便、易行，膜壳与膜密封圈紧密配合，杜绝渗水。

- 包装:40个/件

BH08-06:RO膜壳

- 口径:内牙1/4

- 尺寸:10寸

- 颜色:白色

- 材质:PP料

- 用途:用于装200G/300G的纯水反渗透膜

- 特点: 采用国际标准NPTF螺纹设计，轻松装配，方便使用。采用双O型圈密封方式，杜绝漏水，防止产品有安全隐患。专利设计结构，RO膜装卸方便、易行，膜壳与膜密封圈紧密配合，杜绝渗水。

- 包装:40个/件

BH08-07: 3.0G塑料压力桶

- 进水接头:1/4内牙压力桶球阀

- 水装溶量:3.0加仑(约12升，一加仑约等于3.785升)

- 颜色:白色

- 材质:PP料

- 用途:储存纯水机制造出的直饮水

- 特点:制水过程自动控制（原水缺水停机、储水桶水满停机）

安全无毒！与空气隔绝不会产生二次污染，内部环保涂层没有水溶性物质产生

进行5万次耐久性充放压寿命测试。

- 包装:8个/件

BH08-08:小联通

- 进水接头:1/8外牙4042

- 规格:200mm*180mm

- 装水溶量:3L

- 颜色:透明

- 材质:塑料

- 用途: 连接净水机（制水）与饮水机，可以解决厨房用水和客厅饮水

- 特点: 一般市售纯水桶装水，都是用完了换一桶另需有很多备用的桶。小连通可以一台RO纯水机同时连接几台饮水机，有人用水同时会自动补水，不需人员操作。小连通是将RO纯水机和饮水机二种产品结合在一起重要连接配件。

- 包装:8个/件

BH08-09:大联通

- 进水接头:1/8外牙4042

- 规格:260mm*260mm

- 装水溶量:7L

- 颜色:透明

- 材质:塑料

- 用途: 连接净水机（制水）与饮水机，可以解决厨房用水和客厅饮水

- 特点: 一般市售纯水桶装水，都是用完了换一桶另需有很多备用的桶。小连通可以一台RO纯水机同时连接几台饮水机，有人用水同时会自动补水，不需人员操作。小连通是将RO纯水机和饮水机二种产品结合在一起重要连接配件。

- 包装:8个/件

BH08-10:  10寸4分口透明滤壳

- 口径:内牙1/2

- 尺寸:10寸

- 颜色:透明

- 材质:PP料

- 用途:前三道装用各种50*250MM滤芯

- 特点: 由符合FDA规范的高品质PP和AS制成.上盖紧压瓶身的O型环来达到防渗漏的   目的;较厚的瓶身及肋骨的设计,让它承受更多的压力 ,使用范围广泛，多种规格由你 选择

- 包装:20个/件

<br><center>

<img src="http://59.124.16.10/items/al/BH08-03-2.jpg">

★联系方式:

QQ：767878579

QQ：1341514575

QQ: 1219504397

Skype:tony1234421

E-mail:biaho10@yahoo.com.cn

杨小姐：15992769919

电话: 0769-85079676

传真电话：0769-85079676

网站: http://59.124.16.14/

长期专业生产批发，欢迎来电咨询