BH09-01:  10寸PP棉

- 过滤精度:5微米

- 尺寸:10寸

- 颜色:白色

- 材质:深度纤维

- 用途:第一级过滤

- 特点: 可有效滤除水中的铁锈、泥沙，胶体，悬浮物等较粗的固体杂质

- 包装:100个/件

- 外箱尺寸:

BH09-02:10寸UDF颗料炭

- 口径:70mm

- 尺寸:10寸

- 外壳颜色:蓝色

- 材质:颗粒活性炭滤芯

- 用途:第二级过滤，用于吸附水中的有机物、化学农药、余氯、异色异味等。

- 特点: 本产品吸附力强,不含对人体有害的可溶性有机物或无机物。此查品广泛用于集团和家用净水器，饮水机及电厂，石油化工等水处理工程中，对饮用水污染严重城市的工厂，宾馆，各类清凉饮料等用水处理效果更佳。

- 包装:25个/件

- 外箱尺寸:

BH09-03:10寸CTO棒炭

- 适用PH值:1-13

- 尺寸:10寸

- 外壳颜色:灰色

- 材质:炭棒滤芯

- 用途:第三级过滤

- 特点: 具有极强的吸附能力，可去除水中的农药、余氯等有机物、臭味、异色以及强致癌物三氯甲烷等，效果很好。

- 包装:40个/件

- 外箱尺寸:

BH09-04:  后置椰壳小T33

- 接头口径: 1/4内牙进出口

- 尺寸:10寸

- 外壳颜色:白色

- 材质:活性炭滤芯

- 用途: 适用于反渗透家用纯水机或净水器的终端。

- 特点: 更彻底的吸附净水中的异色、异味；对余氯，芳香族，COD有机物有良

好的去除作用；调整水质口感，同时杀灭、抑止水中细菌的再生，确保

纯净甘甜可口。

- 包装:50个/件

- 外箱尺寸:

BH09-05:前置小T33

- 口径:1/4内牙进出口

- 尺寸:10寸

- 外壳颜色:白色

- 材质:PP滤芯

- 用途:第一级过滤

- 特点: 可有效滤除水中的铁锈、泥沙，胶体，悬浮物等较粗的固体杂质

- 包装:50个/件

- 外箱尺寸:

BH09-06:大T33

- 接头口径: 1/4内牙进出口

- 尺寸:10寸

- 外壳颜色:白色

- 材质:活性炭滤芯

- 用途: 适用于反渗透家用纯水机或净水器的终端。

- 特点: 更彻底的吸附净水中的异色、异味；对余氯，芳香族，COD有机物有良

好的去除作用；调整水质口感，同时杀灭、抑止水中细菌的再生，确保

纯净甘甜可口。

- 包装:50个/件

- 外箱尺寸:

BH09-07:  RO膜

- 规格:50G/100G

- 尺寸:10寸

- 颜色:蓝色

- 材质:反渗透膜

- 用途:装入RO膜壳用于纯水机的第四级过滤

- 特点: 为0.0001微米（百万分之一公分）超微小的孔径，以逆渗透原理，将水中所含不纯物质如热源、滤过性病毒，细菌，毒素、化合物重金属（砷、钴、镉、汞）等有害物质，金属盐类及金属盐类、游离子等危害人体健康物质。精密过滤使杂质与纯水分离，并制造出纯净无菌的可生饮的饮用水。

- 包装:

- 外箱尺寸:

BH09-08:插入式超滤膜

- 平口处直径:5.6cm

- 尺寸:10寸

- 颜色:白色

- 材质:聚丙稀腈

- 用途:插入RO膜壳中用于五级超滤机的第四级过滤

- 特点: 浓缩和分离水中大分子物质、微粒、胶体、有机物，截留细菌、藻类等。三重方 式截留大分子物质：在膜孔内吸附（一次吸附）；在微孔中停留被去除（阻塞）；在膜表面被机械截留。膜丝特殊的制作工艺技术保证水通量大，不易堵塞。滤芯可以反复清洗，寿命长。

- 包装:

- 外箱尺寸:

BH09-09:中空纤维超滤膜

- 规格:卧式

- 尺寸:100mm*320mm

- 流量:600L/H

- 材质:塑料

- 用途:用于单级超滤机的过滤

- 特点: 浓缩和分离水中大分子物质、微粒、胶体、有机物，截留细菌、藻类等。三重方 式截留大分子物质：在膜孔内吸附（一次吸附）；在微孔中停留被去除（阻塞）；在膜表面被机械截留。膜丝特殊的制作工艺技术保证水通量大，不易堵塞。滤芯可以反复清洗，寿命长。

- 包装:

- 外箱尺寸:

BH09-10:  韩式微滤

- 进出水口径:1/4管径

- 尺寸:65mm*285mm

- 外壳颜色:白色

- 材质:PP纤维

- 用途:适用于快接式净水器的第一级过滤

- 特点: 韩式快接滤芯设计，结构简单，更换方便；系统工作不耗电，节省能源； 漏水自动保护装置，确保设备安全运行。可有效滤除水中的铁锈、泥沙，胶体，悬浮物等较粗的固体杂质

- 包装:

- 外箱尺寸:

BH09-11:韩式椰壳活炭

- 进出水口径:1/4管径

- 尺寸: 65mm*285mm

- 外壳颜色:白色

- 材质:椰壳活性炭滤芯

- 用途:适用于快接式净水器的第二级过滤

- 特点: 韩式快接滤芯设计，结构简单，更换方便；系统工作不耗电，节省能源； 漏水自动保护装置，确保设备安全运行。本产品吸附力强,不含对人体有害的可溶性有机物或无机物。此查品广泛用于集团和家用净水器，饮水机及电厂，石油化工等水处理工程中，对饮用水污染严重城市的工厂，宾馆，各类清凉饮料等用水处理效果更佳。

- 包装:

- 外箱尺寸:

BH09-12:韩式后置小T33

- 进出水口径:1/4管径

- 尺寸:50mm*94mm

- 外壳颜色:白色

- 材质:活性炭滤芯

- 用途:用于纯水机和净水器的终端

- 特点: 韩式快接滤芯设计，结构简单，更换方便；系统工作不耗电，节省能源； 漏水自动保护装置，确保设备安全运行。更彻底的吸附净水中的异色、异味；对余氯，芳香族，COD有机物有良好的去除作用；调整水质口感，同时杀灭、抑止水中细菌的再生，确保纯净甘甜可口。

- 包装:

- 外箱尺寸:

BH09-13:  卡接微滤

- 规格:卡接式

- 尺寸: 65mm*285mm

- 外壳颜色:白色

- 材质:PP纤维

- 用途:适用于快接式净水器的第一级过滤

- 特点: 韩式快接滤芯设计，结构简单，更换方便；系统工作不耗电，节省能源； 漏水自动保护装置，确保设备安全运行。可有效滤除水中的铁锈、泥沙，胶体，悬浮物等较粗的固体杂质

- 包装:

- 外箱尺寸:

BH09-14:卡接椰壳活炭

- 规格:卡接式

- 尺寸: 65mm*285mm

- 外壳颜色:白色

- 材质:椰壳活性炭滤芯

- 用途:适用于快接式净水器的第二级过滤

- 特点: 韩式快接滤芯设计，结构简单，更换方便；系统工作不耗电，节省能源； 漏水自动保护装置，确保设备安全运行。本产品吸附力强,不含对人体有害的可溶性有机物或无机物。此查品广泛用于集团和家用净水器，饮水机及电厂，石油化工等水处理工程中，对饮用水污染严重城市的工厂，宾馆，各类清凉饮料等用水处理效果更佳。

- 包装:

- 外箱尺寸:

BH09-15:卡接后置小T33

- 规格:卡接式

- 尺寸: 65mm*285mm

- 外壳颜色:白色

- 材质:活性炭滤芯

- 用途:用于纯水机和净水器的终端

- 特点: 韩式快接滤芯设计，结构简单，更换方便；系统工作不耗电，节省能源； 漏水自动保护装置，确保设备安全运行。更彻底的吸附净水中的异色、异味；对余氯，芳香族，COD有机物有良好的去除作用；调整水质口感，同时杀灭、抑止水中细菌的再生，确保纯净甘甜可口。

- 包装:

- 外箱尺寸:

BH09-16:  卡接头

- 进出水口径:1/2内牙

- 尺寸:

- 颜色:白色

- 材质:塑料

- 用途:用于连接与固定卡接滤芯

- 特点:结构简单，更换方便

BH09-30:软化树脂

- 尺寸:252mm外径70mm

- 使用期限:由于阳树脂不能无限制的置换。吸附钙。美离子。所以每使用7—10天或者处理水量一吨左右得将树脂滤沁取出并放入浓度为10%的盐水浸泡2—3个小时，使阳树阴在氯化钠（食盐）中获得再生如此循环可使用8—10个月左右。

- 材质:阳树脂

- 用途:适用于国内任何品牌逆渗透家用纯水机[10英寸]及净水器[10英寸]第二级或第三级过滤器内

- 特点:去除水垢滤沁。软化水质。

BH09-31:带废水笔超滤膜

尺寸:252mm外径70mm

- 使用期限:由于阳树脂不能无限制的置换。吸附钙。美离子。所以每使用7—10天或者处理水量一吨左右得将树脂滤沁取出并放入浓度为10%的盐水浸泡2—3个小时，使阳树阴在氯化钠（食盐）中获得再生如此循环可使用8—10个月左右。

- 材质:阳树脂

- 用途:适用于国内任何品牌逆渗透家用纯水机[10英寸]及净水器[10英寸]第二级或第三级过滤器内

- 特点:去除水垢滤沁。软化水质。

BH09-32:锁牙式超滤膜

尺寸:壁厚40-50

尺寸:252mm外径450m

- 使用期限:由于阳树脂不能无限制的置换。吸附钙。美离子。所以每使用7—10天或者处理水量一吨左右得将树脂滤沁取出并放入浓度为10%的盐水浸泡2—3个小时，使阳树阴在氯化钠（食盐）中获得再生如此循环可使用8—10个月左右。

- 材质:阳树脂

- 用途:适用于国内任何品牌逆渗透家用纯水机[10英寸]及净水器[10英寸]第二级或第三级过滤器内

特点:去除水垢滤沁。软化水质

- 使用期限:由于阳树脂不能无限制的置换。吸附钙。美离子。所以每使用7—10天或者处理水量一吨左右得将树脂滤沁取出并放入浓度为10%的盐水浸泡2—3个小时，使阳树阴在氯化钠（食盐）中获得再生如此循环可使用8—10个月左右。

- 材质:阳树脂

- 用途:适用于国内任何品牌逆渗透家用纯水机[10英寸]及净水器[10英寸]第二级或第三级过滤器内

特点:去除水垢滤沁。软化水质

BH09-14-32:勾管

- 尺寸:2分

- 使用期限:

- 材质金属

- 用途:

- 特点:永坚。

BH09-14-33:单级塑料吊片

- 尺寸:进水口径2分（MM）

- 使用期限:

- 材质塑料

- 用途:

- 特点:。

BH09-14-34:电解器

- 电解器的水出现不同颜色显示出水中各类杂质:                                             ◆黄色: 溶解酸素、硅化合物、有机矿物质、钼、硅、氟化物、其他有机物；
    ◆绿色: 砷（砒霜）、汞、铅、铜、钠； 
    ◆蓝色: 细菌、病毒、致癌物质、有机磷等（化肥、洗涤剂和农药）；
    ◆红色: 铁及铁锈、细菌；
    ◆白色: 铅、锌、汞、无机盐污垢；
    ◆黑色: 重金属（锌、铅、铜、铬、锰、镉）。

- 使用说明: 水质电解器也叫固体沉淀促进仪，是美国食品医药管理局（F.D.A），认定用来对已经被污染的水进行基本判定的简易的水质检测方法，对于需要检验水源纯净时很有实际意义，可使用户清楚、直观地看到自己日常所饮用水的实际情况。

- 材质:不锈钢

用途:1、准备检验水——取两只容量为100～150毫升的白色玻璃杯，一杯接自来水，另一杯接RO机水，并排放在桌子上。

2、准备检验——将电解器平放于玻璃杯上，插上220伏电源。

3、检验——将电解器上的电源开关按钮按向ON（开）的位置，开始检验。

通常检验的时间为30秒。结束时，先将电源开关按向OFF（关）的位置，最后取出电解器。

BH09-:14-35快速接头卡扣

- 尺寸:2分。3分

- 使用期限:

- 材质塑料

- 用途:

BH09-:14-36  2分管塞

- 尺寸:2分。

- 使用期限:

- 材质塑料

- 用途:

BH09-:14-37  生料带

- 规格:12M（长）*25MM（宽）*0.1MM（厚）

- 特点: 本产品足足有20米长，而且是加宽加厚的，脱脂后使用起来更顺手是水龙头、管道等丝口密封的理想材料，性能优异耐温耐蚀，拿取更方便

- 材质

- 用途:主要适用于各种水暖管道的螺纹密封，具有杰出的密封性和耐腐竹，抗老化等性能。本品具有杰出的密封性，耐大气老化性和完全的不燃性。可在-200—250℃下长期使用，并适用于强氧化剂、氧气、煤气及各种化学腐蚀性介质的管道中使用，但不能接近明火，以防分解。广泛使用与建筑，化工，电子，国防，运输，医药，食品等领域

BH09-:15-05自动纯水机

- 尺寸: 12.5*34.5*38cm

- 功能:五级RO过滤系统，自动冲洗

- 特点:1、采用世界最先进的美国RO逆渗透膜对水进行处理，保证饮水品质。
　　2、采用进口名牌超静音隔膜泵，使用寿命长，运行质量可靠。
　　3、五级过滤，综合发挥各滤芯的有效作用，清除原水中的泥沙，悬浮物，胶体，有机物，重金属，可溶性固体，细菌，病毒，热源和其他有害杂质，仅保留水分子和溶解氧。
　　4、具有高压冲洗逆渗透膜的功能（手控），可有效延长逆渗透膜寿命。
　　5、制水过程自动控制（原水缺水停机，储水桶水满停机）。
　　6、现制现饮，饮水新时尚。

- 适用范围: 家庭，机关，工厂，宾馆，学校，公共场所，食堂，及其它营业场所。

BH09-:15-07二级净水器

- 尺寸: 41.5*12.5*30.5

功能特点: 1、辅以多级预处理系统.确保经处理的水净化\洁净\无菌\有益的矿物质不流失。

2、本产品有二种滤芯配置

A、第一种为：

1）第一级为熔喷PP棉，能去除水中的红虫.泥沙\杂质/锈锈等

2)第二级为压缩活性碳:主要材质是椰壳活性炭.能去除水中的红虫.泥沙\杂质和水中的异味；

B、第二种为：

1）第一级为压缩活性碳:主要材质是活性炭.能去除水中的红虫.泥沙\杂质和水中的异味；

2）第二级是超滤.是UF材料.可滤除水中的细菌\微生物.确保水质更洁净。

3、净水器可放在台面上，也可放在橱柜内，并备有适用于多种水龙头的联接件，方便现代家庭的安装和使用。

4、整机采用全热收缩包装，并能有效防止储存\运输等环节中的污染。

材质:

作用: 能有效去除液体中有机物、微粒、铁锈、余氯、异味、有毒、有害物质、重金属等。过滤后的水甘甜、口感好