BH09-01:  10寸PP棉

- 过滤精度:5微米

- 尺寸:10寸

- 颜色:白色

- 材质:深度纤维

- 用途:第一级过滤

- 特点: 可有效滤除水中的铁锈、泥沙，胶体，悬浮物等较粗的固体杂质

- 包装:100个/件

- 外箱尺寸:

BH09-02:10寸UDF颗料炭

- 口径:70mm

- 尺寸:10寸

- 外壳颜色:蓝色

- 材质:颗粒活性炭滤芯

- 用途:第二级过滤，用于吸附水中的有机物、化学农药、余氯、异色异味等。

- 特点: 本产品吸附力强,不含对人体有害的可溶性有机物或无机物。此查品广泛用于集团和家用净水器，饮水机及电厂，石油化工等水处理工程中，对饮用水污染严重城市的工厂，宾馆，各类清凉饮料等用水处理效果更佳。

- 包装:25个/件

- 外箱尺寸:

BH09-03:10寸CTO棒炭

- 适用PH值:1-13

- 尺寸:10寸

- 外壳颜色:灰色

- 材质:炭棒滤芯

- 用途:第三级过滤

- 特点: 具有极强的吸附能力，可去除水中的农药、余氯等有机物、臭味、异色以及强致癌物三氯甲烷等，效果很好。

- 包装:40个/件

- 外箱尺寸:

BH09-04:  后置椰壳小T33

- 接头口径: 1/4内牙进出口

- 尺寸:10寸

- 外壳颜色:白色

- 材质:活性炭滤芯

- 用途: 适用于反渗透家用纯水机或净水器的终端。

- 特点: 更彻底的吸附净水中的异色、异味；对余氯，芳香族，COD有机物有良

好的去除作用；调整水质口感，同时杀灭、抑止水中细菌的再生，确保

纯净甘甜可口。

- 包装:50个/件

- 外箱尺寸:

BH09-05:前置小T33

- 口径:1/4内牙进出口

- 尺寸:10寸

- 外壳颜色:白色

- 材质:PP滤芯

- 用途:第一级过滤

- 特点: 可有效滤除水中的铁锈、泥沙，胶体，悬浮物等较粗的固体杂质

- 包装:50个/件

- 外箱尺寸:

BH09-06:大T33

- 接头口径: 1/4内牙进出口

- 尺寸:10寸

- 外壳颜色:白色

- 材质:活性炭滤芯

- 用途: 适用于反渗透家用纯水机或净水器的终端。

- 特点: 更彻底的吸附净水中的异色、异味；对余氯，芳香族，COD有机物有良

好的去除作用；调整水质口感，同时杀灭、抑止水中细菌的再生，确保

纯净甘甜可口。

- 包装:50个/件

BH09-07:  RO膜

- 规格:50G/100G

- 尺寸:10寸

- 颜色:蓝色

- 材质:反渗透膜

- 用途:装入RO膜壳用于纯水机的第四级过滤

- 特点: 为0.0001微米（百万分之一公分）超微小的孔径，以逆渗透原理，将水中所含不纯物质如热源、滤过性病毒，细菌，毒素、化合物重金属（砷、钴、镉、汞）等有害物质，金属盐类及金属盐类、游离子等危害人体健康物质。精密过滤使杂质与纯水分离，并制造出纯净无菌的可生饮的饮用水。

- 包装:30个/箱

BH09-08:插入式超滤膜

- 平口处直径:5.6cm

- 尺寸:10寸

- 颜色:白色

- 材质:聚丙稀腈

- 用途:插入RO膜壳中用于五级超滤机的第四级过滤

- 特点: 浓缩和分离水中大分子物质、微粒、胶体、有机物，截留细菌、藻类等。三重方 式截留大分子物质：在膜孔内吸附（一次吸附）；在微孔中停留被去除（阻塞）；在膜表面被机械截留。膜丝特殊的制作工艺技术保证水通量大，不易堵塞。滤芯可以反复清洗，寿命长。

- 包装:20个/箱

BH09-09:中空纤维超滤膜

- 规格:卧式

- 尺寸:100mm*320mm

- 流量:600L/H

- 材质:塑料

- 用途:用于单级超滤机的过滤

- 特点: 浓缩和分离水中大分子物质、微粒、胶体、有机物，截留细菌、藻类等。三重方 式截留大分子物质：在膜孔内吸附（一次吸附）；在微孔中停留被去除（阻塞）；在膜表面被机械截留。膜丝特殊的制作工艺技术保证水通量大，不易堵塞。滤芯可以反复清洗，寿命长。

- 包装:20个/箱

BH09-10:  韩式微滤

- 进出水口径:1/4管径

- 尺寸:65mm*285mm

- 外壳颜色:白色

- 材质:PP纤维

- 用途:适用于快接式净水器的第一级过滤

- 特点: 韩式快接滤芯设计，结构简单，更换方便；系统工作不耗电，节省能源； 漏水自动保护装置，确保设备安全运行。可有效滤除水中的铁锈、泥沙，胶体，悬浮物等较粗的固体杂质

- 包装:30个/箱

BH09-11:韩式椰壳活炭

- 进出水口径:1/4管径

- 尺寸: 65mm*285mm

- 外壳颜色:白色

- 材质:椰壳活性炭滤芯

- 用途:适用于快接式净水器的第二级过滤

- 特点: 韩式快接滤芯设计，结构简单，更换方便；系统工作不耗电，节省能源； 漏水自动保护装置，确保设备安全运行。本产品吸附力强,不含对人体有害的可溶性有机物或无机物。此查品广泛用于集团和家用净水器，饮水机及电厂，石油化工等水处理工程中，对饮用水污染严重城市的工厂，宾馆，各类清凉饮料等用水处理效果更佳。

- 包装:30个/箱

BH09-12:韩式后置小T33

- 进出水口径:1/4管径

- 尺寸:50mm*94mm

- 外壳颜色:白色

- 材质:活性炭滤芯

- 用途:用于纯水机和净水器的终端

- 特点: 韩式快接滤芯设计，结构简单，更换方便；系统工作不耗电，节省能源； 漏水自动保护装置，确保设备安全运行。更彻底的吸附净水中的异色、异味；对余氯，芳香族，COD有机物有良好的去除作用；调整水质口感，同时杀灭、抑止水中细菌的再生，确保纯净甘甜可口。

- 包装:50个/箱

BH09-13:  卡接微滤

- 规格:卡接式

- 尺寸: 65mm*285mm

- 外壳颜色:白色

- 材质:PP纤维

- 用途:适用于快接式净水器的第一级过滤

- 特点: 韩式快接滤芯设计，结构简单，更换方便；系统工作不耗电，节省能源； 漏水自动保护装置，确保设备安全运行。可有效滤除水中的铁锈、泥沙，胶体，悬浮物等较粗的固体杂质

- 包装:30个/箱

BH09-14:卡接椰壳活炭

- 规格:卡接式

- 尺寸: 65mm*285mm

- 外壳颜色:白色

- 材质:椰壳活性炭滤芯

- 用途:适用于快接式净水器的第二级过滤

- 特点: 韩式快接滤芯设计，结构简单，更换方便；系统工作不耗电，节省能源； 漏水自动保护装置，确保设备安全运行。本产品吸附力强,不含对人体有害的可溶性有机物或无机物。此查品广泛用于集团和家用净水器，饮水机及电厂，石油化工等水处理工程中，对饮用水污染严重城市的工厂，宾馆，各类清凉饮料等用水处理效果更佳。

- 包装:30个/箱

BH09-15:卡接后置小T33

- 规格:卡接式

- 尺寸: 65mm*285mm

- 外壳颜色:白色

- 材质:活性炭滤芯

- 用途:用于纯水机和净水器的终端

- 特点: 韩式快接滤芯设计，结构简单，更换方便；系统工作不耗电，节省能源； 漏水自动保护装置，确保设备安全运行。更彻底的吸附净水中的异色、异味；对余氯，芳香族，COD有机物有良好的去除作用；调整水质口感，同时杀灭、抑止水中细菌的再生，确保纯净甘甜可口。

- 包装:

- 外箱尺寸:

BH09-16:  卡接头

- 进出水口径:1/2内牙

- 尺寸:

- 颜色:白色

- 材质:塑料

- 用途:用于连接与固定卡接滤芯

- 特点:结构简单，更换方便

- 包装:

- 外箱尺寸:

BH09-17:插入式超滤膜

  - 尺寸:

  - 颜色:白色

  - 材质:塑料

  - 用途：中空超滤膜滤芯：（过滤精度0.01微米）中空超滤膜滤芯：去除水中杂质、                 细菌、重金属、及其他溶解物和自来水处理中所加入的化学剂。缩和分离水中大分子物质、微粒、胶体、有机物，截留细菌、藻类等。三重方式截留大分子物质，在膜孔内吸附（一次吸附）；在微孔中停留被去除（阻塞）；在膜表面被机械截留膜丝特殊的制作工艺技术保证水通量大，不易堵塞。滤芯可以反复清洗，寿命长。

  - 特点；中空超滤膜滤芯：（过滤精度0.01微米）中空超滤膜滤芯：去除水中杂质、       细菌、重金属、及其他溶解物和自来水处理中所加入的化学剂。

缩和分离水中大分子物质、微粒、胶体、有机物，截留细菌、藻类等。三重方式截留大分子物质：在膜孔内吸附（一次吸附）；)在微孔中停留被去除（阻塞）；在膜表面被机械截留膜丝特殊的制作工艺技术保证水通量大，不易堵塞。滤芯可以反复清洗，寿命长。

BHO9-18；大T一体超滤

尺寸 ：10mm

颜色；白色

材料；塑料

用途； 适用于国内任何品牌的逆渗透家用纯水机或净水过滤器的终端。精度达到0.1～0.01微米，可去除水中的各种细菌、铁锈、胶体、有机物等杂质。 适用于各种超滤净水器、能量水机等。

特点；更彻底的吸附净水中的异色、异味，调整纯水口感，同时杀灭、抑止水中细菌的再生，确保纯净甘甜可口。 由于中空过滤精度比较高，为了保证其过滤效果，出厂时需用食品酒精保护，使用时只需冲洗便可。 中空纤维一般可使用1年~2年，由于其过滤直径比较小，使用时需经常将其清洗，以免影响出水大小！！！

BHO9-20；大T净矿磁

尺寸；

颜色；白色

材料；塑料

用途；有四大特性：一、生物活化二、吸附性 三、矿化性 四、水质调整，活化水技术其主要作用机理是通过远红外线、高强磁场、超声波等技术将水中原来絮乱的大分子团链打断，高效地将普通水的分子结构变小，水的极性重新排列并结合成稳定的小分子团（5-6个）小分子，水中的溶氧量大大提高。这种状态的水分子排列整齐、密度高、内聚力强，渗透力强，加快人体的吸收，提高新陈代谢能力，促进血液循环

特点；能有效去除水中为有毒物质、净化水质、麦饭石含有人体所必须的钾、钠、镁、磷、常时的元素喝锌、铁、硒、铜、锶、碘、偏硫酸等十八代微量元素，在通常情况下麦饭石溶出液中四种微量元素（偏硅酸、SR、ZN、FK)含量超过国家标准

BH09-21；大T弱碱性

尺寸；

颜色；白色

材料；塑料

用途；1.碱性离子水可以平衡人体内的酸碱度。碱性离子水不是药，却可以起到药起不到的作用。医学证明，人体呈内碱外酸的状态。碱性离子水通过调解人体的酸碱度，使人体内部达到一个最佳的状态，通过人体的正常运转消除产生疾病的基础，这是一种治本的方法，所以有人以形象的说法说它是“百药之王”。
2.小分子水能激活人体细胞。离子水的分子团很小，吸收作用好，溶解渗透力非常强，能迅速地流到细胞内的每一个角落把废物溶解并排出体外，这样就把人体的细胞激活，并促使人体的细胞健康成长。小分子离子水含有大量的新鲜溶解离子氧和大量适合人体所需要的微量元素，进到人体血液和细胞当中去，可以净化细胞和血液。小分子水还能分解人体内的脂肪，可以让人体减少脂肪的积累。碱性离子水可以分解乳化血管壁上悬挂的胆固醇，把其排出体外，使变厚的血管恢复正常，血压也就下降了。吃降压药得不到根治的高血压却可以喝碱性离子水十分见效就是这个道理。
3.碱性离子水具有补钙的功效。医药上用的钙片带有酸性的安定状态，而碱性离子水中的钙离子不是酸性，不具有安定性，所以容易被吸收，可使人体缺少的钙很快得到补充，防止各种因缺钙引起的疾病。
4碱性离子水可以小消除人体内的自由基。任何物质都是由分子、原子、电子构成的，如果因某种原因，原子中少了一个电子，这些电子不成对的分子和原子便会显得特别不安定，这就是自由基。周而复始的自由基连锁反应，会损害人体的健康。医学证明，人体患病与血液中的活性氧（自由基）增多相关。碱性离子水具有消除自由基的功能。当体内过氧化时，便会因争夺电子或质子而产生自由基连锁反应，因此需要一连串的抗氧化物作用才能使自由基还原成无毒的水代谢出体外。而碱性离子水的还原电位低，PH值高，具有很强的还原作用，且能提供质子及电子，可去除体内过剩的自由基，将氧化（酸毒）还原为好水，使身体恢复正常

特点；1、水质偏弱碱性，有助于人体酸碱平衡和营养平衡PH值为7.4——7.5 2、水中溶氧量大于7Mg／L，放出的H3O2负离子；　
3、水分子团变小；　
4、水的生理功能好（溶解力、渗透力、扩散力、代谢力、洗净力）；
5、纯净且含丰富的人体必须的矿物质O、C、H、N、CA、P、K、S、         Na、Mg　及微量元素Fe、Zn、Cu、I、Mn、F、Sn、Mo等；
6、消除各种异味、清除有害有毒物质，以及致癌物质，是很好的血管清道夫，细胞清洁剂；
7、小分子水促进细胞活性，提高人体活力，增强人体免疫力，消除氧自由基，延缓衰老。

BHO9-22；大T能量芯

尺寸；

颜色；白色

材料；塑料

用途；采用烧结工艺特殊精制，不同于普通能量球灌装的滤芯，本滤芯即可快速吸附异味改善口感，还可程序稳定释放对人体有益矿物质，活化水质，调节水酸碱度（PH），使用饮用水水质PH值达到人体最佳的范围。同时，也适用于纯水机用户的纯净水PH值为弱碱性，或者超出饮用水PH值范围的用户。经本滤芯出来的水，可以冷水冲茶，茶香与开水泡出来的一样香，如果用本滤芯过滤出来的水烧开后泡茶，茶色更浓，茶味更香。

特点；采用烧结工艺特殊精制，不同于普通能量球灌装的滤芯，不仅净化饮用水、改善水质，而且能够对水起到活化作用，使之成为负电位、偏碱性小分子团水，不仅便于吸收，还有助于改善人体的酸性体质。

BH09-23；大TPP棉

尺寸；

颜色；白色

材料；塑料

用途；

特点；

BH09-24；大TCTO

尺寸；

颜色；白色

材料；塑料

用途；1肠胃功能。这个功能很显著，对便密者，3天内就能见疗效。对肠胃者，1周就能见效

2：酸碱平衡作用。健康人的体液、血液均为弱碱性，现在的人们对于肉

品等酸性食品的过度摄入体液呈偏酸性发展。电解水可平衡人体酸碱度。

3：溶入清除作用：由于电解水的水分子团小，溶解力和渗透力强，容易

进如细胞，使血红细胞分散，并清除血管壁上的血脂，降低血液的粘

稠度，减轻血管内皮损伤和增强其生理功能，显著降低白细胞黏附，

有效减少白细胞与血管内皮细胞间的相互作用，减少血小板和红细胞

的黏附与聚集，使微小血管及大血管的血管壁变得光滑，增强血流速

度，预防血栓。
4：清除人体过多自由基功能：自由基是人体老化和致病的根源，电解

水可有效消除自由基。因为自由基具强氧化左右，而碱性电解水带负

电位，能还原自由基，从而保护人体内的其他细胞。

5：保护心脏功能：由于电解水含有大量的钙、钾离子，钙离子能促进心

脏收缩，钾离子利于心脏扩张，故对心脏病有较好的防治作用。

6：消炎功能：咽炎、扁桃体炎、口腔溃疡等大多与人体免疫功能底下，病原微生物侵害有关，用酸性电解水漱口，冲洗口腔，可直接在病灶处起效，杀菌消炎。

7：调节神经系统功能：电解水能增强人体大脑的供血供氧，改善人体微循环，加速新陈代谢，使神经系统及体液代谢平衡正常，故对神经系统有一定的调节作用。

8提高人体免疫力：电解水可提高人体排毒能力，增强体内巨噬细胞的吞噬功能。电解水能提高淋巴细胞的活性，促使人体各脏腑器官的功能恢复正常。

特点；该产品是采用无味无毒的聚丙烯为原料，经过熔触、喷射、牵引、接收成形而成的管状滤芯具
 有流量大、精度高、耐腐蚀、耐高压等特点。 功能：对原水进行初过滤，滤除原水中的泥沙、杂质、胶体、悬浮物等。

BHO9-25；大T椰壳炭+KDF

尺寸；10寸

颜色；白色

材料；塑料

用途；广泛应用于饮料行业、生活用水、超纯水设备、油田注水、化学药液、电镀液等电子，化工、石油、医药、食品行业的液体过滤。

特点；本品可广泛用于：纯净水、电镀液、印刷线路板、溶剂、涂料、洗涤剂、医学用水、口服业、制药针剂、饮料、酒类等行业的液体过滤，

1.最大颗粒过滤效率99%

2.初始精度过滤效率95%
3.流量是在压差△P=0.15MPa条件下。10"标准芯过滤时各公称精度的流量值

BH09-26；小T净矿磁

尺寸；

颜色；黄色

材料；塑料

用途；具有矿化净化水质，增加水的生物活性，改善机体生理功能和双向调节水的酸碱等特性。由它溶出的锌和偏硅酸含量达到了国家饮用矿泉水标准，通过离子交换、去除钙、镁离子，清除结垢，使硬水化成软水，以避免人 体长期饮用硬水而患有结石病。

特点；净矿磁活化水滤芯（小分子水滤芯）；采用烧结工艺特殊精制，通过本身磁场特性引起水分子共振，使大分子团水改变为小分 子团水。小分子团水渗透力溶解力强，且成弱碱性，不仅便于吸收，还有助于改善人体的酸性体质。添加了麦饭石陶瓷材料，由该材料制备的活化矿化球可充分将本品富含的锌、锂、硒等二十多种人体必需的微量元素，缓慢均匀地释放在净化水中，使得活化净水含有更多的有益矿物质。

BH09-27；小T树脂

尺寸；10寸

颜色；白色

材料；塑料

用途；树脂滤芯的再生是用氯化钠和水的稀溶液进行的。当你用了一段时间后,感觉口感有点涩,可以将软化滤芯拿出来,用饱和食盐水浸泡一晚,然后在使用。再生原理是,稀盐水溶液流经树脂，与载有钙和镁离子的树脂小珠接触。尽管钙和镁离子带有的电比钠离子强，但浓盐溶液含有千百万个较弱电荷的钠离子，有取代数目较少的钙和镁离子的能力。当钙和镁离子被取代(交换后)，最终，交换位置全被钠离子占据，我们说树脂已经再生，已作好了下一次软化(工作)循环的准备。

特点；树脂是一种多孔的、不可溶性交换材料。软水机中树脂滤芯内装有千百万颗微细的塑料球(珠)，所有小球都含有许多吸收正离子的负电荷交换位置。当树脂处在新生状态时这些电荷交换位置被带正电荷的钠离子占据。当钙和镁经过树脂贮槽时，它们与树脂小珠接触，从交换位置上取代钠离子。树脂优先结合带较强电荷的阳离子，钙和镁离子的电荷比钠离子强。取代钠阳离子然后向下通过树脂“床”流出软水机这样软水机就送出了“软”水。最后，所有的树脂交换位置均被钙和镁占据，再不能进行工作了

BH09-28；小T能量芯

尺寸；

颜色；白色

材料；塑料

用途； 小T能量芯：颗粒球状,经过能量石释放远红外线及负离子，引起水分子共振，对水分子团结构重新排列为小分子团水。呈弱碱性，PH值7.5―9.5。能溶出人体所需的钙、镁、纳、钾等矿物元素有帮助营养吸收、促进新陈代谢，提升免疫能力及美容养颜之作用。长期饮用可预防各种结石症、胃炎及便秘等症状、延缓衰老之功效

特点；1不含任何对人体有毒，有害及有异味的物质。

2富含多种人体健康所需的矿物质微量元素。

3 PH值呈弱碱性。

4水中溶解氧适度。

5水分子团小。

6水的媒体营养生理功能要强。

这六条标准就是根据世界五大长寿村的饮用水提出来的

BHO9-29；小T弱碱性

尺寸；10英寸(25.4厘米)

颜色；白色

材料；塑料

用途； 1、产生弱碱性、小分子团，带有负电荷的好水

2、清除多余自由基，保健美容，抗衰老。

3、渗透力强，改善人体微循环，加速体内毒素排泄，促进新陈代谢

4、改善酸性体质，清除体内酸性代谢物质，预防多种疾病。

5、清烟毒，解酒毒，强肝护肾，降压解脂。

特点；     弱碱性离子滤芯是根据人体“酸碱平衡”理论，人类摄入体内的各类蛋白质，如鱼、肉、大米、酒类等都属酸性物质，要达到酸碱平衡，将普通的饮用水经碱性滤芯处理后生成——碱性离子水。
碱性离子水作用有如下几方面：

1、在改善病症方面

（1）肠道病———饮用碱性离子水可中和胃酸，长期饮用可改善消化不良、胃酸过多、腹泻等症状。

（2）痛风———碱性离子水每100毫克可溶解21.3毫克的尿酸，为一般饮水的2倍以上，经常饮用可降低尿酸值。糖尿病、肥胖者饮用，也可降低血糖及溶解血脂质。

（3）心血管疾病———碱性离子水可使血液浓度趋于正常、血管壁柔软，避免血管硬化破裂。碱性离子水可促进新陈代谢及排尿，对肾脏病及心血管病患者都有益。

2、日常维护方面

（1）重视健康的人都知道，碱性离子水可帮助肠胃蠕动，促进新陈代谢，渗透及溶解力强，更能加速水在体内的作用；分解油脂力较强，因而对减肥有较大的功效。

（2）运动流汗后———饮用碱性离子水能迅速补充水分及电解质。

（3）饮酒前后———饮酒过量时，再喝点碱性离子水可中和酒精酸性，防止宿头痛；酒中加一些碱性离子水淡化酒的浓度，更不会醉。冲泡饮料例如泡茶、咖啡等可消除苦涩，使味道香醇；冲泡牛奶也较易被身体吸收。

（4）烹煮食物———用碱性离子水煮汤可充分显现特色；用以焯青菜也较不易变黄；炖煮肉类快熟易烂；洗米、煮饭也可加快煮熟时间，且饭粒圆润香

BHO9-30；UDF树脂

尺寸；

颜色；

材料；塑料

用途；银月甘甜系列净水器，是公司最新研制产品，主要出口欧盟、韩国、日本等国家，是以超滤膜及活性炭净水技术为主，连接市政自来水直接提供过滤，在深度净水的同时，改善水的口感。即制即饮，制造干净健康，口感甘甜的饮用水。

特点；树脂是一种多孔的、不可溶性交换材料。

软水机中树脂滤芯内装有千百万颗微细的塑料球(珠)，所有小球都含有许多吸收正离子的负电荷交换位置。

当树脂处在新生状态时，这些电荷交换位置被带正电荷的钠离子占据。

当钙和镁经过树脂贮槽时，它们与树脂小珠接触，从交换位置上取代钠离子。

树脂优先结合带较强电荷的阳离子，钙和镁离子的电荷比钠离子强。

取代钠阳离子然后向下通过树脂“床”流出软水机，这样软水机就送出了“软”水。

最后，所有的树脂交换位置均被钙和镁占据，再不能进行工作了。

树脂滤芯的再生是用氯化钠和水的稀溶液进行的

BH09-31；带废水笔超滤膜

尺寸；

颜色；

材料；塑料

用途；● 具有优良的化学稳定性，有耐酸、耐碱以及耐水解的性能，能广泛应用于各种领域；
● 膜丝具有很好的强度和柔韧性；
● 经过亲水改性，产水量大，并具备很强的抗污染性。
● 膜丝配方材料少，工艺容易控制，不会出现象PVC原料配方材料多而     导致膜本身的异味问题。
PVDF膜：
● 耐紫外线，有优良的耐污染和化学侵蚀性能；
● 耐热温度可以达到140℃，可采用超高温的蒸汽和环氧乙烷杀菌消毒；
● 能在较宽的PH（1-13）范围内使用，可以在强酸和强碱和各种有机溶剂条件下使用。

特点；超滤膜的性能通常是指膜的物化性能和分离透过性能，物化性能主要包括膜的机械强度、耐化学药品、耐热温度范围和适用PH值范围等，分离透过性能主要指膜的水通量和切割分子量及截留率