BH11-01:  4044Q快速弯头

- 口径:1/4内牙 1/4管径

- 颜色:白色

- 材质:塑料

- 用途: 适 用于净水器/饮水机/纯水机,二分外牙转接二分PE管。

- 特点: 采用全新材料产生，快速接取，操作简单，紧固耐用。

BH11-02:1044Q快速直通

- 口径: 1/4内牙 1/4管径

- 颜色:白色

- 材质:塑料

- 用途: 用于净水器/纯水机/饮水机，二分外牙转接二分PE管。

- 特点: 采用全新材料产生，快速接取，操作简单，紧固耐用。

BH11-03:4042Q快速弯头

- 口径:1/8外牙1/4管径

- 颜色:白色

- 材质:塑料

- 用途: 适用于净水器/饮水机/纯水机,一分外牙转接二分PE管,RO膜壳转接二分管，RO膜壳通用.

- 特点: 采用全新材料产生，快速接取，操作简单，紧固耐用。

BH11-04:  7544Q快速侧T

- 口径:1/4外牙 1/4管径

- 颜色:白色

- 材质:塑料

- 用途: 适 用于净水器/饮水机/纯水机,二分外牙转接二分PE管。

- 特点: 采用全新材料产生，快速接取，操作简单，紧固耐用。

BH11-05:702Q快速T

- 口径:1/4管径

- 颜色:白色

- 材质:塑料

- 用途: 用于净水器/纯水机/饮水机，二分PE管的连接。.

- 特点: 采用全新材料产生，快速接取，操作简单，紧固耐用。

BH11-06:2544Q快速接头

- 口径:1/4内牙1/4管径

- 颜色:白色

- 材质:塑料

- 用途: 适用于净水器/饮水机/纯水机,二分内牙转接二分管。

- 特点: 采用全新材料产生，快速接取，操作简单，紧固耐用。

BH11-07:  154Q双通快接

- 口径:1/4管径

- 颜色:白色

- 材质:塑料

- 用途: 适 用于净水器/饮水机/纯水机,二分PE管的连接。

- 特点: 采用全新材料产生，快速接取，操作简单，紧固耐用。

BH11-08:4040QL型快速接头

- 口径:1/4管径

- 颜色:白色

- 材质:塑料

- 用途: 用于净水器/纯水机/饮水机，二分PE管的连接.

- 特点: 采用全新材料产生，快速接取，操作简单，紧固耐用。

BH11-09:4046Q快接

- 口径：3/8外牙1/4管径

- 颜色:白色

- 材质:塑料

- 用途: 适用于净水器/饮水机/纯水机,三分外牙转接二分PE管。

- 特点: 采用全新材料产生，快速接取，操作简单，紧固耐用。

BH11-10:  42N内牙

- 口径:1/2内牙1/4管径

- 颜色:白色

- 材质:塑料

- 用途: 适 用于净水器/饮水机/纯水机,四分内牙转接二分PE管。

- 特点: 采用全新材料产生，快速接取，操作简单，紧固耐用。

BH11-11:43N内牙

- 口径:1/2内牙3/8管径

- 颜色:白色

- 材质:塑料

- 用途: 用于净水器/纯水机/饮水机，四分内牙转接三分PE管。

- 特点: 采用全新材料产生，快速接取，操作简单，紧固耐用。

BH11-12:制冰机快速接头

- 口径：4/3内牙1/4管径

- 颜色:白色外壳，铜色内芯

- 材质:塑料+金属

- 用途: 适用于各种制冰机，咖啡机等设备的进水端，六分内牙转接二分PE管。

- 特点: 采用全新材料产生，快速接取，操作简单，紧固耐用。

BH11-13:  拔管工具

- 尺寸:1/4  3/8

- 颜色:白色

- 材质:塑料

- 用途: 适 用于快速接头上的二分/三分PE管的拔取。

- 特点: 采用全新材料产生，操作简单方便，省时省力。

BH11-14:300CC/450CC快接废水比

- 口径:1/4管径

- 颜色:白色

- 材质:塑料

- 用途: 用于家用/商用纯水机，小型反渗透设备的废水排放处

- 特点: 用来调节反渗透膜(RO膜)废水流量的部件，耐压在8公斤以上，两头为2分快速接口，方便接各类纯水机水管。

BH11-15: 快接四面阀

- 口径：1/4管径

- 颜色:白色

- 材质:塑料

- 用途:用于纯水机，二分PE水管和不锈钢水管快速连接的球阀。

- 特点: 1.在水压大的时候不用接电源仍然可以使用纯水机，停电状态下仍可以工作。2.靠自来水和纯水的机械压力控制进出水。3.去掉了低压开关，冲洗电磁阀，进水电磁阀，避免了因为电子器件故障机

BH11-16:  上浮球

- 口径:1/8内牙

- 颜色:白色

- 材质:塑料

- 用途: 用于饮水机/纯水机小连通的上盖

- 特点: 本产品采用新料生产，外观亮丽,结构精巧,能及时准确地对饮水机进水起到控制作用，有效地防止水从桶体中溢出.

BH11-17:下浮球

- 颜色:白色

- 材质:塑料

- 用途: 用于饮水机/纯水机小连通的桶底

- 特点: 本产品采用新料生产，外观亮丽,结构精巧,能及时准确地对饮水机出水起到控制作用，有效地防止水从桶体中溢出。

BH11-18:压力桶球阀

- 口径：1/4内牙 1/4管径

- 颜色:白色

- 材质:增强PP

- 用途:用于纯水机/超滤机的反冲开关,也可用在纯水机压力桶上,还可以当更多的开关用!

- 特点: 采用全新材料产生，快速接取，操作简单，紧固耐用。

BH11-19:  T型插栓

- 口径:1/4管径

- 颜色:白色

- 材质:塑料

- 用途: 适 用于净水器/饮水机/纯水机, 插栓可插另二头快速接口接二分PE管。

- 特点: 采用全新材料产生，快速接取，操作简单，不用管塞，不用生料带，紧固耐用。

BH11-20: L型插栓

- 口径:1/4管径

- 颜色:白色

- 材质:塑料

- 用途: 适 用于净水器/饮水机/纯水机, 插栓可插另一头快速接口接二分PE管。

- 特点: 采用全新材料产生，快速接取，操作简单，不用管塞，不用生料带，紧固耐用

BH11-21:L型内螺纹接头

- 口径：1/8内牙 1/4管径

- 颜色:白色

- 材质:塑料

- 用途:本产品适用于二分的PE水管和不锈钢管快速连接,气压表的1/8外牙.

- 特点: 采用全新材料产生，快速接取，操作简单，紧固耐用。

BH11-22:  直的内牙接头

- 口径:1/4内牙1/4管径

- 颜色:白色

- 材质:塑料

- 用途: 本产品适用于二分的PE水管和不锈钢管快速连接。

- 特点: 采用全新材料产生，快速接取，操作简单，紧固耐用。

BH11-23:隔板接头

- 口径:1/4管径

- 颜色:白色

- 材质:塑料

- 用途: 用于壁挂净水器

- 特点: 采用全新材料产生，快速接取，操作简单，紧固耐用。

BH11-24:Y型三通接头

- 口径：1/4管径

- 颜色:白色

- 材质:塑料

- 用途: 适用于净水器/饮水机/纯水机

- 特点: 采用全新材料产生，快速接取，操作简单，紧固耐用。

BH11-25:  一字外螺纹接头

- 口径:3/8外牙1/4管径

- 颜色:白色

- 材质:塑料

- 用途: 适 用于净水器/饮水机/纯水机,三分外牙转接二分PE管。

- 特点: 采用全新材料产生，快速接取，操作简单，紧固耐用。

BH11-26: 一字外螺纹接头

- 口径:1/2外牙1/4管径

- 颜色:白色

- 材质:塑料

- 用途: 用于净水器/纯水机/饮水机，四分外牙转接二分PE管。

- 特点: 采用全新材料产生，快速接取，操作简单，紧固耐用。

BH11-27:T型插栓

- 口径：1/4管径

- 颜色:白色

- 材质:塑料

- 用途: 适 用于净水器/饮水机/纯水机, 插栓可插另二头快速接口接二分PE管。

- 特点: 采用全新材料产生，快速接取，不用管塞，不用生料带，操作简单，紧固耐用。

BH11-28:  一字型插栓

- 口径:1/4管径

- 颜色:白色

- 材质:塑料

- 用途: 适 用于净水器/饮水机/纯水机, 插栓可插另一头快速接口接二分PE管。

- 特点: 采用全新材料产生，快速接取，不用管塞，不用生料带，操作简单，紧固耐用。

BH11-29: 球阀

- 口径:1/4外牙1/4管径

- 颜色:白色

- 材质:塑料

- 用途: 用于饮水机的出水开关。

- 特点: 采用全新材料产生，快速接取，操作简单，紧固耐用。

BH11-30:双隔板接头

- 口径：1/4管径

- 颜色:白色

- 材质:塑料

- 用途: 适 用于壁挂式净水器

- 特点: 采用全新材料产生，快速接取，操作简单，紧固耐用。

BH11-31: 高压开关

- 口径:1/4管径

- 颜色:白色

- 材质:塑料

- 用途: 适 用于控制纯水机工作与停机。

- 特点: 自动控制纯水机工作，当纯净水的水压达到3kg/cm2时，切断电源，使纯水机停机；纯净水排出系统（比如打开龙头放水），水压减小，减小到1.5kg/cm2时，自动接通电源，使机器进入正常制水状态。

BH11-32: 低压开关

- 口径:1/4管径

- 颜色:白色

- 材质:塑料

- 用途: 用于控制纯水机工作与停机。

- 特点: 当进水管内压力低时，反渗透膜不能正常工作，会一直排废水，所以当水管的压力达不到工作要求时，就会切断电路，让机器停止工作。当进水管内压力达到工作要求时，又会开始工作。

BH11-33:塑料进水三通

- 口径：1/2外牙1/4管径

- 颜色:白色

- 材质:塑料

- 用途: 安装在水管上或水龙头中间。

- 特点: 将自来水的4分外牙水管转为净水器的3分内牙水管。接二分PE管

BH11-34:  陶瓷芯压力桶球阀

- 口径:1/4内牙1/4管径直

- 颜色:白色

- 材质:塑料外壳，陶瓷内芯

- 用途: 用于纯水机/超滤机的反冲开关,也可用在纯水机压力桶上,还可以当更多的开关用!

- 特点: 采用全新材料产生，快速接取，操作简单，紧固耐用。

BH11-35: 二分PE管

- 外径:6MM

- 内径:4MM

- 壁厚:2MM

- 颜色:白色

- 材质:PE

- 用途: 用于管线净水器/纯水机/饮水机等连接。

- 特点: 采用全新材料产生，快速接取，操作简单，紧固耐用。

BH11-36:1064Q

- 口径：1/4外牙3/8管径

- 颜色:白色

- 材质:塑料

- 用途: 适 用于净水器/饮水机/纯水机, 二分外牙转接三分PE管。

- 特点: 采用全新材料产生，快速接取，操作简单，紧固耐用。

BH11-37:  Q32N外牙

- 口径:3/8外牙1/4管径

- 颜色:白色

- 材质:塑料

- 用途: 适 用于净水器/饮水机/纯水机,三分外牙转接二分PE管。

- 特点: 采用全新材料产生，快速接取，操作简单，紧固耐用。

BH11-38: Q33N外牙

- 口径:3/8外牙3/8管径

- 颜色:白色

- 材质:塑料

- 用途: 用于净水器/纯水机/饮水机，三分外牙转接三分PE管。

- 特点: 采用全新材料产生，快速接取，操作简单，紧固耐用。

BH11-39:Q42N外牙

- 口径：1/2外牙1/4管径

- 颜色:白色

- 材质:塑料

- 用途: 适 用于净水器/饮水机/纯水机, 四分外牙转接二分PE管。

- 特点: 采用全新材料产生，快速接取，操作简单，紧固耐用。

BH11-40:  Q43N外牙

- 口径:1/2外牙3/8管径

- 颜色:白色

- 材质:塑料

- 用途: 适 用于净水器/饮水机/纯水机,四分外牙转接三分PE管。

- 特点: 采用全新材料产生，快速接取，操作简单，紧固耐用。

BH11-41: 1566Q

- 口径:3/8管径

- 颜色:白色

- 材质:塑料

- 用途: 用于净水器/纯水机/饮水机，三分PE管的连接。

- 特点: 采用全新材料产生，快速接取，操作简单，紧固耐用。

BH11-42:4064Q

- 口径：1/4外牙3/8管径

- 颜色:白色

- 材质:塑料

- 用途: 适 用于净水器/饮水机/纯水机,二分外牙转接三分PE管。

- 特点: 采用全新材料产生，快速接取，操作简单，紧固耐用。

BH11-43:  4066Q

- 口径:3/8外牙3/8管径

- 颜色:白色

- 材质:塑料

- 用途: 适 用于净水器/饮水机/纯水机,三分外牙转接三分PE管。

- 特点: 采用全新材料产生，快速接取，操作简单，紧固耐用。

BH11-44:6060Q

- 口径:3/8管径

- 颜色:白色

- 材质:塑料

- 用途: 用于净水器/纯水机/饮水机，三分PE管的连接。

- 特点: 采用全新材料产生，快速接取，操作简单，紧固耐用。

BH11-45:706Q三通

- 口径:3/8管径

- 颜色:白色

- 材质:塑料

- 用途: 适用于净水器/饮水机/纯水机,三分PE管的连接。

- 特点: 采用全新材料产生，快速接取，操作简单，紧固耐用。

<br><center>

<img src="http://59.124.16.10/items/al/BH08-03-2.jpg">

★联系方式:

QQ：767878579/1341514575

杨小姐：15992769919

电话: 0769-85079676

传真电话：0769-85079676

网站: http://59.124.16.14/

长期专业生产批发，欢迎来电咨询