BH14-01:  10寸三级铁板

- 尺寸:10寸

- 颜色:白色

- 材质: 强度高钢板经过冲压加工成型，表面喷有白色的防锈漆

- 用途: 适 用于净水器/饮水机/纯水机, 适合放各种10英寸标准滤芯。

- 特点: 净水龙头无法安装在水槽或者台面上时，只有安装在墙壁上，使用此吊片!

BH14-02:10寸三级塑料挂板

- 尺寸:10寸

- 颜色:白色

- 材质:塑料

- 用途: 用于净水器/纯水机/饮水机，适合放各种10英寸标准滤芯。

- 特点: 净水龙头无法安装在水槽或者台面上时，只有安装在墙壁上，使用此吊片!

BH14-03:单级铁板

- 颜色:白色

- 材质: 强度高钢板经过冲压加工成型，表面喷有白色的防锈漆

- 用途: 适 用于净水器/饮水机/纯水机, 适合放各种10英寸标准滤芯

- 特点: 净水龙头无法安装在水槽或者台面上时，只有安装在墙壁上，使用此吊片!

BH14-04:  水龙头塑料吊片

- 颜色:白色

- 材质:塑料

- 用途: 用于在墙上或其它平面上固定净水龙头。

- 特点: 采用全新材料产生，操作简单，紧固耐用。

BH14-05:卡接四级吊片

- 颜色:银色

- 材质:不锈钢

- 用途: 用于净水器/纯水机/饮水机，适合放各种卡接标准滤芯

- 特点: 净水龙头无法安装在水槽或者台面上时，只有安装在墙壁上，使用此吊片!

BH14-06:大单夹螺丝（含螺母）

- 颜色:银白色

- 材质:铁

- 用途: 用于净水器/纯水机大单夹的固定。

- 特点: 采用全新材料产生，操作简单，紧固耐用。

BH14-07:  滤壳盖螺丝

- 颜色:银白色

- 材质:铁

- 用途: 适 用于净水器/纯水机滤壳盖与挂板的固定。

- 特点: 采用全新材料产生，操作简单，紧固耐用。

BH14-08:TDS测试笔

- 颜色:蓝色

- 材质:韩国芯片

- 用途: 用于测试水的总容解固体，以评价水质的纯净度.

- 特点: TDS值代表了水中溶解物杂质含量，TDS值越大，说明水中的杂质含量大，反之，杂质含量小。

BH14-09:TDS显示器

- 颜色:白色

- 材质:国内芯片

- 用途: 用于测试水的总容解固体，以评价水质的纯净度.

- 特点: TDS值代表了水中溶解物杂质含量，TDS值越大，说明水中的杂质含量大，反之，杂质含量小。

BH14-10:  废水夹

- 口径:1/4

- 颜色:黑色

- 材质:塑料

- 用途: 用于净水器/饮水机/纯水机废水管的固定。

- 特点: 采用全新材料产生，操作简单，紧固耐用。

BH14-11:针阀

- 颜色:金色

- 材质:金属

- 用途: 用于净水器/纯水机/饮水机进水管的固定。

- 特点: 采用全新材料产生，操作简单，紧固耐用。

BH14-12:普通水龙头

- 颜色:银白色

- 材质:不锈钢

- 用途: 用于连接净水器/纯水机等的出水龙头。

- 特点: 适用装在厨房等解决厨房用水需求净水龙头,精密美观，取水方便快捷。

BH14-13:  小三叉水龙头

- 颜色:银白色

- 材质:不锈钢

- 用途: 用于连接净水器/纯水机等的出水龙头。

- 特点: 适用装在厨房等解决厨房用水需求鹅颈净水龙头,可360度转向使用，精密美观，旋转式水阀可调水流，取水方便快捷，是高档厨房厨柜水盆的最佳选择！

BH14-14:短三通

- 颜色:银白色

- 材质:不锈钢

- 用途: 安装在水管上或水龙头中间。

- 特点: 配个2分/3分球阀，将自来水的4分水管转为净水器的2分/3分水管。

BH14-15:中三通

- 颜色:银白色

- 材质:不锈钢

- 用途: 安装在水管上或水龙头中间。

- 特点: 配个2分/3分球阀，将自来水的4分水管转为净水器的2分/3分水管。

BH14-16:  长三通

- 颜色:银白色

- 材质:不锈钢

- 用途: 安装在水管上或水龙头中间。

- 特点: 配个2分/3分球阀，将自来水的4分水管转为净水器的2分/3分水管。

BH14-17:4转2球阀

- 颜色:银白色

- 材质：金属

- 用途: 用于净水器，纯水机，直饮机，管线机，超滤机，进水连接；

- 特点: 将自来水的4分水管转为净水器的2分水管。

BH14-18: 4转3球阀

- 颜色:银白色

- 材质:金属

- 用途: 用于净水器，纯水机，直饮机，管线机，超滤机，进水连接；

- 特点: 将自来水的4分水管转为净水器的3分水管。

BH14-19:两分进水球阀

- 颜色:银白色

- 材质：金属

- 用途: 用于净水器，纯水机，直饮机，管线机，超滤机，进水连接；

- 特点: 装在短/中/长三通上，将自来水的4分水管转为净水器的2分水管等。

BH14-20: 三分进水球阀

- 颜色:银白色

- 材质:金属

- 用途: 用于净水器，纯水机，直饮机，管线机，超滤机，进水连接；

- 特点: 装在短/中/长三通上，将自来水的4分水管转为净水器的3分水管等。

BH14-21:  两分单切阀

- 口径:1/4

- 材质:黄铜

- 用途: 安装在厨房水龙头上，用于净水器/纯水机/直饮机/管线机/超滤机，进水连接。

- 特点: 将自来水的4分水管转为净水器的2分水管

BH14-22: 两分双切阀

- 口径:1/4

- 颜色:银

- 材质:黄铜

- 用途: 安装在厨房水龙头上，用于净水器/纯水机/直饮机/管线机/超滤机，进水和出纯水的连接。

- 特点: 将自来水的4分水管转为净水器的2分进水管/2分纯水出水管

BH14-23:三分双切阀

- 口径：3/8

- 颜色:银

- 材质:黄铜

- 用途: 安装在厨房水龙头上，用于净水器/纯水机/直饮机/管线机/超滤机，进水和出纯水的连接。

- 特点: 将自来水的4分水管转为净水器的3分进水管/3分纯水出水管。

BH14-24:  压力桶堵头

- 颜色:银白色

- 材质:不锈钢

- 用途: 用于压力桶上，配个2分或3分球阀用

- 特点: 将压力桶中的纯水转为2分/3分出水管。

BH14-25:剪管刀

- 颜色:黑色

- 材质:塑料+金属

- 用途: 用于切剪2分/3分等多种规格PE管

- 特点: 采用全新材料产生，操作简单，剪出来的管美观整齐。

BH14-26:气压表

- 口径：1/8

- 材质:塑料+金属

- 用途: 该表用于测量对铜和铜合金无腐蚀性、无爆炸性、且不结晶，不沉淀的常温气体或液体的压力——例如水压、普通气压（油压）。

- 特点: 采用全新材料产生，操作简单，紧固耐用。

BH14-27: 50G/100G水泵

- 口径:3/8

- 品牌:三角洲

- 材质:金属

- 用途: 适 用于家用自来水增压，50G/100G家用净水器/直饮机/纯水机等设备。

- 特点: 移动和安装方便，噪音低、耐弱酸弱碱腐蚀、耐油、压力高。

BH14-28: 二级塑料挂板

- 颜色:白色

- 材质:塑料

- 用途: 用于净水器/纯水机/饮水机，适合放各种10英寸标准滤芯。

- 特点: 净水龙头无法安装在水槽或者台面上时，只有安装在墙壁上，使用此吊片。

BH14-29:二级铁挂板

- 颜色:白色

- 材质:金属

- 用途: 用于净水器/纯水机/饮水机，适合放各种10英寸标准滤芯。

- 特点: 净水龙头无法安装在水槽或者台面上时，只有安装在墙壁上，使用此吊片。

BH14-30:  塑料底座

- 颜色:白色

- 材质:塑料

- 用途: 装于滤壳/滤瓶盖上。

- 特点: 采用全新材料产生，让滤壳/滤瓶尽显倒置的美艳风采.

<br><center>

<img src="http://59.124.16.10/items/al/BH08-03-2.jpg">

★联系方式:

QQ：767878579/1341514575

杨小姐：15992769919

电话: 0769-85079676

传真电话：0769-85079676

网站: http://59.124.16.14/

长期专业生产批发，欢迎来电咨询