丽景国际4栋1003室内损坏情况

1. ）客厅：

沙发上方墙面有污痕，沙发背面有大片墙面脱落，鞋柜上方墙有面胶纸贴痕，大门周围钉网络线，空调及卧房门顶上方漆面脱落

2.）卧室：

房门无门锁，把手位置严重破裂，门面右上方破裂，衣柜门左片玻璃破裂，右侧墙上方有小片墙面脱落及1个孔，窗台下方及右方墙面有污痕

3. ）厨房：

流理台右侧门破裂，右侧接缝位置胶完全脱落，排烟机灯不亮，消毒柜故障，天花吊顶及灯具不密合

4. ）厕所：

马桶底部胶脱落会摇动，墙面瓷砖钻有4个孔，水龙头表面生锈

5. ）阳台：

落地窗无法完全闭合，洗衣机无排水管

2018.04.20